Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Vaļējās un segtās lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcija Kuldīgā, Jaunsaimnieku un Krasta ielās”

Veikt Jaunsaimnieku ielai pieguļošā grāvja padziļināšanu atbilstoši ĢP -1-1(posmā no 0+00.00 līdz 2+06.75) norādītiem darbu apjomiem un apsekojumiem dabā:

1. Nospraust digitāli grāvja trasi dabā.

2. Izcirst krūmus Jaunsaimnieku ielas grāvja trasei pieguļošā teritorijā.

3. Padziļināt grāvi atbilstoši GP-1-1un LK-1, norādījumiem, izrakto grunti izlīdzinot ~ 200m attālumā, pasūtītāja norādītā teritorijā.

4. Nostiprināt grāvja gultni un nogāzes atbilstoši BK-1, BK-3. No apjomiem jāizslēdz zālāja ierīkošana grāvja nogāzēs ar daudzgadīgo zāļu sējumu.

5. Izveidot grāvja pieslēgumu Krasta ielas lietus kanalizācijai.

6. Atjaunot Jaunsaimnieku ielas nomaļu segumu.

7. Padziļināt sakaru kabeli.

8. Uzstādīt aizsargbarjeras un ceļa zīmes.

9. Aizvest celmus un zarus.

10. Digitāli uzmērīt izbūvēto grāvi.

Būvdarbi jāuzsāk 2012.g. oktobra mēnesī.

Būvdarbi jāpabeidz līdz 2012.g. decembra mēnesim.

Pielikumā:

1. Grāvja novietne

2. Grāvja ģenplāns GP-1-1.

3. Grāvja garenprofils LK-1.

4. Griezumi BK-1 un BK-3.

5. Tāmes sagatave ar galveno darbu apjomiem.