Pielikums Nr. 3

| Objekta adrese: Kuldīgas p/a "Sociālais dienests", " Invalīdu dienas centrs"- Dzirnavu iela 9, Virkas iela 13, Dzirnavu iela 13, Piltenes iela 25, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā Tāme |
| --- |
| Npk | Darbu un izdevumu nosaukums |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mērv. | Daudz. | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Kopā Ls |
|  | Kāpņu telpa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Esošo flīžu nokalšana | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Grīdas līmetņošana un līdzināšana | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Gruntēšana | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Grīdas flīzēšana | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Grīdlīstu flīzēšana | m | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Kāpņu telpas margu izgatavošana,montāža | m | 23,4 |  |  |  |  |
| 7 | Pakāpienu kontrastējošais krāsojums | m | 7,8 |  |  |  |  |
|  | Iekštelpas |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Durju aplodu montāža(kontrasta krāsojums) | m | 50,8 |  |  |  |  |
| 2 | Durju sliekšņa demontontāža,montāža | m | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Stikloto durju apzīmējumi(trīs joslas) | m | 148 |  |  |  |  |
| 4 | Durju aprīkošana ar skaņas signālu | gb | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Informatīvais stends liftam | gb | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Informatīvais stends (braila rakstā} | gb | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Lifta pogas ierikošana(spilgts krāsojums} | gb | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Durvju aiļu krāsošana (ar spilgtu krāsu) | tm | 16,5 |  |  |  |  |
| 9 | PVC durvju rokturu ņomaiņa | gb | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Durvju rokturu ņomaiņa | gb | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Slēdžu nomaiņaspilgtā krāsā) | gb | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Pretslīdes lentas pakāpieniem | m | 75 |  |  |  |  |
| 13 | Ēkas ārējā apgaismojuma ierīkošana | k-ts | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Ēkas iekšējā apgaismojuma ierīkošana | k-ts | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Kāpņu laiduma špaktelešāna un krāsošana | m2 | 22,5 |  |  |  |  |
| 16 | Sienu špaktelešāna un krāsošana ieejas mezglā un kāpņu telpā | m2 | 166 |  |  |  |  |
| 17 | Speciāla pacelšanas platforma invalīdiem ratiņos V-65 | gb | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Platformas montāža, uzstādīšana | gb | 1 |  |  |  |  |
|  | Ārējās kapnes un laukums |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pakāpienu kontrastējošais krāsojums | m | 29 |  |  |  |  |
| 2 | Margu matēšana,krāsošana ar kontr.krāsu 2x | m | 75 |  |  |  |  |