Tehniskā specifikācija iepirkumam

„Četru Kuldīgas novada pašvaldības ēku rekonstrukciju būvprojektu būvekspertīžu veikšana”

Identifikācijas Nr. KNP/2012/92

- Būvekspertīzes veikt četriem būvprojektiem:

- Kuldīgas Kultūras centra ēkas rekonstrukcija Raiņa ielā 21, Kuldīgā;

- Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ēkas rekonstrukcija Pētera ielā 5, Kuldīgā;

- Kuldīgas Novada pamatskolas ēkas rekonstrukcija Ventspils ielā 16, Kuldīgā;

- Kuldīgas Novada muzeja filiāles rekonstrukcija Stacijas ielā 2, Kuldīgā.

2. Pamatojoties uz 1997. gada 1. aprīļa MK Noteikumiem „Vispārīgie būvnoteikumi” 4.8. sadaļu „Būvprojekta ekspertīze”, ekspertīzes veikt būvprojektu:

- arhitektūras daļām;

- būvkonstrukciju sadaļām;

- ekonomiskajām daļām;

- ugunsdrošības pasākumu pārskatiem;

- energoefektivitātes aprēķiniem, tai skaitā izstrādātajam energoefektivitātes pagaidu sertifikātam.

- Papildus veikt būvprojektu ekspertīzes inženierkomunikāciju sadaļām EL, ELT, AVK, UK.

- Pārbaudīt, vai risinājumi ir izstrādāti saskaņā ar būvprojektu izejmateriāliem, projektēšanas uzdevumu, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām, ir tehniski ekonomiski pamatoti, atbilstoši LR spēkā esošiem noteikumiem un būvnormatīviem.

- Pārbaudīt projektu risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojektu realizāciju:

- īpašu uzmanību pievērst izstrādātajiem siltinājuma mezglu risinājumiem un tehnoloģisko iekārtu (rekuperācijas sistēmu, apkures sistēmu, ekonomiskas elektroapgādes) risinājumiem;

- tiem objektiem, kuros paredzēta ārējo sienu siltināšana, izvērtēt, vai ir izpildītas LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 31.punkta prasības, t.i., projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004.

- izvērtēt projekta risinājumu atbilstību LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”, LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” un MK Noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”;

- izvērtēt vides pieejamības risinājumus.

- Pārbaudīt ekonomikas sadaļās ietverto darbu apjomu un tāmju atbilstību tehnisko projektu rasējumos ietvertajiem risinājumiem, norādītajiem apjomiem.

- Bez iepriekš minētā, ekonomikas sadaļās novērtēt būvdarbu apjomos, kontroltāmēs un darbu organizācijas projektos paredzētos lielumus:

- vai pietiekami noteikta darbietilpība un kopējais būvniecības laiks;

- vai pietiekamā apjomā noteiktas būvlaukuma uzturēšanas izmaksas uz būvniecības laiku;

- vai būvdarbu apjomos ir uzrādīts atgūstamo materiālu apjoms un vai darbu organizācijas projektā ir atrisināta šo materiālu nodošanas procedūra ar pasūtītāju (uzskaite, glabāšana u. c. jautājumi);

- vai darbu apjomos ir iekļautas pietiekamā apjomā izpilddokumentācijas (ārējo inženierkomunikāciju, segumu un iekšējo inženierkomunikāciju izpilduzmērījumu, elektroapgādes tīklu pretestības mērījumu, apgaismojuma intensitātes mērījumu, iekārtu ekspluatācijas instrukciju, u.c.) izstrādes izmaksas;

- vai darbu apjomos ir iekļautas nepieciešamās (ja ir nepieciešams) inženierkomunikāciju un iekārtu tehniskās pārbaudes pirms to ekspluatācijas uzsākšanas;

- vai būvdarbu apjomi noteikti pietiekami, skaidri saprotami un tie atbilst tehniskajiem risinājumiem;

- vai piemēroti atbilstoši koeficienti tāmju sastādīšanā;

- vai piemērotas atbilstošas virsizdevumu, pieskaitāmo izmaksu u. c. pozīcijas tāmju sastādīšanā;

- vai DOP izstrādāts pietiekāmā apjomā un ar pietiekamu detalizācijas pakāpi, lai būvuzņēmējs varētu izstrādāt DVP;

- vai pielietotos risinājumos ir iespēja rast ekonomiju, nepazeminot kopējo projekta arhitektūras risinājumu kvalitātes līmeni, ko noteicis pasūtītājs;

- vai kontroltāmēs iekļautās materiālu cenas, darbaspēka izmaksas un mehānismu izmaksas noteiktas atbilstoši Kurzemes reģiona cenu līmenim.

- Ekspertiem pasūtītājam atsevišķi iesniegt detalizētus izvērtēšanas protokolus katram būvprojektam atsevišķi ar atsaucēm uz PU, PAU, TN un citos dokumentos, publiskās apspriešanas ziņojumā minēto punktu prasību izvērtēšanu un ievērošanu projektā. Izvērtēt atbilstību institūciju nosacījumiem un skaņojumiem.

- Ņemot vērā, ka 2011. gada 28. februārī starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un Kuldīgas novada pašvaldību noslēgtais līgums par KPFI līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kuldīgas novada pašvaldības ēkās”(turpmāk KPFI projekts) īstenošanu ar 29.05.2012. vienošanos tika izbeigts, attiecīgi tika mainītas prioritātes projektu risinājumos, par pamatu izvirzot ēku arhitektoniskās vērtības un funkcionatitāti un tādējādi veikti grozījumi projektēšanas uzdevumos, grozot prasības tehnisko projektu risinājumos, bet nemainot prasības skiču projektos, līdz ar to pretendentam būvekspertīzes skiču projektiem ir jāveic, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumiem, savukārt būvekspertīzes tehniskajiem projektiem ir  jāveic pamatojoties uz 21.05.2012. veiktajiem grozījumiem projektēšanas uzdevumos.

- Projektētājam pievienot protokolus par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu un, ja nepieciešams, minēt ar pasūtītāju saskaņotās atkāpes vai risinājumus.

- Būvprojektu ekspertīze jāveic atbilstoši 1997. gada 1. aprīļa MK Noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” 4.8. sadaļas „Būvprojekta ekspertīze” nosacījumiem, un jānoformē atbilstoši šo noteikumu 13.,14. pielikumam saskaņā ar punkta 99.9 prasībām.