## koptame
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta adrese: | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sagatavota 2013.gada _______________
Nr.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Objekta izmaksas Ls
1 | 2 | 3
1 | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija | 0
2 | Neattiecināmās būvniecības izmaksas | 0
| Kopsumma bez PVN | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopizm.apr.
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu,Ls
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta |  |  |  | 2013. | gada
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | Ls | alga | Ls | nismi | ietilpība
|  |  |  | Ls |  | Ls | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1-1 | Būvlaukuma sagatavošana
2 | 1-2 | Demontāža
3 | 1-3 | Cokola siltināšana
4 | 1-4 | Fasādes siltināšana
5 | 1-5 | Jumts
6 | 1-6 | Dažādi darbi
7 | 1-7 | Vēdināšana
8 | 1-8 | Elektroapgāde
9 | 1-9 | Ventilācijas siltumatgūšanas siltumsūkņu hidrauliskā daļa
10 | 1-10 | Neattiecināmās izmksas
KOPĀ:
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-1
Lokālā tāme Nr.1-1
Būvlaukuma ierīkošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1 | līg.cena | Ugunsdzēsības stenda ierīkošana | gb. | 1
1.2 | līg.cena | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana | kmpl. | 1
1.3 | līg.cena | Būvdarbu vadītāja biroja un strādnieku ģērbtuves konteineru L=6m uzstādīšana | gab. | 2
1.4 | līg.cena | Pārvietojamās tualetes uzstādīšana | gab. | 2
1.5 | līg.cena | Būvdarbu vadītāja biroja un strādnieku ģērbtuves konteineru L=6m noma, 1 gb., ieskaitot piegādi | mēn. | 6
1.6 | līg.cena | Būvgružu konteinera noma, 1 gb., ieskaitot piegādi | mēn. | 6
1.7 | līg.cena | Pārvietojamās tualetes noma ar apkopi 4x mēnesī, 1 gb. | mēn. | 6
1.8 | līg.cena | Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana | kpl. | 1
1.9 | līg.cena | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 1
|  | KOPĀ : | Ls
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-2
Lokālā tāme Nr.1-2
Demontāža
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.cena | Demontēt esošo lietus apmali | m2 | 78.246
2 | līg.cena | Demontēt betona atbalsta sienu savienojuma vietā ar ēkas cokolu (pl.~500mm) | m3 | 0.3125
3 | līg.cena | Demontēt esošos ventilācijas izvadus un to kronšteinus (h~9m) no fasādes | gab | 3
4 | līg.cena | Demontēt esošos ventilācijas izvadus,skursteņus (h~3,2m) no fasādes | gab | 4
5 | līg.cena | Demontēt esošo āra gaismekli, tā kronšteinu un pievadkabeli no fasādes | gab | 2
6 | līg.cena | Demontēt esošās vēdināšanas restes no fasādes | gab | 4
7 | līg.cena | Demontēt esošos gaismekļu virs ieejām ēkā | kompl. | 3
8 | līg.cena | Demontēt esošos prožektorus un to elektroinstalāciju no fasādes | kompl. | 2
9 | līg.cena | Demontēt pie ēkas sienas piegulošāas atbalsta sienas un betonējumus | m3 | 2.175
10 | līg.cena | Demontēt esošās teknes un notekas, novietot tās noliktavā uz ēkas fasādes remontdarbu laiku | t.m. | 246.34
11 | līg.cena | Demontēt esošos zibensnovadīšanas vadus no fasādes | t.m. | 100
12 | līg.cena | Demontēt elektrosadali no fasādes uz remontdarbu laiku | gab | 1
13 | līg.cena | Demontēt centrālās ieejas jumtiņu | gab | 1
14 | līg.cena | Demontēt jumta skārdu pa perimetru (~1m) u jumtiņa segumu | m2 | 146.84
15 | līg.cena | Demontēt esošās Zn skārda palodzes | gab | 146
16 | līg.cena | Demontēt esošās ugunsdzēsēju kāpnes | gab | 1
17 | līg.cena | Demontēt esošos logus (pārlikšanai) | gab | 4
18 | līg.cena | Demontēt esošās durvis | gab | 3
19 | līg.cena | Izzāģēt betonā atveri zem durvju sliekšņa , siltinājuma montāžai ( 50x200H) | t.m. | 3.6
20 | līg.cena | Ķieģeļu palodžu apzāģēšana | t.m. | 280
21 | līg.cena | Logu ailu paplašināšana logiem par 2-3 cm | t.m. | 147
22 | līg.cena | Iznest būvgružus un novietot būvgružu konteinerā | m3 | 33
23 | līg.cena | Izvest būvgružus uz utilizācijas vietu | m3 | 33
|  | KOPĀ : | Ls
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-3
Lokālā tāme Nr.1-3
Cokola siltināšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Cokola siltināšana
1 | līg.cena | Atrakt grunti pa perimetru cokola siltināšanai (h~1,5m) | m3 | 195.615
2 | līg.cena | Cokola tīrīšana un gruntēšana | m2 | 368
3 | līg.cena | Pamatu un cokola vertikālā hidroizolācija (bituma mastika) | m2 | 368
4 | līg.cena | Cokola un pamatu siltināšana ar putupolistirolu Tenax EPS-100, vai analogu 100 mm;pielīmējot ar līmjavu, stiprinot ar dībeļiem | m2 | 368
5 | līg.cena | Tenax EPS-100 100mm | m2 | 404.8
6 | līg.cena | līmjava (4kg/m2) | kg | 1472
7 | līg.cena | plastmasas fiksatori (4gb/m2) | gb | 1472
8 | līg.cena | Siltinājuma aplīmēšana ar stikla-šķ.sietu cokolam | m2 | 368
9 | līg.cena | stikla šķiedras siets | m2 | 404.8
10 | līg.cena | līmjava-špaktele | kg | 1840
11 | līg.cena | Atbērt atpakaļ grunti pēc cokola siltināšanas, blīvējot pa kārtām | m3 | 146.865
12 | līg.cena | Tvaikacaurlaidīga dekoratīvā apmetuma uzklāšana cokolam | m2 | 134
13 | līg.cena | grunts | kg | 147.4
14 | līg.cena | dekoratīvais apmetums 4kg/m2 | kg | 536
15 | līg.cena | Cokola un ailu krāsošana | m2 | 134
16 | līg.cena | gruntskrāsa | l | 20.1
17 | līg.cena | krāsa | l | 53.6
18 | līg.cena | Cokola ailu aizpildīšana ar putupolistirolu Tenax EPS-100, vai analogu 100 mm;pielīmējot ar līmjavu, stiprinot ar dībeļiem | m2 | 3.5
19 | līg.cena | Tenax EPS-100 (b=~200mm) | m2 | 3.85
20 | līg.cena | līmjava (4kg/m2) | kg | 14
21 | līg.cena | montāžas putas | gb | 2
22 | līg.cena | Iestrādāt putupolistirolu zem durvju sliekšaņa | m2 | 0.72
23 | līg.cena | Tenax EPS-100 50mm | m2 | 0.792
0
|  | KOPĀ : | Ls
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-4
Lokālā tāme Nr.1-4
Fasādes siltināšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Fasādes siltināšana
1 | līg.cena | Inventārās sastatnes montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai | m2 | 1424
2 | līg.cena | Plēves stiprināšana logu nosegšanai | m2 | 360
3 | līg.cena | Sienu un ārējo loga aiļu tīrīšana, gruntēšana un izlīdzināšana. | m2 | 1140
4 | līg.cena | Ailu piemūrēšana ar gāzbetona blokiem b=200mm | m2 | 6.16
5 | līg.cena | TexoBlock Screen 200 | m3 | 1.3552
6 | līg.cena | līmjava | kg | 406.56
7 | līg.cena | Cokola metāla profila un lāseņa montāža | t m | 136.4
8 | līg.cena | Sienu , vējtvera siltināšana ar cietām Isofas vai analogām akmens vates plātnēm 200 mm biezumā,stiprinot ar dībeļiem | m2 | 1159
9 | līg.cena | Isofas -200 mm | m2 | 1274.9
10 | līg.cena | līmjava (5kg/m2) | kg | 5795
11 | līg.cena | plastmasas fiksatori (8gb/m2) | gb | 9272
12 | līg.cena | Logu un durvju aiļu siltināšana ar cietām Isofas P vai analogām akmens vates plātnēm 30 mm biezumā,stiprinot ar līmjavu | m2 | 279.494
13 | līg.cena | Isofas P 30 mm | m2 | 307.4434
14 | līg.cena | līmjava (4kg/m2) | kg | 1117.976
15 | līg.cena | plastmasas fiksatori (3gb/m2) | gb | 838.482
16 | līg.cena | Stūru līstes uzstādīšana logu ailēm un ēkas stūriem,līmējot ar līmjavu | t m | 981.38
17 | līg.cena | Siltinājuma aplīmēšana ar stikla-šķ.sietu | m2 | 1265.4
18 | līg.cena | stikla šķiedras siets | m2 | 1299.6
19 | līg.cena | līmjava | kg | 5700
20 | līg.cena | Tvaikacaurlaidīga dekoratīvā apmetuma uzklāšana cokolam | m2 | 1438.494
21 | līg.cena | grunts | kg | 1582.3434
22 | līg.cena | dekoratīvais apmetums 4kg/m2 | kg | 5753.976
23 | līg.cena | Fasādes un ailu krāsošana | m2 | 1438.494
24 | līg.cena | gruntskrāsa | l | 215.7741
25 | līg.cena | krāsa | l | 575.3976
26 | līg.cena | Skārda ārējo palodžu uzstādīšana,stiprinot ar skruvēm,noblīvējot ar silikonu | t m | 194
27 | līg.cena | Logi,durvis
28 | līg.cena | Ielikt atpakaļ iepriekš izņemtos logus (ieskaitot iekšējās palodzes montāžu un ailas apdari | gb | 4
29 | līg.cena | Metāla konstrukcijas siltinātas ugunsizturīgas ārdurvis EI60 izejai uz pagraba kāpnēm. Durvju siltuma caurlaidības koeficients Usl,1,8W(m2xK). (900x2100)mm 1 gb Montāža saskaņā ar LVS | m2 | 1.89
30 | līg.cena | PVC konstr. ārdurvis ar siltinātiem piecu kameru profiliem, baltā krāsa, ar pildījumu, paredzēt durvju iizvērējus. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Durvju siltuma caurlaidības koeficients profiliem Us1,8W(m2xK), pildījumam (1960x2100) 1 gb Montāža saskaņā ar LVS | m2 | 4.116
31 | līg.cena | PVC konstr. ārdurvis ar siltinātiem piecu kameru profiliem, baltā krāsa, ar pildījumu, paredzēt durvju iizvērējus. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Durvju siltuma caurlaidības koeficients profiliem Us1,8W(m2xK), pildījumam (1190x2100) 1 gb Montāža saskaņā ar LVS | m2 | 2.499
32 | līg.cena | PVC konstr. ārdurvis ar siltinātiem piecu kameru profiliem, baltā krāsa, ar pildījumu, paredzēt durvju iizvērējus. Furnitūra ROTO vai ekvivalenta. Durvju siltuma caurlaidības koeficients profiliem Us1,8W(m2xK), pildījumam (1150x2100) 1 gb Montāža saskaņā ar LVS | m2 | 2.415
|  | KOPĀ : | Ls
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-5
Lokālā tāme Nr.1-5
Jumts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.cena | Pagarināt esošās spāres | gab | 178
2 | līg.cena | antiseptizēts kokmateriāls 200x50 | m3 | 1.96
3 | līg.cena | stiprinājumi | gab | 712
4 | līg.cena | Siltumizolācijas ierīkošana gar mūrlatu, pa ēkas perimetru | m3 | 21.06
5 | līg.cena | akmensvate | m3 | 23.166
6 | līg.cena | Ierīkot vēja kastes apdari ar krāsotiem, ēvelētiem dāļiem | m2 | 56.896
7 | līg.cena | Ierīkot pretkondrensāta plēves pagarinājumu | m2 | 139.84
8 | līg.cena | Ierīkot Rannila PP20 jumta seguma pagarinājumu | m2 | 139.84
9 | līg.cena | Ierīkot siltinājumu vējtvera jumtiņam | m2 | 7
10 | līg.cena | Montēt atpakaļ demontēto jumta segumu | m2 | 7
11 | līg.cena | Montēt, demontēt esošos tekņu āķus | gab | 183
12 | līg.cena | Ierīkot esošās teknes un notekas | t.m. | 249.34
13 | līg.cena | noteku stiprinājumi | gab | 66
14 | līg.cena | noteku pagarinājumi | t.m. | 16
15 | līg.cena | palīgmateriāli | kpl. | 1
|  | KOPĀ : | Ls
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-6
Lokālā tāme Nr.1-6
Dažādi darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Dažādi darbi
1 | Līg.cena | Ierīkot veidņus atbalsta sieniņu piebetonēšanai pēc siltināšanas darbu veikšanas | m2 | 1.5
2 | Līg.cena | Ierīkot armējumu | t | 0.02625
3 | Līg.cena | Piebetonēt atbalsta sieniņas | m3 | 0.1875
4 | Līg.cena | Ierīkot pagarinājumus ventilācijas izvadiem fasādē | gab | 3
5 | Līg.cena | Montēt esošos vēdināšanas izvadus uz jauniem kronšteiniem | gab | 3
6 | Līg.cena | Atlikt atpakaļ demontētās elektrosadales | kpl. | 1
7 | Līg.cena | Ierīkot hidroizolāciju pagraba iekšsienai | m2 | 12
8 | Līg.cena | Ierīkot ģipškartona apšuvumu sienai pa metāla karkasu ar 50mm akmensvates siltinājumu | m2 | 12
9 | Līg.cena | Krāsot sienu ar akrila krāsu | m2 | 12
|  | Radušos nevajadzīgo atveru (pēc vēdināšanas izvadu demontāžas ) aizmūrēšana | m3 | 0.8
|  | KOPĀ : | Ls
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-7
Lokālā tāme Nr.1-8
Vēdināšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada | 0 | 0
N. |  |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums |  | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[6 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. | [5 empty] | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Vēdināšana
Ventilācija PN1
1 | līg.cena | Gaisa apstrādes agregāts ar entalpijas tipa rekuperatoru (92%), CO2 devēju un automātiku | ComfoAir 350 VL Luxe | 4: kompl.; 5: 1
2 | līg.cena | Āra reste | IGV160 | 4: gab.; 5: 2
3 | līg.cena | Pretvārsts | D160 | 4: gab.; 5: 2
4 | līg.cena | Trokšņu slāpētājs | D160-50-900 | 4: gab.; 5: 2
5 | līg.cena | Filtru kaste ar filtru EU3 | D160 | 4: kompl.; 5: 1
6 | līg.cena | Gaisa pieplūdes difuzors | DVS-P125 | 4: gab.; 5: 8
7 | līg.cena | Gaisa nosūces difuzors | DVS-125 | 4: gab.; 5: 8
8 | līg.cena | Droseļvārsts | D125 | 4: gab.; 5: 14
9 | līg.cena | Gaisa vads no cinkotā skārda | 125 | 4: m.; 5: 34
10 | līg.cena | Gaisa vads no cinkotā skārda | 160 | 4: m.; 5: 62
11 | līg.cena | Gaisa vadu fasondaļas |  | 4: kompl.; 5: 1
12 | līg.cena | Izolācija Lamella Mat 50 mm ar follijas pārklājumu |  | 4: m2; 5: 6
13 | līg.cena | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
14 | līg.cena | Montāžas stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
Ventilācija PN2
1 | līg.cena | Gaisa apstrādes agregāts ar entalpijas tipa rekuperatoru (92%), CO2 devēju un automātiku | ComfoAir 350 VL Luxe | 4: kompl.; 5: 1
2 | līg.cena | Āra reste | IGV160 | 4: gab.; 5: 2
3 | līg.cena | Pretvārsts | D160 | 4: gab.; 5: 2
4 | līg.cena | Trokšņu slāpētājs | D160-50-900 | 4: gab.; 5: 2
5 | līg.cena | Gaisa pieplūdes difuzors | DVS-P125 | 4: gab.; 5: 6
6 | līg.cena | Gaisa nosūces difuzors | DVS-125 | 4: gab.; 5: 6
7 | līg.cena | Droseļvārsts | D125 | 4: gab.; 5: 10
9 | līg.cena | Gaisa vads no cinkotā skārda | 125 | 4: m.; 5: 18
10 | līg.cena | Gaisa vads no cinkotā skārda | 160 | 4: m.; 5: 39
11 | līg.cena | Gaisa vadu fasondaļas |  | 4: kompl.; 5: 1
12 | līg.cena | Izolācija Lamella Mat 50 mm ar follijas pārklājumu |  | 4: m2; 5: 5
13 | līg.cena | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
14 | līg.cena | Montāžas stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
Ventilācija PN3
1 | līg.cena | Gaisa apstrādes agregāts ar entalpijas tipa rekuperatoru (92%), CO2 devēju un automātiku | ComfoAir 350 VL Luxe | 4: kompl.; 5: 1
2 | līg.cena | Āra reste | IGV160 | 4: gab.; 5: 2
3 | līg.cena | Pretvārsts | D160 | 4: gab.; 5: 2
4 | līg.cena | Trokšņu slāpētājs | D160-50-900 | 4: gab.; 5: 2
5 | līg.cena | Gaisa pieplūdes difuzors | DVS-P125 | 4: gab.; 5: 6
6 | līg.cena | Gaisa nosūces difuzors | DVS-125 | 4: gab.; 5: 6
7 | līg.cena | Droseļvārsts | D125 | 4: gab.; 5: 10
9 | līg.cena | Gaisa vads no cinkotā skārda | 125 | 4: m.; 5: 23
10 | līg.cena | Gaisa vads no cinkotā skārda | 160 | 4: m.; 5: 45
11 | līg.cena | Gaisa vadu fasondaļas |  | 4: kompl.; 5: 1
12 | līg.cena | Izolācija Lamella Mat 50 mm ar follijas pārklājumu |  | 4: m2; 5: 7
13 | līg.cena | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
14 | līg.cena | Montāžas stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
Nosūces ventilācija ar siltuma atgūšanu karstā ūdens sagatavošanai N1;N2
1 | līg.cena | Nosūces ventilācijas siltumsūknis siltuma atgūšanai no nosūces gaisa ar 70% efektivitāti ECOCIAT 50V serie TO | ECOCIAT 50V TO | 4: kompl.; 5: 2
2 | līg.cena | Kanāla ventilators ar ātruma regulatoru | RK 600x350 E1 | 4: kompl.; 5: 2
3 | līg.cena | Trokšņu slāpētājs | 600x350x900(L) | 4: gab.; 5: 2
4 | līg.cena | Siltināts vārsts ar piedziņu (ar atsperi) | 700x700 | 4: kompl.; 5: 2
5 | līg.cena | Droseļvārsts | 600x200 | 4: gab.; 5: 4
6 | līg.cena | Pretlietus gaisa izmešanas reste | 500x300 | 4: gab.; 5: 8
7 | līg.cena | Gaisa vads no cinkotā skārda | 600x200 | 4: m.; 5: 63
9 | līg.cena | Gaisa vads no cinkotā skārda | 600x350 | 4: m.; 5: 12
10 | līg.cena | Gaisa vads no cinkotā skārda | 700x700 | 4: m.; 5: 18
11 | līg.cena | Gaisa vadu fasondaļas |  | 4: kompl.; 5: 1
12 | līg.cena | Izolācija Lamella Mat 50 mm ar follijas pārklājumu |  | 4: m2; 5: 35
13 | līg.cena | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
14 | līg.cena | Montāžas stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
Ūdens daļa
1 | līg.cena | Daudzslāņu plastmasa caurule | Dn32 | 4: m.; 5: 144
2 | līg.cena | Daudzslāņu plastmasa caurules fasondaļas |  | 4: kompl.; 5: 1
3 | līg.cena | Lodveida ventilis | Dn32 | 4: gab.; 5: 8
4 | līg.cena | Manometrs ar kontrolventili | 0-6Bar | 4: gab.; 5: 8
5 | līg.cena | Termometrs | 0-120C | 4: gab.; 5: 8
KOPĀ : | bar: 4
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ |  |  |  | 16: 0
Sastādīja |  |  |  | 9: Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) |  | 12: (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-8
Lokālā tāme Nr.1-8
Elektroapgāde
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība |  | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.cena | Griestu gaismeklis ar LED dienasgaismas spuldzēm 2x8W, a.p. IP20 230V | gab. | 34
2 | līg.cena | Griestu gaismeklis ar LED spuldzēm 4x8W, a.p. IP20 | gab. | 68
3 | līg.cena | Griestu gaismeklis ar LED spuldzēm 2x18W, a.p. IP44 | gab. | 22
4 | līg.cena | Griestu gaismeklis ar LED spuldzi1x9W, a.p. IP44 | gab. | 39
5 | līg.cena | Griestu gaismeklis ar LED spuldzi1x9W, a.p. IP44 un iebūvētu akumulātoru 1h stāvokļa rel kompl. | gab. | 5
6 | līg.cena | Griestu gaismeklis ar LED spuldzēm 2x22W, a.p. IP54 | gab. | 2
7 | līg.cena | Esošais plafona gaismeklis ar E27 cokolu nomainīt kvēlspuldzi pret LED-E27 9W 230V | gab. | 2
8 | līg.cena | Esošais plafona gaismeklis ar E27 cokolu nomainīt kvēlspuldzi pret LED-E27 9W 230V | gab. | 29
9 | līg.cena | Esošajiem halogēnajiem gaismēkļiem uz sliedes GU10 cokolu nomainīt Halogēnspuldzes pret LED-GU10 4.5W 230V | gab. | 18
10 | līg.cena | Prožektors LED 1x96W, a.p. IP65 | gab. | 2
11 | līg.cena | Esošajam griestu gaismeklim 2x36W dienasgaismu spuldzēm tiek mainītas pret LED spuldzēm 2x18W, | gab. | 61
12 | līg.cena | Esošajam griestu gaismeklim 4x18W dienasgaismu spuldzēm tiek mainītas pret LED spuldzēm 4x8W, | gab. | 152
13 | līg.cena | Esošajam griestu gaismeklim 1x36W dienasgaismu spuldzēm tiek mainītas pret LED spuldzi 1x18W, | gab. | 12
14 | līg.cena | Esošajam griestu gaismeklim 2x18W dienasgaismu spuldzēm tiek mainītas pret LED spuldzēm 2x8W, | gab. | 6
15 | līg.cena | Esošajam griestu gaismeklim 2x58W dienasgaismu spuldzēm tiek mainītas pret LED spuldzēm 2x22W, | gab. | 25
16 | līg.cena | Esošajam griestu gaismeklim ar iebūvētu akumulātoru 1h 2x58W spuldzēm tiek mainītas pret LED spuldzēm 2x22W, | gab. | 2
17 | līg.cena | Plafona gaismeklis ar E27 cokolu projektējamo LED-E27 9W 230V | gab. | 32
18 | līg.cena | Griestu gaismeklis ar LED spuldzēm 2x18W, a.p. IP44 | gab. | 6
19 | līg.cena | Evakuācijas lampa "IZEJA" LED ar barošanas bloku 3h . | gab. | 22
20 | līg.cena | Kabelis šķ. 3x1,5mm2 | m | 1500
21 | līg.cena | Kabelis šķ. 5x6mm2 | m | 50
22 | līg.cena | Automātslēdzis 3f 40A D tips | gab | 2
23 | līg.cena | P.c 20mm. caurule nedegošā zibensaizsardzības novadiem no jumta zem fasādes siltinājuma | m | 80
|  | KOPĀ : | Ls
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-9
Lokālā tāme Nr.1-9
Ventilācijas siltumatgūšanas siltumsūkņu hidrauliskā daļa
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada | 0 | 0
N. |  |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums |  | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[6 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. | [5 empty] | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Materiāli
1 | Līg.cena | PS1000E – akumulācijas tvertne 1000l, komplektā ar izolāciju | PS1000E | 4: gab.; 5: 5
2 | Līg.cena | PVS 40 – tvertņu savienojums no nerūsējošā tērauda | PVS40 | 4: gab.; 5: 16
3 | Līg.cena | ISOV -KAP40E – izolēts noslēgvāciņš tvertnes neizmantotajiem pievienojumiem. | ISOV-KAP40E | 4: gab.; 5: 8
4 | Līg.cena | Automātikas bloks ar devējiem |  | 4: kompl.; 5: 1
5 | Līg.cena | Hidrauliskais bloks ar siltummaiņiem un noslēgarmatūru karstā ūdens sagatavošanai |  | 4: kompl.; 5: 1
6 | Līg.cena | Hidrauliskais bloks ar noslēgarmatūru tvertņu uzsildīšanai |  | 4: kompl.; 5: 1
7 | Līg.cena | Daudzslāņu caurules un veidgabali |  | 4: kompl.; 5: 1
8 | Līg.cena | Cauruļvadu izolācija |  | 4: kompl.; 5: 1
9 | Līg.cena | Montāžas palīgmateriāli |  | 4: kompl.; 5: 1
10 | Līg.cena | Stiprinājumi |  | 4: kompl.; 5: 1
11 | Līg.cena | Marķēšanas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
12 | Līg.cena | Montāžas darbi |  | 4: kompl.; 5: 1
KOPĀ : | bar: 4
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | 14: 0; 16: 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
PAVISAM KOPĀ |  |  |  | 16: 0
Sastādīja |  |  |  | 9: Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) |  | 12: (paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-10
Lokālā tāme Nr.1-10
Neattiecināmās izmaksas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra internātskolas ēkai (001)
Objekta nosaukums : |  | Fasāžu vienkāršotā renovācija un iekšējo inženiertīklu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | "Saules Stari", Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 2013. | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2013. | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.cena | Betona apmaļu betonēšana | m2 | 80
2 | Līg.cena | rupgraudajnā smilts | m3 | 16
3 | Līg.cena | Blietētas šķembas | m3 | 8
4 | Līg.cena | betons | m3 | 32.14
5 | Līg.cena | stiegojuma diam 4 All | kpl | 1
6 | Līg.cena | naglas | kg | 14.976
7 |  | Esošo margu tīrīšana, krāsošana ar alkīda krāsu | t.m. | 49
8 | Līg.cena | Kāpņu laukuma renovācija ar hidroizolējošu betonu Skrepa 500 vai analogu | m2 | 50
9 | Līg.cena | Ierīkot jaunu jumtiņu virs centrālās ieejas 4400x3600mm | gab | 1
10 | līg.cena | Logeru ierīkošana | kpl. | 1
|  | KOPĀ : | Ls
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)