## KOPtāme
Pasūtītājs | KULDĪGAS NOVADA RENDAS PAGASTA PĀRVALDE
Objekta nosaukums: | ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS REKONSTRUKCIJA
Adrese | KULDĪGAS NOVADS, RENDAS PAGASTS, RENDAS CIEMS
Būvniecības koptāme
Pasūtījums | Nr. KNP/2013/87
Tāme sagatavota 2013.gada __.OKTOBRĪ
Nr. p. k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, LVL
1 | Celtniecības darbu izmaksas kopā:
1.1. | ŪSS rekonstrukcija | 0
2 | Ar būvniecību un objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas:
2.1. | Būvdarbu žurnāla iegāde un citas izmaksas, kas saistītas ar objekta nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā, bet ne tikai - informācijas plākšu uzstādīšana, būves inventarizācijas lietas sagatavošana u.c. | 0
| IZMAKSAS KOPĀ bez PVN: | 0
| PVN 21 % | 0
| Kopā būvniecības izmaksas ar PVN | 0
Sagatavoja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
|  | Gaismeklis Philps Gondola FBK220 pie fasādes virs durvīm. (Pieslēgums pie esošajām elektroinstalācijām) | 1 | 10 | 40

## Buvniecibas_izmaksas
BŪVNIECĪBAS IZMAKSU KOPSAVILKUMS
Pasūtītājs: |  | KULDĪGAS NOVADA RENDAS PAGASTA PĀRVALDE
Objekta nosaukums: |  | ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | KULDĪGAS NOVADS, RENDAS PAGASTS, RENDAS CIEMS
Pasūtījuma Nr. |  | KNP/2013/87
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem.
Par kopējo sumu, Ls
Kopēja darbietilpība, c/h
N.p.k. | Lokālās tāmes Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tajā skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1. | 1. | ŪSS rekonstrukcijas izmaksas
Kopā:
Virsizdevumi %
t.sk darba aizsardzībai
Plānotā peļna %
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%
Pavisam būvniecības izmaksas kopā BEZ PVN:
Sagatavoja:
Pārbaudīja:

## USS_rekonstrukcija
Lokālā tāme Nr.1
ŪSS REKONSTRUKCIJA
Pasūtītājs: |  | KULDĪGAS NOVADA RENDAS PAGASTA PĀRVALDE
Objekta nosaukums: |  | ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | KULDĪGAS NOVADS, RENDAS PAGASTS, RENDAS CIEMS
Pasūtījuma Nr. |  | KNP/2013/87
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksa: |  |  | LVL
*JEBKURĀ TĀMES POZĪCIJĀ MINĒTO RAŽOTĀJA MATERIĀLU PRETENDENTAM PIEDĀVĀJUMĀ IR TIESĪBAS AIZSTĀT AR EKVIVALENTU MATERIĀLU!
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1
1 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø110, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 12.8
1.1 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø110, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 12.8
1.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 10.6304
2 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø63, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 4.3
2.1 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø63, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 4.3
2.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 3.2955
3 | 27-ligumc | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 4
3.1 | 27-ligumc | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
4 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei ēkas grīdā, montāža | gab. | 1
5 | 27-ligumc | El.met.redukcijas dubultuzmava Ø110/Ø63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
6 | 27-ligumc | El.met.līkums 900 PE100 Ø110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gab. | 2
7 | 27-ligumc | El.met.līkums 450 PE100 Ø63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gab. | 2
8 | 27-ligumc | Atloku trejgabals DCI DN100/50, montāža | gb. | 1
9 | 27-ligumc | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50, montāža | gab. | 1
10 | 27-ligumc | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100, montāža | gab. | 1
11 | 27-ligumc | Adapters PE100 Ø63, montāža | gab. | 3
12 | 27-ligumc | Adapters PE100 Ø110, montāža | gab. | 1
13 | 27-ligumc | Atloku adapters UNI DCI DN50, piemēram, Hawle, vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
14 | 27-ligumc | Atloku adapters UNI DCI DN100, piemēram, Hawle, vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
| 27-ligumc | Montāža akā:
15 | 27-ligumc | Betona pamatnes izbūve | gb. | 4
15.1 | 27-ligumc | Betons pamatnes izbūve (~ 0,05 m3/1gb.) | gb. | 0.2
16 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gab. | 1
17 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gab. | 3
18 | 27-ligumc | Adapters PE100 Ø63, montāža | gab. | 1
19 | 27-ligumc | Adapters PE100 Ø110, montāža | gab. | 4
20 | 27-ligumc | Atloku adapters UNI DCI DN100, piemēram, Hawle, vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
21 | 27-ligumc | Krustgabals atloku DCI DN100/100, montāža | gb. | 1
22 | 27-ligumc | Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gab. | 1
23 | 27-ligumc | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gab. | 2
24 | 27-ligumc | Atloku diametru pāreja DCI DN100/50, montāža | gb. | 1
25 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zālāja zonā | kpl. | 1
25.1 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, dubulto hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zālāja zonā | kpl. | 1
25.2 | 27-ligumc | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
25.3 | 27-ligumc | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38151
26 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1.5-2.0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 17.1
27 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1.5 - 2.0m | m | 17.1
28 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem pie tranšejas dziļuma 1.5-2.0 m | m | 17.1
29 | 27-ligumc | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 51.3
30 | 27-ligumc | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 m dziļumā no zemes virsmas | m | 17.1
| 27-ligumc | Šķērsojumi:
31 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 1
31.1 | 27-ligumc | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 3
32 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 4
33 | 27-ligumc | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50* - d100* | vietas | 4
34 | 27-ligumc | Esoša ūdensvada d50 - d100 demontāža, un utilizēšana | m | 15.8
35 | 27-ligumc | Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvada d100 hermētiska noslēgšana (aizbetonējot) | vietas | 1
35.1 | 27-ligumc | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.05
36 | 27-ligumc | Esošas ūdensvada akas demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 1
36.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 1.57
37 | 27-ligumc | Cauruļvadu skalošana un hlorēšana | m | 17.1
38 | 27-ligumc | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 10 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 17.1
39 | 27-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Kopā Ūdensavads Ū1:
ŪAS ĒKĀ
40 | 27-ligumc | Ūdens skaitītāja DN50 mezgls uz izvadu pie patērētājiem,montāža | kpl. | 1
41 | 27-ligumc | Ūdens sagatavošans filtra iekārta PDA1002, h=1,85 m D=0,95m, montāža | kpl. | 1
ŪSS TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS
42 | 38-līgumc | Hidrofora 500l montāža ūdens atdzelzošanas stacijas ēkā | gb. | 2
43 | 38-līgumc | Artēziskā urbuma galvas apsaistes nomaiņa | kpl. | 1
43.1 |  | Artēziskais sūknis Q=2,96l/s, H=70m | gb. | 1
43.2 |  | Frekvenču pārveidotājs CUE dziļurbuma sūknim | gb. | 1
43.3 |  | Spiediena sensors 0-16 bar | gb. | 1
44 | 38-līgumc | Artēziskā urbuma skalošana un dezinfekcija | m | 85
45 | 38-līgumc | Modulis ar GSM pārraidi CIU 250, komplektā ar vadības kasti un ārējo GSM antenu artēziskajam urbumam, montāža | kpl. | 1
46 | 38-līgumc | Modulis ar GSM pārraidi CIU 250, komplektā ar vadības kasti un ārējo GSM antenu ģeneratoram, montāža | kpl. | 1
Kopā ŪSS:
ŪAS ēka
Pamati un grīda
47 | 03-ligumc | Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē | m3 | 42
48 | 03-ligumc | Koka dēļu veidņu montāža izmantojot jaunus un iepriekš izmantotus dēļus | m2 | 10
49 | 03-ligumc | Blietētu šķembu pamatnes ierīkošana (blietējuma pakāpe 95% pēc Proktora skalas) | m3 | 2.8
49.1 | 03-ligumc | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 2.8
50 | 03-ligumc | Sagataves kārtas izveidošana no betona B15 | m3 | 2.1
50.1 | 03-ligumc | Betons (B15) | m3 | 2.1
51 | 03-ligumc | Pamatu mūrēšana no FIBO 3 blokiem, b=250 mm, ieskaitot katras otrās rindas stiegrošanu ar FIBO BI Ø4 stiegrojumu | m2 | 18
51.1 | 03-ligumc | Keramzītbetona bloki FIBO 3, b=250 mm | m3 | 4.3
51.2 | 03-ligumc | Stiegrojums FIBO BI Ø4 | m | 34
51.3 | 03-ligumc | Mūrjava VETONIT M 100/600 | kg | 158
52 | 03-ligumc | Siltumizolācijas ierīkošana grīdai | m2 | 13.7
52.1 | 03-ligumc | Ekstrudētais polistirēns STYROFOAM 250 A-N, b=100 mm | m2 | 41.3
53 | 03-ligumc | Stiegrojuma Ø12 AIII uzstādīšana grīdai, ieejas lievenim un pamatu joslai, kā arī metāla aizsargčaulu montāža | kg | 325
53.1 | 03-ligumc | Stiegras Ø12 AIII | kg | 325
53.2 | 03-ligumc | Metāla aizsargčaula caurulei DN110 | gab. | 3
53.3 | 03-ligumc | Metāla aizsargčaula caurulei DN63 | gab. | 2
54 | 03-ligumc | Dzelzsbetona joslas izbetonēšana no betona B25, W6 virs FIBO 3 blokiem, b=250 mm, h=200 mm | m3 | 1.9
54.1 | 03-ligumc | Betons (B25; W6) | m3 | 1.9
55 | 03-ligumc | Hidroizolācijas ierīkošana grīdai un zem oļu bēruma (polietilēna plēve, izturīga pret novecošanu t=5 mm) | m2 | 15.4
55.1 | 03-ligumc | Hidroizolācija (polietilēna plēve, izturīga pret novecošanu, t=5 mm) | m2 | 15.4
56 | 03-ligumc | Bitumena mastikas hidroizolācijas ierīkošana pamatiem | m2 | 15.3
56.1 | 03-ligumc | Hidroizolācija pamatiem (bitumena mastika) | kg | 43.2
57 | 03-ligumc | Pamatu siltināšana ar ekstrudēto polistirēnu līmējot to uz līmjavas un apmetot ar apmetumu uz sieta stiegrojuma, ieskaitot apmetuma krāsošanu | m2 | 23
57.1 | 03-ligumc | Līmjava putupolistirola pielīmēšanai pie pamatiem (Tenapors) | kg | 11
57.2 | 03-ligumc | Ekstrudētais polistirēns STYROFOAM 250 A-N, b=100 mm | m2 | 41.3
57.3 | 03-ligumc | Armējošais stiklašķiedras siets | m2 | 5.6
57.4 | 03-ligumc | Apmetums Sakret BAK | kg | 22.6
57.5 | 03-ligumc | Dispersijas krāsa "Amphibolin" pamatu apmetuma krāsošanai vai analoga | l | 2
58 | 03-ligumc | Grīdas un ieejas lieveņa betonēšana no betona B25, W6 | m3 | 1.4
58.1 | 03-ligumc | Betons (B25; W6) | m3 | 1.4
59 | 03-ligumc | Oļu bēruma ap ēku ierīkošana | m3 | 3.6
59.1 | 03-ligumc | Oļi (frakcija 20-40 mm) | m3 | 3.6
60 | 03-ligumc | Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 30 cm bieziem slāņiem izmantojot vibroblieti | m3 | 30
61 | 03-ligumc | Atlikušās grunts tālāka izstrāde | m3 | 12
62 | 03-ligumc | Grīdas trapa ar sifonu un nerūsējošā tērauda režģi DN75 ierīkošana | gab. | 2
62.1 | 03-ligumc | Grīdas traps ar sifonu un nerūsējošā tērauda režģi DN75 | gab. | 2
| 03-ligumc | Karkass
63 | 03-ligumc | Nesošā karkasa montāža no metāla materiāliem izmantojot bultskrūves, ķīmiskos enkurus un tērauda plāksnes, ieskaitot metāla konstrukciju gruntēšanu un krāsošanu | kpl. | 1
63.1 | 03-ligumc | Ø100x100x4 | m | 27.8
63.2 | 03-ligumc | U-profils П16 | m | 15.2
63.3 | 03-ligumc | U-profils П14 | m | 18
63.4 | 03-ligumc | L56x56x4 | m | 20.9
63.5 | 03-ligumc | Grunts krāsa GF-021 | kg | 1.2
63.6 | 03-ligumc | Emaljas krāsa PG-115 | kg | 1.5
63.7 | 03-ligumc | Bultskrūves M16; L160 mm, stiprības klase 8.8 | gab. | 40
63.8 | 03-ligumc | Bultskrūves M12; L50 mm, stiprības klase 8.8 | gab. | 24
63.9 | 03-ligumc | Hilti HAS-E/M16x125/38 | gab. | 40
63.10 | 03-ligumc | Tērauda plāksne, t=6 mm (C245) | gab. | 20
63.11 | 03-ligumc | Tērauda plāksne 250x250x10 (C245) | gab. | 10
63.12 | 03-ligumc | Neoprēna lenta zem kompozīta kolonnām (statiem) | gab. | 10
64 | 03-ligumc | Sienas paneļu montāža, ieskaitot apdares elementu, ventilācijas restu un skārda lāseņa uzstādīšanu | m2 | 51.9
64.1 | 03-ligumc | Rukki SP2D PU, b=100 mm, siltumcaurlaidības koeficients U = 0,22 (W/m²×K) | m2 | 51.9
64.2 | 03-ligumc | Sienas paneļu stūru apdares elementi | kpl. | 1
64.3 | 03-ligumc | Skārda lāsenis zem sienas paneļiem virs pamatu siltumizolācijas | m | 18.4
64.4 | 03-ligumc | Ventilācijas restes 300x200 mm, ieskaitot montāžai un apdarei nepieciešamos materiālus | kpl. | 2
65 | 03-ligumc | Jumta paneļu montāža, ieskaitot apdares elementu uzstādīšanu | m2 | 23.6
65.1 | 03-ligumc | Rukki SP2C PU, b=140/100 mm, siltumcaurlaidības koeficients U = 0,20 (W/m²×K) | m2 | 23.6
65.2 | 03-ligumc | Jumta apdares elementi | kpl. | 1
66 | 03-ligumc | Ārējo PVH durvju D-1 ar durvju kārbu montāža | gab. | 1
66.1 | 03-ligumc | Ārējās PVH durvis D-1, ar vērtni vismaz 1000x2100 mm, ar durvju kārbu, kas paredzēta uzstādīt durvju ailē ar izmēriem 1100x2150 mm (siltumcaurlaidības koeficients Uf≤1,3 W/m2*K) | gab. | 1
67 | 03-ligumc | Ūdens noteksistēmas uzstādīšana | m | 9.4
67.1 | 03-ligumc | Ūdens tekne, d=125 mm | m | 6.3
67.2 | 03-ligumc | Ūdens notekcaurule, d=100 mm, ieskaitot līkumus | m | 3.1
67.3 | 03-ligumc | Ūdens teknes un notekcaurules stiprinājumu komplekts | gab. | 1
68 | 03-ligumc | El.ventilatora VORTICE CA 160W, vai analoga ierīkošana ēkas sienā | gab. | 1
69 | 03-ligumc | Āra restes LG - 400x400, krāsa RAL - 7035/gravitācijas restes VK-35 ierīkošana ēkas sienā | kpl. | 1
70 | 03-ligumc | Atgāzu novadcaurules montāža, iekaitot atvēruma izveidošanu sienas vai jumta konstrukcijā | gab. | 1
Demontāžas darbi
71 | 03-ligumc | Esošās ŪSS ēkas demontāža | m3 | 28.9
72 | 03-ligumc | Citu neuzskaitīto darbu veikšana | kpl. | 1
ŪAS ēka kopā:
Spēka un apgaismojuma instalacija (ŪSS)
73 | 22-ligumc | Pārslēdzislēdzis 3P 32A | gab. | 1
74 | 22-ligumc | Automātslēdža 3-f C16A montāža | gab. | 1
75 | 22-ligumc | Automātslēdža 3-f C10A montāža | gab. | 3
76 | 22-ligumc | Automātslēdža 1-f C16A montāža | gab. | 2
77 | 22-ligumc | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gab. | 1
78 | 22-ligumc | Automātslēdža 1-f B6A montāža | gab. | 1
79 | 22-ligumc | Pārsprieguma aizsardzības TN-C (B+C klase) montāža | kompl. | 1
80 | 22-ligumc | Kabeļa montāža CYKY 5x4 (ekranēts) | m | 60
81 | 22-ligumc | Kabeļa montāža MMJ 5x6 | m | 12
82 | 22-ligumc | Kabeļa montāža MMJ 5x2,5 | m | 45
83 | 22-ligumc | Kabeļa montāža MMJ 3x2,5 | m | 61
84 | 22-ligumc | Kabeļa montāža MMJ 3x1,5 | m | 15
85 | 22-ligumc | Kabeļa montāža BVV-P 2x1,0 | m | 23
86 | 22-ligumc | Kabeļa montāža NYCY 3x1,5 | m | 5
87 | 22-ligumc | Zemējuma kabeļa (Cu) 1x16 montāža | m | 8
88 | 22-ligumc | Divpolu slēdža IP65 montāža | gab. | 1
89 | 22-ligumc | 1f.saim.rozetes 2viet. IP65 montāža | gab. | 1
90 | 22-ligumc | 3f.rozetes 1viet. IP65 montāža (priekš ģeneratora pieslēguma) | gab. | 1
91 | 22-ligumc | Vara ķemme 100A; 3-fazu; 28 moduļiem | kompl. | 1
92 | 22-ligumc | Sadales IP43; v/a; 48 moduļi montāža | kompl. | 1
93 | 22-ligumc | Gofrēta aizsargcaurules D=16mm + stiprinājumu montāža | m | 50
94 | 22-ligumc | Prožektora ar kustības sensoru + spuldze J-78mm, 100W montāža | gab. | 1
95 | 22-ligumc | Gaismekļa montāža MAH-1236/A (2x36W) + spuldzes T8 | kompl. | 2
96 | 22-ligumc | Benzīnģeneratora 11kW; 13,7kVA; ar ARI vadības sadalni un automātisko pārslēgšanu elektrības padeves pārtraukumu gadījumos, montāža | kompl. | 1
97 | 22-ligumc | Kontaktora (1P, 16A) montāža | gab. | 1
98 | 22-ligumc | Temperatūras kontroliera EMKO ESM-1510 ar temperatūras devēju montāža | kompl. | 1
99 | 22-ligumc | Elektriskais gaisa sildītājs 1,5kW, montāža | kompl. | 1
100 | 22-ligumc | Zemējuma komplekta S-1(ŪSS) sadalnei montāža | kompl. | 1
101 | 22-ligumc | Neuzskaitītie, specifiskie darbu apjomi | kompl. | 1
102 | 22-ligumc | Darba vietas sakopšana | kompl. | 1
Zibensaizsardzības sistēma
103 | 22-ligumc | Alumīnija apaļstieples d=8mm montāža | m | 30
104 | 22-ligumc | Nerūsējošā tērauda stieple V4A d=10mm montāža | m | 6
105 | 22-ligumc | Stieples turētājs Ø8mm (uz plakana jumta) Niro-Clip montāža | gab. | 24
106 | 22-ligumc | Apaļstieples turētāji pie fasādes Niro-Clip montāža | gab. | 8
107 | 22-ligumc | Tērauda plakandzelzs lentas Z300 30x3,5 mm montāža | m | 32
108 | 22-ligumc | 20x1500mm FT elektrodu montāža | gab. | 6
109 | 22-ligumc | 1819/20BP 20mm TG spices montāža | gab. | 6
110 | 22-ligumc | Elektroda un tērauda plakandzelzs lentas savienojumu montāža | gab. | 6
111 | 22-ligumc | Apaļstieples Ø8-10mm un tērauda plakandzelzs 30x3,5mm sav.,montāža | gab. | 2
112 | 22-ligumc | 356/50 50mm antikorozijas lentas (L=10m) montāža | kompl. | 2
113 | 22-ligumc | Apaļstieples savienojumu ar notekcauruli montāža | gab. | 1
114 | 22-ligumc | T-veida savienojumu Ø8mm montāža | gab. | 4
115 | 22-ligumc | Mērījumu klemmes montāža | gab. | 2
116 | 22-ligumc | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1
117 | 22-ligumc | Tranšejas rakšana / aizbēršana (zemējuma kontūram) | m | 32
118 | 22-ligumc | Darba vietas sakopšana | kompl. | 1
Kopā elektroapgāde, EL
Ūdens sagatavošanas stacija (ŪSS)
119 | 22-ligumc | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1
120 | 22-ligumc | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kompl. | 1
Kopā elektroapgāde, ELT (ŪSS)
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
121 | 31-ligumc | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 30.3991
122 | 31-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 46.5
122.1 | 31-ligumc | Melnzemes slānis, h=15 cm | m3 | 6.975
122.2 | 31-ligumc | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.395
Kopā labiekārtošanas darbi:
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
123 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.2
123.1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 3.1
123.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.9688
124 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 10.8
124.1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 94.8
124.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 9.665
125 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1.0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 13
125.1 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1.0 - 1,5m | m | 13
125.2 | 27-ligumc | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 29.25
126 | 27-ligumc | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 m dziļumā no zemes virsmas | m | 13
126.1 | 27-ligumc | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 13
126.2 | 27-ligumc | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 13
126.3 | 27-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Kopā sadzīves kanalizācija:
Skalošanas ūdeņu nostādināšanas aka
127 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža grants segumā, tai skaitā akas vāka apbetonējums, montāža | kompl. | 1
128 | 27-ligumc | Blietēta smilts pamatnes ierīkošana zem akas k>1,0 m/dnn | m3 | 1.1
129 | 27-ligumc | Vēdināšanas caurules PVC (cauruļvads) ø110 L = 1.0m ar jumtiņu montāža | kompl. | 1
130 | 27-ligumc | Skalošanas ūdeņu novadīšanas caurule PP SN8 ø110 ar uzmavu un blīvi, piemēram Evopipes – EVOSAN, vai ekvivalents, montāža dzelzsbetona grodu akā | m | 0.5
131 | 27-ligumc | Skalošanas ūdeņu novadīšanas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvi, piemēram Evopipes – EVOSAN, vai ekvivalents, montāža dzelzsbetona grodu akā | m | 0.5
132 | 27-ligumc | Trejgabals ø110/110, montāža dzelzsbetona grodu akā | gab. | 1
133 | 27-ligumc | Trejgabals ø160/160, montāža dzelzsbetona grodu akā | gab. | 1
134 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaulas montāža, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā | gab. | 1
135 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaulas montāža, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā | gab. | 1
136 | 27-ligumc | Akas iekšējās konstrukcijas izveidei un akas vāka apbetonējumam Betons B25 W10 F100 | m3 | 1.2
137 | 27-ligumc | U veida profila 32x50, tai skaitā stiegras, montāža | m | 6
138 | 27-ligumc | Spundētu koka dēļu 35x150x1250 starpsienas izveide dzelzsbetona grodu akā | m3 | 0.1
139 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražoti kāpšļi, montāža | gb. | 1
140 | 27-ligumc | Citi neuzskaitītie darbi | kpl. | 1
Kopā skalošanas ūdeņu aka:
Infiltrācijas aka
141 | 27-ligumc | Saliekamo elementu dzelzsbetona grodu akas (h -2,26 m, DN1500) izbūve, pārsegums, peldoša tipa kaļamā ķeta akas vāks 12,5 t, montāža | kpl. | 1,0
142 | 27-ligumc | Akas iekšējās konstrukcijas izveide un akas vāka apbetonēšana | m3 | 1,5
143 | 27-ligumc | Smilts K>3 m/dnn izbūve | m3 | 0.35
144 | 27-ligumc | Šķembas 32 - 63 mm izbūve | m3 | 0.53
145 | 27-ligumc | Laukakmeņi 70 - 150 mm izbūve | m3 | 0.35
146 | 27-ligumc | Aizsargčaulas akas sienā DN160 izbūve | gab. | 2
147 | 27-ligumc | Ģeotekstils, montāža | m2 | 2
Kopā infiltrācijas aka:
Izlaide grāvī
148 | 27-ligumc | Izlaides izbūve grāvī | kpl. | 1
148.1 | 27-ligumc | Pretvārsts DN150 uz PP pašteces kanalizācijas cauruļvada ø160 pirms izlaides grāvī | kpl. | 1
148.2 | 27-ligumc | Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei | m3 | 0.32
148.3 | 27-ligumc | Laukakmeņu bruģa klājums | m3 | 0.11
148.4 | 27-ligumc | Betons pašteces kanalizācijas izlaides nostiprināšanai | m3 | 0.21
148.5 | 27-ligumc | Esošā grāvja tīrīšana izplūdes vietā | m2 | 20
Kopā izlaide grāvī:
ATJAUNOJAMIE SEGUMI
149 | 31-ligumc | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 6.0812
150 | 31-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 33
150.1 | 31-ligumc | Melnzemes slānis, h=15 cm | m3 | 4.95
150.2 | 31-ligumc | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.99
Kopā labiekārtošanas darbi:
VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI
151 | 03-ligumc | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | kpl. | 1
152 | 03-ligumc | Visu iekārtu palaišana, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā | kpl. | 1
153 | 03-ligumc | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
154 | 03-ligumc | Pasūtītāja personā apmācība iekārtu un sistēmas uzturēšanai ekspluatācijā | kpl. | 1
155 | 03-ligumc | Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas izmaksas | kpl. | 1
156 | 03-ligumc | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā vispārējās celtniecības darbi:
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls