## K
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada,
siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada,
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Strautu iela Nr. 1, Kuldīga, Kuldīgas novads
Objekta tāmes Nr. | Būves nosaukums | % | Lokālās tāmes izmaksas, EUR
1 | Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada, siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada, siltuma mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve Strautu ielā 1, Kuldīgā.
Kopā
Vērtējamā summa bez PVN (EUR)
| PVN, % (EUR) | 21%
Pavisam būvizmaksas (EUR)
Sastādīja:______________________________
Pārbaudīja:______________________________

## O1
KOPSAVILKUMU APRĒĶINS PAR DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM Nr.1
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada,
siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada,
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Strautu iela Nr. 1, Kuldīga, Kuldīgas novads
| Par kopējo summu (Ls): | 0
| Kopējā darbietilpība (c/h): | 0
Tāme sastādīta: 2014. gada
Lokālās tāmes Nr. | Lokālās tāmes nosaukums | Lokālās tāmes izmaksas (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Transp. Izm. (EUR)
1 | Ārējā ūdensvada izbūve
2 | Ārējās kanalizācijas izbūve
3 | Ārējo siltumapgādes tīklu izbūve
4 | Labiekārtošanas darbi
5 | Siltuma sadales un uzskaites mezgla montāža
6 | Iekšējo apkures tīklu izbūve
7 | Vispārceltnieciskie darbi
KOPĀ:
Virsizdevumi ___ %, tsk darba aizsardzībai un būvorganizācijas plānotā peļņa (EUR): |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59 % (EUR): |  | 0 |  |  |  |  | 0
Kopā (EUR): |  | 0
Sastādīja:______________________________
Pārbaudīja:______________________________

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Ārējā ūdensvada izbūve
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada,
siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada,
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Strautu iela Nr. 1, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2014. gada
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Ū1 tīkli
1 | Kalk. | Ārējā ūdensvada D 32 izbūve ar pieslēgumu pievadam iebrauktuvē | m | 34
|  | PE caurule 32x3.0 PN16 | m | 34
|  | Smilts apbērums caurulei | m3 | 20
|  | Miniekskavatora 3,0t noma (iekļaujot operatora pakalpojumus un degvielu) | dienas | 2
|  | Vibrobloetes noma | dienas | 1
|  | Tranšeju veidņu komplekta (3,5x1,5x1m) noma | dienas | 2
|  | Veidgabali, palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Izvestās grunts izgāztuves izmaksas | m3 | 20
2 | Kalk. | Pazemes tipa ventīļu montāža (veicot esošā ūdenvada pārtveršanu) | gb. | 2
|  | Ekspluatācijas aizbīdnis 1'' i-ā, PRADINSA | gb. | 2
|  | Kāts ekspl. aizb. 1''-1 1/4'', L=1.3-1.8m, telesk, PRADINSA | gb. | 2
|  | Kape 1550 ekspluatācijas aizbīdnim | gb. | 2
|  | Uzmava - vītne ā. 1''x33.7mm (QA) GEBO | gb. | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
6 | Kalk. | Esošā iekšpagalma tīkla pievada demontāža (Ēkas Strautu ielā 1 telpās) | vieta | 1
|  | Uzmava - vītne ā. 1''x33.7mm (QA) GEBO | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
7 | Kalk. | Ūdensvada ievada montāža ēkā | vieta | 1
|  | PE korķis D32 | gb. | 1
|  | Atskaldāmā āmura (11kg) noma | dienas | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
| Kalk. | Būvdarbu zonas norobežošana | kompl. | 1
|  | Norobežojošā lenta 0,75X100m | gb. | 1
|  | Kokmateriāls trijkāju pagatavošanai | m3 | 0.03
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
| Kalk. | Digitālie izpilduzmērījumi | kompl. | 1
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Kopā: | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas ___ % no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________

## 2
Lokālā tāme Nr. 2
Ārējās kanalizācijas izbūve
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada,
siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada,
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Strautu iela Nr. 1, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2014. gada
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
K2 Tīkli
1 | kalk. | Dzelzbetona skataku un esošo kanalizācijas tīklu demontāža | kpl. | 1
|  | Būvgružu konteiners 8m3 | gb. | 2
|  | Miniekskavatora 3,0t noma (iekļaujot operatora pakalpojumus un degvielu) | dienas | 1
2 | kalk. | Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve | m | 29
|  | PVC caurule 160x4,7 T8 | m | 29
|  | PVC veidgabalu komplekts | kpl. | 1
|  | Smilts apbērums caurulei | m3 | 8
|  | Miniekskavatora 3,0t noma (iekļaujot operatora pakalpojumus un degvielu) | dienas | 2
|  | Vibrobloetes noma | dienas | 2
|  | Tranšeju veidņu komplekta (3,5x1,5x1m) noma | dienas | 2
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
|  | Izvestās grunts izgāztuves izmaksas | m3 | 8
3 | 27-51003 | PVC Skatakas montāža | gb. | 4
|  | Polar BSB skataka 160/400 H=2m | kpl. | 4
|  | Palīgmateriāli, veidgabali | kpl. | 4
4 | kalk. | Esošās kanalizācijas izvadu pārtveršana pieslēgšana jaunbūvējamai kanalizācijai | vietas | 5
|  | Pievienojums 110 Wavin (PVC+gumija) ''In situ'' | gb. | 4
|  | Pievienojums 160 Wavin (PVC+gumija) ''In situ'' | gb. | 2
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 5
5 | kalk. | Perspektīva izvada montāža ēkā | vietas | 2
|  | Atskaldāmā āmura (11kg) noma | dienas | 1
|  | Veidgabali un fasondaļas | kpl. | 2
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 2
6 | Kalk. | Būvdarbu zonas norobežošana | kompl. | 1
|  | Norobežojošā lenta 0,75X100m | gb. | 1
|  | Kokmateriāls trijkāju pagatavošanai | m3 | 0.03
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
7 | Kalk. | Digitālie izpilduzmērījumi | kompl. | 1
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Kopā: | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas ______% no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Ārējo siltumapgādes tīklu izbūve
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada,
siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada,
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Strautu iela Nr. 1, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2014. gada
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAT tīkli
1 | kalk. | Rūpnieciski izolētu noslēgventīļu montāža (veicot siltumtrases pieslēguma vietas atrakšanu, situmtrases atslēgšanu un ūdens atsūknēšanu no tranšejas) | gb. | 2
|  | Izolēts pazemes tipa lodveida vārsts Dn 40/125 | gb. | 2
|  | Termonosēdošās uzmavas komplekts D125 | kpl. | 2
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 2
|  | Miniekskavatora 3,0t noma (iekļaujot operatora pakalpojumus un degvielu) | dienas | 0.3
|  | Tranšeju veidņu komplekta (3,5x1,5x1m) noma | dienas | 1
|  | Iegrmdējamā sūkņa 120-600l/min noma | dienas | 1
2 | kalk. | Rūpnieciski izolētu PE-Xa cauruļvadu montāža | m | 72
|  | Uponor Ecoflex Thermo Single, 40x3.7/17 | m | 72
|  | Smilts apbērums caurulei | m3 | 20
|  | Miniekskavatora 3,0t noma (iekļaujot operatora pakalpojumus un degvielu) | dienas | 3
|  | Vibrobloetes noma | dienas | 3
|  | Tranšeju veidņu komplekta (3,5x1,5x1m) noma | dienas | 3
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
|  | Izvestās grunts izgāztuves izmaksas | m3 | 20
3 | kalk. | Pieslēgumu izbūve esošajiem siltumtīkliem | vietas | 2 | [11 empty] | 0
|  | Uponor Ecoflex Taisnais izolācijas komplekts, 200/175/14 | kpl. | 2 | [11 empty] | 0
|  | Uponor Ecoflex termosarūkošais apvalks 140/175/200 | kpl. | 2
|  | Uponor Wipex Uzgalis, PN 10, 40x5.5 -11/4" | gb. | 2
|  | Uponor Wipex Muciņa, 1 1/4" | gb. | 2
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
4 | kalk. | Perspektīvo pieslēgumu izbūve | vietas | 2
|  | Uponor Ecoflex Thermo Single, 32x2.9/140 | m | 3
|  | Uponor Ecoflex gala noslēguzmava 32-50/175 Singl | gb. | 2
|  | Uponor Ecoflex T-veida izolācijas komplekts, 200/175/14 | gb. | 2
|  | Uponor Ecoflex termosarūkošais apvalks 140/175/200 | kpl. | 2
|  | Uponor Wipex Uzgalis, PN 10, 40x5.5 -11/4" | gb. | 4
|  | Uponor Wipex Trejgabals, 1 1/4" | gb. | 2
|  | Uponor Wipex Pāreja, 1 1/4" - 1" | gb. | 2
|  | Uponor Wipex Uzgalis, PN 10, 28x4.0 -1" | gb. | 4
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
5 | kalk. | Siltumtrases ievada ēkā izbūve | vietas | 2
|  | Uponor Ecoflex gala noslēguzmava 32-50/175 Single | kpl. | 2
|  | Uponor Wipex Uzgalis, PN 10, 40x5.5 -11/4" | gb. | 2
|  | Uponor Ecoflex liekuma aizsargcaurule, 145-175 | gb. | 2
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
6 | kalk. | Dzelzsbetona plātņu montāža virs siltumtrases caurules | m | 34
|  | Delzsbetona plātnes (atgūstamais materiāls) | gb. | 26
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
7 | Kalk. | Būvdarbu zonas norobežošana | kompl. | 1
|  | Norobežojošā lenta 0,75X100m | gb. | 1
|  | Kokmateriāls trijkāju pagatavošanai | m3 | 0.03
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
8 | Kalk. | Digitālie izpilduzmērījumi | kompl. | 1
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Kopā: | 0 | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas _____% no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Labiekārtošanas darbi
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada,
siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada,
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Strautu iela Nr. 1, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2014. gada
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Labiekārtošanas darbi
1 | kalk. | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 70
|  | Melnzeme | m3 | 7
|  | Izvestās grunts izgāztuves izmaksas | m3 | 7
|  | Kompatkiekrāvēja noma | h | 4
|  | Zālāja sēklas | kg. | 1
2 | kalk. | Grants seguma atjaunošana | m2 | 124
|  | Grants | m3 | 12
|  | Izvestās grunts izgāztuves izmaksas | m3 | 12
|  | Kompatkiekrāvēja noma | h | 8
|  | Vibrobloetes noma | dienas | 1 | [11 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Kopā: | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas ____ % no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________

## 5
Lokālā tāme Nr. 5
Siltuma sadales un uzskaites mezgla izbūve
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada,
siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada,
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Strautu iela Nr. 1, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2014. gada
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Siltummezgls SM
1 | Kalk. | Sadalošo cauruļvadu montāža | kompl. | 1
|  | Tērauda caurule melna Dn40 | m | 5
|  | Tērauda caurule melna Dn32 | m | 3
|  | Veidgabali, palīgmateriāli un stiprinājumi1 | kpl. | 1
2 | 17-01101 | Noslēgventīļu Dn 40 montāža | gb. | 2
|  | Lodveida ventilis i-i 11/4'' 25bar GF | gb. | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
3 | 17-01004 | Gaisa un netīrumu atdalītāja montāža | gb. | 1
|  | Gaisa un netīrumu atdal. 1 1/4'' i-i Zeparo ZUKM | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
4 | 17-01006 | Manometru montāža | gb. | 7
|  | Manometrs D100 1/2'' 0-10bar verificēts KFM | gb. | 7
|  | Manometru nopūtējkrāns 1/2" i-i | gb. | 7
|  | Palīgmateriāli | gb. | 7
5 | 17-01006 | Termometru montāža | gb. | 4
|  | Spirta termometrs MTG 160*C (1/2''ā L=50mm) Watts | gb. | 4
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
6 | 17-01101 | Izlaides ventīļu montāža | gb. | 4
|  | Lodveida ventilis i-i 1/2'' 40bar GF | gb. | 4
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
7 | Kalk. | Ievada siltuma skaitītāja montāža | gb. | 1
|  | Ultrask. siltumsk. Danfoss Qn6 Dn25 TURPGAITĀ, Sonometer 1100 | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
8 | Kalk. | Individuālā siltuma skaitītāja montāža | gb. | 1
|  | Ultrask. siltumsk. Danfoss Qn2,5 Dn20 TURPGAITĀ, Sonometer 1100, bez saskrūvēm | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
8 | 17-01500 | Regulējošā Dn 20 vārsta ar izpildmehānismu montāža | gb. | 1
|  | Sēžas vārsts VRG-2 DN20 11/4"ā.v(Kvs=6.3;PN16)čug. DANFOSS | gb. | 1
|  | Izpildmeh. AMV-435 (230V), 7,5s/mm, 500N DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
9 | 17-01500 | Regulējošā Dn 15 vārsta ar izpildmehānismu montāža | gb. | 1
|  | Sēžas vārsts VRG-2 DN15 1"ā.v(Kvs=4.0;PN16)čug. DANFOSS | gb. | 1
|  | Izpildmeh. AMV-435 (230V), 7,5s/mm, 500N DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
10 | Kalk. | Cirkulācijas sūkņa un atjaukšanās mezgla montāža | gb. | 1
|  | Cirkulācijas sūknis Alfa 2 25-60 Grundfoss | gb. | 1
|  | Dubļu ķērājs Rastelli 1" | gb. | 1
|  | Lodveida ventilis i-i 1'' 40bar GF | gb. | 3
|  | Danfoss balansēšanas vārsts MSV-B25 | gb. | 1
|  | Pretvārsts bez sieta i-i 1'' (mis.disks) Rastelli | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
11 | 17-01101 | Ventīļu montāža perspektīvajiem pieslēgumiem | gb. | 10
|  | Lodveida ventilis i-i 1'' 40bar GF | gb. | 10
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
12 | Kalk. | Laika apstākļu kompensātora montāža | gb. | 1
|  | ECL Comfort-310 (230V) Universāla kontrole 3 cikli ar WLAN/MODBUS/M-BUS komunik. | gb. | 1
|  | Pamatdaļas ECL-310 (pamatne) DANFOSS | gb. | 1
|  | Progr.čips A390 (ECL-310) 3xApkure kontrole DANFOSS | gb. | 1
|  | Ārgaisa t* sensors ESMT (Pt1000) DANFOSS | gb. | 1
|  | Telpas t* sensors ESM-10 (Pt1000) DANFOSS | gb. | 1
|  | Virsmas t* sensors ESM-11 (Pt1000) DANFOSS | gb. | 1
|  | Elektromontāžas materiālu komplekts | kpl. | 1
13 | Kalk. | Cauruļvadu krāsošana | kpl. | 1
|  | Gruntskrāsa kororstp 1l | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
14 | 13-30016 | Cauruļvada D 40 siltumizolācija | m | 5
|  | Siltumizol. čaula PSALCT 42x40 1.2m | gb. | 5
|  | Līmlenta alumīnija 50mmx40m armēta | gb. | 1
15 | 13-30015 | Cauruļvada D 32 siltumizolācija | m | 5
|  | Siltumizol. čaula PSALCT 42x40 1.2m | gb. | 3
|  | Līmlenta alumīnija 50mmx40m armēta | gb. | 1
[14 empty] | Kopā: | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas ___% no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________

## 6
Lokālā tāme Nr. 6
Iekšējo apkures tīklu izbūve
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada,
siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada,
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Strautu iela Nr. 1, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2014. gada
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Iekšējie apkures tīkli
1 | 17-00001 | Cieto vara cauruļu D15 montāža | m | 45
|  | D 15*0,75 vara cietā caurule | m | 45
|  | Veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāi | kompl. | 1
2 | 17-00002 | Cieto vara cauruļu D18 montāža | m | 35
|  | D 18*0,75 vara cietā caurule | m | 35
|  | Veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāi | kompl. | 1
3 | 17-00003 | Cieto vara cauruļu D22 montāža | m | 23
|  | D 22*1,0 vara cietā caurule | m | 23
|  | Veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāi | kompl. | 1
4 | 17-00004 | Cieto vara cauruļu D28 montāža | m | 32
|  | D 28*1,0 vara cietā caurule | m | 32
|  | Veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāi | kompl. | 1
5 | 17-01001 | Balansēšnanas ventīļa Dn 25 montāža | gb. | 1
|  | Danfoss balansēšanas vārsts MSV-B25 | gb. | 1
|  | Palīgmateriāi | kompl. | 1
6 | 17-01001 | Balansēšnanas ventīļa Dn 20 montāža | gb. | 1
|  | Danfoss balansēšanas vārsts MSV-B20 | gb. | 1
|  | Palīgmateriāi | kompl. | 1
7 | 17-01101 | Lodveida ventīļa Dn 25 montāža | gb. | 1
|  | Lodveida ventilis i-i 1'' 40bar GF | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
8 | 17-01101 | Lodveida ventīļa Dn 20 montāža | gb. | 1
|  | Lodveida ventilis i-i 3/4'' 40bar GF | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
9 | 17-12503 | Tērauda radiatora 22/500x2000 montāža | gb. | 1
|  | HM Radiators Classic K 22 500x2000 sānu pieslēgums | gb. | 1
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 1
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 1
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 1
10 | 17-12501 | Tērauda radiatora 22/500x400 montāža | gb. | 1
|  | HM Radiators Classic K 22 500x400 sānu pieslēgums | gb. | 1
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 1
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 1
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 1
11 | 17-12501 | Tērauda radiatora 20/500x400 montāža | gb. | 5
|  | HM Radiators Classic K 20 500x400 sānu pieslēgums | gb. | 5
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 5
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 5
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 5
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 5
12 | 17-12503 | Tērauda radiatora 22/500x2200 montāža | gb. | 1
|  | HM Radiators Classic K 22 500x2200 sānu pieslēgums | gb. | 1
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 1
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 1
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 1
13 | 17-12501 | Tērauda radiatora 22/500x700 montāža | gb. | 1
|  | HM Radiators Classic K 22 500x700 sānu pieslēgums | gb. | 1
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 1
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 1
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 1
14 | 17-12501 | Tērauda radiatora 22/500x500 montāža | gb. | 1
|  | HM Radiators Classic K 22 500x500 sānu pieslēgums | gb. | 1
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 1
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 1
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 1
15 | 17-12502 | Tērauda radiatora 22/500x1000 montāža | gb. | 1
|  | HM Radiators Classic K 22 500x1000 sānu pieslēgums | gb. | 1
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 1
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 1
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 1
16 | 17-12502 | Tērauda radiatora 22/500x1100 montāža | gb. | 1
|  | HM Radiators Classic K 22 500x1100 sānu pieslēgums | gb. | 1
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 1
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 1
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 1
17 | 17-12503 | Tērauda radiatora 22/500x1600 montāža | gb. | 2
|  | HM Radiators Classic K 22 500x1600 sānu pieslēgums | gb. | 2
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 2
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 2
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 2
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 2
18 | 13-30015 | Cauruļvada D 28 siltumizolācija | m | 29
|  | Siltumizol. čaula PSALCT 28x40 1.2m | gb. | 25
|  | Līmlenta alumīnija 50mmx40m armēta | gb. | 1
19 | 13-30015 | Cauruļvada D 22 siltumizolācija | m | 6
|  | Siltumizol. čaula PSALCT 22x40 1.2m | gb. | 5
|  | Līmlenta alumīnija 50mmx40m armēta | gb. | 1
20 | kalk. | Lodējumu vietu krāsošana | kompl. | 1
|  | Vara krāsa | L. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
20 | kalk. | Sistēmas hidrauliskā ieregulēšana | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
[14 empty] | Kopā: | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas ____ % no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________

## 7
Lokālā tāme Nr. 7
Vispārceltnieciskie darbi
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada,
siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada,
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Strautu iela Nr. 1, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2014. gada
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Katlu telpas izbūve
1 | Kalk. | Grīdas konstrukciju demontāža | m2 | 25
|  | Būvgružu konteiners 8m3 | gb. | 1
2 | Kalk. | Grīdas konstrukciju montāža | m2 | 25
|  | Būvmateriālu komplekts | kompl. | 1
3 | Kalk. | Pagaidu durvju montāža siltummezglā | kompl. | 1
|  | Koka durvju komplekts | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāli | gb. | 1
[14 empty] | Kopā: | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas ____% no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________