4.pielikums

“Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ēdoles un Nomales ielās, Kuldīgā”(1.kārta)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets – “Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ēdoles un Nomales ielās, Kuldīgā”(1.kārta).

- Veikt pirmās kārtas Ēdoles un Nomales ielu apgaismojuma rekonstrukciju, atbilstoši apstiprinātai projekta dokumentācijai “Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ēdoles un Nomales ielās, Kuldīgā”. Pirmā kārta ietver Nomales ielu, Ēdoles ielu posmā no Liepājas ielas krustojuma līdz Ēdoles ielas krustojumam ar Alsungas ielu.

- Būvdarbi uzsākami nekavējoši pēc līguma noslēgšanas un jāpabeidz 140 dienu laikā.

Apskatāmā Būvprojekta teritorijā, vienlaicīgi un paralēli ar apgaismojuma izbūvi, pēc A/S „Sadales tīkls” pasūtījuma notiks TP7230 elektroapgādes tīklu rekonstrukcija. Ir zināms būvdarbu izpildītājs – SIA „VEGA1”. Pielikumā SIA „VEGA1” darbu izpildes laika grafiks.

Iespējams, ka tiks uzsākta Ēdoles ielas ietves izbūve posmos, kur kabeļu ieguldīšana būs pabeigta. Pasūtītājs šiem darbiem - Kuldīgas novada pašvaldība.

- Pretendentam piedāvājumam jāpievieno darbu veikšanas laika grafiks, kuru nepieciešams saskaņot ar  SIA „VEGA1”.

- Pasūtītājam, ņemot vērā tam pieejamo finanšu apjomu, ir tiesības samazināt Pasūtījumā ietverto darbu apjomus. Automatizētās vadības sistēmbloku AVS CBOX piegādā un uzstāda Kuldīgas pilsētas ielu apgaismojuma apsaimniekotājs SIA „KCE”.

- Pievienotā dokumentācija:

5.1. SIA „VEGA1” darbu izpildes kalendārais plāns. Darbu_izpildes_grafiks_Vega_1.pdf

5.2. Darbu apjomu tabulas, montāžas darbu un materiālu specifikācijas.

5.2.1 Montāžas darbu un materiālu specifikācijas. Edoles_iela_APG_trase_ELT_10.pdf,

5.2.2. Apjomi_tames_sagatave_Edoles_Nomales_ielu_apgaismojums.xls.

5.3. Rasējumi

5.3.1. Vispārējie norādījumi. Edoles_iela_APG_trase_ELT_1.pdf,

5.3.2. Principiālā shēma.  Edoles_iela_APG_trase_ELT_7.pdf ,

5.3.3.  0,4kV apgaismojuma tīkla plāns. Edoles_iela_APG_trase_ELT_3.pdf,

5.3.4.  0,4kV apgaismojuma tīkla plāns. Edoles_iela_APG_trase_ELT_4_5.pdf,

5.3.5. Segumu atjaunošanas plāns.  Edoles_iela_APG_trase_ELT_8.pdf,

5.3.6. Apgaismojuma balsts. Edoles_iela_APG_trase_ELT_12.pdf.,

5.3.7. Šķērsprofili. Edoles_iela_APG_trase_ELT_13.pdf,

5.3.8. Projekta dokumentācija AutoCad formātā.  Edoles_iela_APG_trase.dwg.

- Darbu organizācijas projekts. Edoles_iela_DOP.pdf.

- Pasūtītāja pārstāvis - Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Imants Jēkabsons,

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija

Tālr.: +371 63324935, Fakss: -371 63341422

Mob.: +371 27020953

imants.jekabsons@kuldiga.lv