## Bez caurulvadiem
Būves nosaukums: |  | VISPĀRĒJIE BŪVDARBI
Objekta nosaukums: |  | MĀRAS DĪĶA REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | KULDĪGĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Piebraucamā ceļa ierīkošana pa dīķa perimetru no 30 cm smilts bēruma uz ģeotekstila NW-20, pēc tam nojaukšana | m2 | 1600
2 | Dīķa un Alekšupītes aizbēršana no izraktās grunts | m3
3 | Esošā betona izlaides meniķa nojaukšana | m3
4 | Ūdensrožu stādu savākšana un saglabāšana, pēc tam pārstādīšana | gb.
5 | Aizsargājamo dižgliemeņu savākšana ar roku darbu un saglabāšana | m2
6 | Izrokamās grunts pārvietošana dīķa dibenā ar buldozeru | m3 | 1000
7 | Grunta rakšana dīķa gultnē ar ekskavatoru un bēršana atbērtnēs dīķa krastos | m3 | 2900
8 | Izraktās grunts pārkraušana ar ekskavatoru no atbērtnēm autotransportā | m3 | 2900
9 | Izraktās grunts autotransports līdz 15km tālu | km | 15
10 | Metāla rievsienas L = 8m iedzīšana izlaides caurules nomaiņas posmā, pēc tam izvilkšana | m
11 | Rievsienas izspraišļošana ar tērauda profiliem | kg
12 | Tranšejas būvbedres rakšana ar greifera kausu | m3
13 | Pieplūstošā gruntsūdens atsūknēšana no būvbedres ar motorsūkni | m/m | 60
14 | Esošās betona izlaides caurules ø500 demontāža | m
15 | Smilts pamatojuma ierīkošana būvbedres dibenā 20 cm biezumā | m3 | 12
16 | Jaunās izlaides caurules PP ø560/500 ar uzmavu iebūve tranšejā pēc SN 8 iebūves klases | m
17 | Vecās pagrieziena akas ø1,5m, H = 1,0m demontāža | gb.
18 | Jaunās pagrieziena akas izbūve no dzelzsbetona grodiem ø1,5m, H = 3,6m ar pieslēgumiem 2 x 500, 1 x 250 | gb.
19 | Lietus kanalizācijas vada ø200 demontāža, tā vietā iebūvējot tranšejā PPø250/215 cauruļvadu pēc SN – 8 iebūves klases | m
20 | Apsekošanas veikšana ar pārvietojamo televīzijas kameru saglabātajā izlaides caurules posmā ø500 mm | m
21 | Saglabājamā izlaides caurules posma remonta, tīrīšana, skalošana Izmaksas (25% - 30%) no attiecīgā diametra jaunu cauruļvadu izbūves izmaksām | m
22 | Izplūdes meniķa betonēšana no betona B-25, F-100, W-6 | m3 | 6.62
23 | Stiegrojuma sietu izgatavošana no armatūras ø10 A-III un iebūve meniķī | kg | 320
24 | Meniķī iebetonētās metāla detaļas | kg | 54
25 | Šķembu bēruma b=20 cm nostiprinājumi pie meniķa | m3 | 3.6
26 | Grants pamatojuma b=15cm ierīkošana zem nostiprinājumiem | m3 | 4
27 | Dambja nogāzes nostiprinājums ar zāļu sējumu uz uzbērtas melnzemes b= 10 cm | m3 | 2
28 | Restu sametināšana no tērauda profiliem, pēc tam krāsošana | kg | 49
29 | Plakanā koka aizvara izgatavošana no antiseptētiem dēļiem | m3 | 0.36
30 | Aizvara metāla apkalumi | kg | 24
31 | Ieplūdes meniķa būvbedres rakšana, pēc tam aizbēršana | m3 | 130
32 | Smilts pamatojuma b = 20 cm ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 6.4
33 | Ieplūdes caurules PP ø560/500 ar uzmavu iebūve pēc SN 8 iebūves klases | m | 18
34 | Ieplūdes meniķa betonēšana no betona B-25,F-100,W-6 | m3 | 3.05
35 | Stiegrojuma sietu izgatavošana no armatūras ø10 A – III un iebūve meniķī | kg | 140
36 | Meniķī iebetonētās metāla detaļas | kg | 44
37 | Šķembu bēruma b = 20cm nostiprinājumi pie meniķa | m3 | 2.2
38 | Dambja nogāzes nostiprināšana ar zāļu sējumu uz uzbērtas melnzemes b= 10cm | m3 | 2
39 | Restu sametināšana no tērauda profiliem pēc tam krāsošana | kg | 49
40 | Plakanā koka aizvara izgatavošana no antiseptētiem dēļiem | m3 | 0.36
41 | Aizvara metāla apkalumi | kg | 19
42 | PP ø560/500 cauruļu galu aprīkošana ar metāla restēm | gb. | 2
43 | Atsevišķu koku ø50 novākšana un utilizēšana | gb. | 4
KOPĀ
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0