SKAIDROJUMS IEPIRKUMĀ

Kuldīgas bibliotēkas ēkas ārsienas cokola remonts 1905.gada ielā 6, Kuldīgā,

Iepirkuma ID Nr. KNP/2015/59

Jautājums:

Iepirkumā Kuldīgas bibliotēkas ēkas ārsienas cokola remonts 1905.gada ielā 6, Kuldīgā galveno materiālu specifikācijā doti apjomi apmetuma sistēmai 5,31m3 vai 1600kg?

Vai tiešām 1600 kg ir līdzvērtīgi 5,31m3?

Ja virsma, kur jāiestrādā apmetums ir 262,5m2 un apmetuma ražotājs nosaka, ka kopējais apmetuma biezums nedrīkst būt mazāks nekā 2cm, tad sanāk, ka nepieciešams aptuveni 9000 kg?

Vai iepirkuma dokumentācijā nav radusies kļūda apjomos?

Vai varat norādīt nepieciešamo kopējo apmetuma biezumu?

Atbilde:

Atbilstoši būvinženiera sniegtajai atbildei, Komisija norāda, ka no darbu veikšanai piemērotajiem materiāliem, pretendentam jāparedz tāds apmetuma javas daudzums, ar kuru atbilstoši iestrādes tehnoloģijai var noklāt 262,5 m2.