## Lapa1
Tāme 2
Objekta adrese:Teritorijas apgaismojuma un video novērošanas tīklu tehniskā shemas. “Pilsētas estrādes parks” Kuldīga
Pasūtītājs: KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
|  |  |  | darba alga (Euro) | materiāli (Euro) | mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | darba alga (Euro) | materiāli (Euro) | mehānismi (Euro) | summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Teritorijas apgaismojums
1.1. | Kabelis Al dzīslām 4X16mm2 AXPK | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Kabelis CU dzīslām 4X4mm2 NYY | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Gofrēta caurule D50 Arot | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Kabeļu aizsarglenta “uzmanību kabelis” Arot | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Autoslēdzis 1F, C20A (mont esošā parka EL sadalē) | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Sadale v/a 12 mod. IP44, komplektā: Slēdzis 3F25a-1gab., Aut.sl.1FC16A-3gb., Nopl.aut. 2P16A, 30mA-1gb. Aut.sl. 1FB10A-2gb. | K-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Parka tipa apgaismojuma stabs (TIPS-1) komplektā ar pamatu, blīvēm un pieslēguma spailē, un gaismekli (analogs esošajam LED modelis THORN PLURIO, balsta krāsa RAL 9007, grey aluminium pēc „SCHUCO” RAL kataloga) | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Parka tipa apgaismojuma stabs (TIPS-2) komplektā ar pamatu, blīvēm un pieslēguma spailē, un gaismekli (analogs esošajam LED modelis PH-ST77, balsta krāsa RAL 9007, grey aluminium pēc „SCHUCO” RAL kataloga) | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Vājstrāvas | [9 empty] | 0
2.1. | Montāžas kārba | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Pārveidotājs (industiālā izpildījuma), DMC-F02SC ar b/bloku | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | “Patch” kabelis, 6. kat., RJ-45-- RJ-45, ārtelpu, L=0,5m | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Optiskais kabelis 2xSM | m | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Optiskā kabeļa spraudņi SC | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Optiskā kabeļa spraudņi LC | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Kabelis 3x1,5mm2 | m | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Komutācijas skapis, 6U, IP44, metāladurvis, sienas | K-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Tīkla komunitārs DES-3200-28F | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Modulis SFP S125-F31-LP-LX-D | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | UPS, 3kVA | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | El. rozešu bloks (6 gab.) | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | 8 automātslēdži B10A, 230V | K-ts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Barošanas bloks 230V-24VAC/12VDC | K-ts | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kabeļu kanalizācija | [9 empty] | 0
3.1. | Elestīgā caurule d=50mm | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Caurule d=50mm | m | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Caurule d=100mm | m | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Līkums 45 d=50mm | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Līkums 90 d=50mm | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Līkums 90 d=100mm | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Atzars 100-50 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Kabeļu kanalizācijas aka ar vāku KP-PEH800x650 | K-ts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Balsts L=8m ar pamatni, videokameraas montāžai, balsta krāsa RAL 9007, grey aluminium pēc „SCHUCO” RAL kataloga | K-ts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Metālkonstrukcijas stiprinājumu izgatavošana | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kabeļu izbūve un labiekārtojums
4.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Kabeļu izbūve ar caurduršanas metodi (16 vietas) | m | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Zāliena atjaunošana | m2 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transporta izmaksas - ____% | [9 empty] | 0
| Virsizdevumi - _____% | [9 empty] | 0
| (tai skaitā darba aizsardzībai-_____%) | [9 empty] | 0
| Kopā: | [9 empty] | 0
| Peļņa ____% | [9 empty] | 0
| Soc.nodoklis 24,09% | [9 empty] | 0
| Kopā: | [9 empty] | 0
| PVN 21% | [9 empty] | 0
| Kopā: | [9 empty] | 0