## pas b t
APSTIPRINU
________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______.gada ____.____________
Koptāme
Būves nosaukums: Kuldīgas pilsētas dārza infrastuktūras izveide Pils iela,Pilsētas dārzs,zaļā zona aiz "Vulkāna ",Rumbas iela,Kalna iela 19,Vimbu iela,Dīķa iela,Pils iela 5(projekta izmaiņas)
Objekta nosaukums: Pils iela - 3-2 kārta
Objekta adrese: Kuldīgā
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” tehniskā projekta rasējumiem un darbu apjomiem
Kopsav.tāmes Nr | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Teritorijas labiekārtošana un segumi
Kopā
PVN 21 %
Kopā būvniecības izmaksas
Sastādīja
Pārbaudīja

## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr 1
Teritorijas labiekārtošanas un seguma darbi-(3-2 kārta)
Būves nosaukums: Kuldīgas pilsētas dārza infrastuktūras izveide Pils iela,Pilsētas dārzs,zaļā zona aiz "Vulkāna ",Rumbas iela,Kalna iela 19,Vimbu iela,Dīķa iela,Pils iela 5(projekta izmaiņas)
Objekta nosaukums: Pils iela - 3-2 kārta
Objekta adrese: Kuldīgā
Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu, euro |  | 0
|  | Kopēja darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1 | Teritorijas labiekārtojums un segumu izbūve
Kopā:
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa _%
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Pavisam kopā
Sastādīja
Pārbaudīja

## labiek
Lokālā tāme Nr1.
Labiekārtošanas un segumu izbūve
Būves nosaukums:Kuldīgas pilsētas dārza infrastuktūras izveide Pils iela,Pilsētas dārzs,zaļā zona aiz "Vulkāna ",Rumbas iela,Kalna iela 19,Vimbu iela,Dīķa iela,Pils iela 5(projekta izmaiņas)
Objekta nosaukums: Pils iela - 3-2 kārta
Objekta adrese: Kuldīgā
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta 2015 gada tirgus cenās,pamatojoties uz rasējumiem | [7 empty] | Tāmes izmaksas | [5 empty] | euro
Tāme sastādīta:
Nr. p.k | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma c/h | Darba samaksas likme euro/h | Darba alga euro | Materiāli euro | Mehānismi euro | Kopā euro | Darbietilpība c/h | Darba alga euro | Materiāli euro | Mehānismi euro | Summa euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sagatavošanas darbi
1 | 02-L.c | Objekta nospraušana un nostiprināšana dabā | kpl | 1
2 | 02-L.c | Betona stabiņu rūpīga demontāža, stabiņu nodošana pasūtītājam | gb | 15
3 | 02-L.c | Būvniecības objekta izkārtnes izgatavošana, uzstādīšana | gb. | 1
Segumi (izm.ĢP-4)
S-1-32 m²
4 | 03-L.c | Zemes klātnes ierakuma būvniecība,ieskaitot liekās grunts transportu uz atbērtni līdz 20 km | m³ | 35.2
5 | 31-L.c | Apaļā laukakmens seguma(dabīgs akmens bruģis) iestrāde autostāvvietām (izejmateriāls-dažādas nokrāsas Latvijas laukakmeņi.Akmens izmēri-hor.12-16 cm;vert.20-24 cm.Ievērot attiecību hor/vert=1,0/1,2. | m² | 32
6 | 31-L.c | Smilts izlīdzinošā slāņa (f.k>1m/dnn) izbūve h=50-150 mm | m³ | 3.2
7 | 31-L.c | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45p izbūve h=12cm | m³ | 3.84
8 | 31-L.c | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/63p izbūve h=18cm | m³ | 5.76
9 | 31-L.c | Salizturīgās kārtas izbūve 500 mm | m³ | 16
S-2-106 m²
10 | 03-L.c | Zemes klātnes ierakuma būvniecība,ieskaitot liekās grunts transportu uz atbērtni | m³ | 116.6
11 | 31-L.c | Šķeltā bruģakmens seguma iestrāde (izejmateriāls-dažādas nokrāsas Latvijas laukakmeņi.Bruģakmens izmēri-hor.8-10 cm;vert.10-12 cm.Ievērot attiecību hor/vert=1,0/1,2. | m² | 106
12 | 31-L.c | Smilts izlīdzinošā slāņa (f.k>1m/dnn) izbūve h=50-150 mm | m³ | 10.6
13 | 31-L.c | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45p izbūve h=12cm | m³ | 12.72
14 | 31-L.c | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/32p izbūve h=180 mm | m³ | 19.08
15 | 31-L.c | Salizturīgās kārtas izbūve 500 mm | m³ | 53
S-3-8,5 m²
16 | 03-L.c | Zemes klātnes ierakuma būvniecība,ieskaitot liekās grunts transportu uz atbērtni | m³ | 9.35
17 | 31-L.c | Kaltais bruģakmens seguma iestrāde (izejmateriāls-dažādas nokrāsas Latvijas laukakmeņi.Bruģakmens izmēri-hor.8-10 cm;vert.10-12 cm.Ievērot attiecību hor/vert=1,0/1,2. | m² | 8.5
18 | 31-L.c | Smilts izlīdzinošā slāņa (f.k>1m/dnn) izbūve h=50-150 mm | m³ | 0.85
19 | 31-L.c | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45p izbūve h=12cm | m³ | 1.02
20 | 31-L.c | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/32p izbūve h=180 mm | m³ | 1.53
21 | 31-L.c | Salizturīgās kārtas izbūve 500 mm | m³ | 4.25
S-4-13 m²
22 | 03-L.c | Zemes klātnes ierakuma būvniecība,ieskaitot liekās grunts transportu uz atbērtni | m³ | 7.15
23 | 31-L.c | Smalkā šķembu/oļu seguma iestrāde (izejmateriāls-šķembu/pļu maisījums 5-20 mm) | m² | 13
24 | 31-L.c | Smilts izlīdzinošā slāņa (f.k>1m/dnn) izbūve h=50 mm | m³ | 0.65
25 | 31-L.c | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/32p izbūve h=150 mm | m³ | 1.95
26 | 31-L.c | Salizturīgās kārtas izbūve 300 mm | m³ | 3.9
S-5-2,6 m²
27 | 03-L.c | Zemes klātnes ierakuma būvniecība,ieskaitot liekās grunts transportu uz atbērtni | m³ | 1.56
28 | 31-L.c | Dolomīta izsiju segumu izveidošana ietvēm-dolomīta izsijas 0/16 ar māla piejaukumu;malas nostiprināmas ar prettrups līdzekļiem apstrādātu dēli;h=8 cm | m² | 2.6
29 | 31-L.c | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/32p izbūve h=150 mm | m³ | 0.39
30 | 31-L.c | Salizturīgās kārtas izbūve 300 mm | m³ | 0.78
S-6-70 m²
31 | 03-L.c | Zemes klātnes ierakuma būvniecība,ieskaitot liekās grunts transportu uz atbērtni | m³ | 56
32 | 31-L.c | Krasta nostiprinājums ar laukakmeņiem (izejmateriāls-dažāda izmēra laukakmeņi 20-65 cm | m² | 70
33 | 31-L.c | Auglīga augsne un sēklu maisījums 150 mm | m³ | 10.5
34 | 31-L.c | Salizturīgās kārtas ar cementa piejaukumu (20%) izbūve 150-300 mm | m³ | 14
35 | 31-L.c | Betona ietvju apmales izbūve uz betona pamatojuma -1000x200x80,pelēkā krāsā | m | 26
36 | 31-L.c | Betona brauktuves apmales izbūve uz betona pamatojuma -1000x220x150,pelēkā krāsā | m | 11
S-7-7,6 m²
37 | 31-L.c | Zemes klātnes ierakuma būvniecība,ieskaitot liekās grunts transportu uz atbērtni | m³ | 6.6
38 | 31-L.c | Šķeltā bruģakmens seguma iestrāde (izejmateriāls-dažādas nokrāsas Latvijas laukakmeņi.Bruģakmens izmēri-hor.8-10 cm;vert.10-12 cm.Ievērot attiecību hor/vert=1,0/1,2. | m² | 6
39 | 31-L.c | Betona javas slāņa izbūve h=150-200 mm | m³ | 1.08
40 | 31-L.c | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45p izbūve h=20cm | m³ | 1.2
41 | 31-L.c | Salizturīgās kārtas izbūve 500 mm | m³ | 3
Teritorijas labiekārtojums
Labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas
42 | 31-L.c | Zāliena ierīkošana-"M1" universāls zāliens parku labiekārtošanai.Sastāvs:sarkanā auzene 45-55%,pļavas skarene-20-27%,ganību airene-20-27%.Izsējas norma-20-40 g/m².Auglīga augsne-150 mm (A-1) | m² | 59
43 | 31-L.c | Dekoratīvo apstādījumu atjaunošana esošo,kas bruģēšanas laikā ir jāizņem un jāpierok( auglīga augsne -250 mm)A-3 | m² | 1
44 | 31-L.c | Esošu kāpņu sašaurināšana (par 12-20cm) saskaņā ar AR-2 lapu | kpl | 1
45 | L.c | Tilta margas atjaunošana | gb | 1
46 | 31-L.c | Puķu poda uzstādīšana-skatīt AR sadaļu | gb | 2
47 | 31-L.c | Granīta stabu uzstādīšana analogi esošiem Pils ielas stabiem | gb | 8
48 | L.c | Metāla caurules montāža d=70 analogi esošai caurulei | m | 26
49 | 31-L.c | Ziemciešu stādīšana (sīkziedu petūnijas-2gb;vārpu veronikas-2gb;alises jeblobulārijas-4 gb) | gb | 8
50 | 31-L.c | Sīpolpuķu stādīšana (narcises-30gb;krokusi-30 gb) | gb | 60
Ārējā lietus ūdens kanalizācija
51 | 27-L.c | Lietusūdeņu gūlija (SVK) D 630/200 ar teleskopisko cauruli un ķeta vāku H = 1,10 m, 40 tn "UPONOR" vai analogs izbūve | kpl | 1
52 | 27-L.c | Lietus kanalizācijas caurule UPOREN D250 mm, T8 "UPONOR" vai analogs.iekaitot zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu-montāža | m | 9
53 | 27-L.c | Pieslegums esošai izlaidei | vieta | 1
Caurteka
54 | L.c | Esošās bet.caurtekas demontāža d=0,8m;l=1,0m iekaitot zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu | m | 3
55 | L.c | Smilts-grants pamatojuma ierīkošana | m³ | 4
56 | L.c | Caurtekas izbūve (vidusposms) d=500 mm PP caurule, T8 "UPONOR" vai analogs.iekaitot zemes darbi ,smilts pamatojuma ierīkošana, iekaitot zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu | m | 10
57 | L.c | Sadurviertas aizcementēšana savienojumā ar esošo caurteku | vieta | 1
58 | L.c | Dekoratīvā betona grodu (atgūtais materiāls ) izbūve caurtekas lejasgalā un sadurvietas cementēšana | gb | 1
59 | L.c | Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti | m³ | 335
60 | L.c | Pamatojuma sagatavošana atbalsta sienas izbūvei | m² | 6
61 | L.c | Dolomīta plātņu atbalstsienas izbūve (6x1x0,3m) | m² | 6
62 | L.c | Šķelto dolomīta plākšņu klājuma izbūve | m² | 5.5
63 | L.c | Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi ;h=0,05 cm | m³ | 7.5
64 | L.c | Zāļu sēklas pasēja | m² | 150
65 | L.c | Uzbēruma nostiprināšana ar preterozijas paklāju | m² | 150
66 | L.c | Esošā akmeņu mūra paaugstnāšana līdz betona kastes augšējai malai | m² | 1.2
67 | L.c | Kalta režģa uzstādīšana 0,7x1,5 m ieplūdes galā | gb | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Piezīmes :
*• Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā
*• Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Sīkāk skatīt "Ceļu specifikācijas 2010" vispārējo nodaļu
*Būvdarbi jāveic atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014", ja nedefinē kādi citi standarti
• Katrs darbu apjomu tabulā minētais darbs ietver arī visus nepieciešamos materiālus minētā darba izpildei
*Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
*Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana (visi izdevumi.kas saistīti ar būvlaukuma iekārtošanu,uztuturēšanu (vagoniņi,pārvietojamās WC,instrumentu noliktava,elektroenerģijas izmaksas u.c.tai skaitā izdevumi par objekta nodošanu ekspluatācijā jāietver veicamo darbu izmaksās (virsizdevumu sadaļā)