## Būvniecības koptāme
Būvniecības koptāme.
Būves nosaukums: |  | Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Būves adrese: |  | Ventspils ielas posms no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojums Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Pasūtījuma Nr:
| Lokālās tāmes Nr. | Lokālās tāmes nosaukums | Darbu apraksts | Cena EURO bez PVN
| 2 | Segumi un labiekārtošana (GT). Otrais un trešais etaps | Segumu demontāža, segumu izbūve, ceļa zīmju uzstādīšana.
| 3 | Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli (ŪKT). | Ārējie ūdensvda, sadzīves, drenāžas un lietus kanalizācijas tīkli.
| 4 | Ārējie elektrības tīkli. (ELT) | Ārējo elektrības tīklu izbūve.
| 5 | Ārējie vājstrāvas tīkli. (VST) | Ārējo vājstrāvas tīklu izbūve.
KOPĀ pa objektu
PVN 21%
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu uzturēšanās vagoniņiem, būvlaukuma mobilajam žogam, pagaidu ūdens un elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, koordinātu uzmērīšanai, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, izpilddokumentācijas izgatavošanai (tai skaitā Digitālo izpildmērījumu izstrāde), ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''

## Kopsavilkuma aprekini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem.
| Objekta nosaukums: | Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā
| Objekta adrese | Ventspils ielas posms no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojums Kuldīgā, Kuldīgas novadā
| Būves nosaukums: | Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā
|  | Par kopējo summu |  | 0 | EURO
|  | Kopējā darbietilpība: |  | 0 | c/h
Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (€) | Tai skaitā
|  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | Darbietilpība (c/h)
2 | Segumi un labiekārtošana (GT). Otrais un trešais etaps
3 | Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli (ŪKT)
4 | Ārējie elektrības tīkli. (ELT)
5 | Ārējie vājstrāvas tīkli. (VST)
KOPĀ
Virsizdevumi(%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(%)
Darba devēja sociālais nodoklis(23,59%)
KOPĀ
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu uzturēšanās vagoniņiem, būvlaukuma mobilajam žogam, pagaidu ūdens, elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, apsardzei būvniecības laikā, būvgružu konteineru īrei un izvešanai, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''

## Lokālā tāme Nr.1.
Lokālā tāme Nr.1 - Segumi un labiekārtošana (GT). Pirmais etaps
|  | Objekta nosaukums | Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā
|  | Objekta adrese | Ventspils ielas posms no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojums Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Pretendentam sastādot piedāvājumu ņemt vērā, ka apjomos pirmais etaps ir ilustratīvs un, to ir izbūvējis SIA “Kuldīgas ūdens” projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta’’, Nr.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/008 ietvaros.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 03-003 | UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA
1 | kalk | Uzmērīšanas atbalsta tīkla ierīkošana būvniecības vajadzībām un ielas trases nospraušana | m | 425
| 02-001 | KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA
1 | kalk | Ietvju betona bruģakmens seguma un šķembu pamata demontāža Hvid-16cm. Bruģakmeņu tīrīšana, sakraušana uz paletēm un aizvešana uz Pasūtītāja noliktavu | m2 | 655
2 | kalk | Brauktuves betona apmaļu demontāža | m | 635
3 | kalk | Ietvju betona apmaļu demontāža | m | 280
4 | kalk | Grants seguma demontāža, Hvid-12cm | m2 | 60
5 | kalk | Laukakmens bruģa seguma demontāža. Bruģakmeņu tīrīšana, škirošana un aizvešana uz Pasūtītāja noliktavu | m2 | 1900
6 | kalk | Ietvju betona seguma demontāža. Apjomus precizēt pēc apsekošanas | m2 | 220
| 03-004 | ZEMES KLĀTNE
1 | kalk | Gultnes rakšana un liekās grunts transports uz atbērtni | m3 | 2260
2 | kalk | Gultnes profilēšana | m2 | 2500
| 35-001 | AKU REMONTS
1 | kalk | Aku vāku regulēšana seguma līmenī | gb | 2
| 35-002 | AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS. SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA
1 | kalk | Vidēji rupjas smilts drenējošā slāņa izbūve Kf>1m/dienn. | m3 | 980
| 35-003 | NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU KĀRTU BŪVNIECĪBA
1 | kalk | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās kārtas izbūve | m3 | 590
2 | kalk | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32 starpkārtas izbūve h=15cm | m3 | 1900
| 35-005 | BETONA APMALES UZSTĀDĪŠANA
1 | kalk | Betona apmaļu 1000X220X150 mm izbūve uz betona C16/20 pamata | m | 635
| 35-006 | BRUĢA SEGUMA IZBŪVE
1 | kalk | Laukakmens bruģa brauktuves seguma izbūve. Izmantot demontēto bruģakmeni | m2 | 1900

## Lokālā tāme Nr.2.
Lokālā tāme Nr.2 - Segumi un labiekārtošana (GT). Otrais un trešais etaps
|  | Objekta nosaukums | Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā
|  | Objekta adrese | Ventspils ielas posms no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojums Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Pasūtījuma Nr.
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | EURO
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
| 03-001 | VISPĀRĒJĀ NODROŠINĀŠANA
1 | kalk | Objekta sagatavošana būvniecībai | kpl | 1
2 | kalk | Būvlaukuma ierīkošana | kpl | 1
3 | kalk | Būvlaukuma novākšana | kpl | 1
| 03-002 | SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
1 | kalk | Satiksmes organizācija un ceļu uzturēšana būvdarbu laikā | kpl | 1
| 03-003 | UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA
1 | kalk | Uzmērīšanas atbalsta tīkla ierīkošana būvniecības vajadzībām un ielas trases nospraušana | m | 425
| 02-001 | KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA
1 | kalk | Brauktuves asfaltbetona seguma un šķembu pamata demontāža Hvid-25cm | m2 | 90
2 | kalk | Brauktuves betona bruģakmens seguma un šķembu pamata demontāža Hvid-30cm, Bruģakmeņus sakraut uz paletēm, saglabāt atkārtotai izmantošanai Grants ielas krustojumā | m2 | 35
3 | kalk | Ietvju betona bruģakmens seguma un šķembu pamata demontāža Hvid-16cm. Bruģakmeņu tīrīšana, sakraušana uz paletēm un aizvešana uz Pasūtītāja noliktavu | m2 | 35
4 | kalk | Brauktuves betona apmaļu demontāža | m | 125
5 | kalk | Ietvju betona apmaļu demontāža | m | 200
6 | kalk | Betona atbalsta sienas demontāža | m | 15
7 | kalk | Grants seguma demontāža, Hvid-12cm | m2 | 2180
8 | kalk | Ceļa zīmju demontāža | gb | 4
9 | kalk | Caurteku demontāža | m | 10
10 | kalk | Koku ciršana | gb | 2
11 | kalk | Krūmu ciršana | m2 | 20
12 | kalk | Celmu novākšana | gb | 5
13 | kalk | Laukakmens bruģa seguma demontāža. Bruģakmeņu tīrīšana, škirošana un aizvešana uz Pasūtītāja noliktavu | m2 | 110
14 | kalk | Ietvju betona seguma demontāža | m2 | 30
15 | kalk | Betona pakapienu demontāža (2 pakāpieni) pie ieejas ēkā Ventspils ielā Nr.20 | gb | 2
| 03-004 | ZEMES KLĀTNE
1 | kalk | Augu zemes virskārtas noņemšana un transports uz atbērtni | m3 | 120
2 | kalk | Gultnes rakšana un liekās grunts transports uz atbērtni | m3 | 1120
3 | kalk | Gultnes profilēšana | m2 | 2570
| 34-001 | PAGAIDU CAURTEKAS IZBŪVE
1 | kalk | Pagaidu caurtekas gultnes rakšana | m3 | 94
2 | kalk | Pagaidu caurtekas nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve, h=20cm | m3 | 8
3 | kalk | Pagaidu caurtekas plastmasas caurteku montāža D 670/600 | m | 37
4 | kalk | Tranšejas aizbēršana | m3 | 80
5 | kalk | Pagaidu caurtekas grāvju rakšana | m | 20
6 | kalk | Pagaidu caurtekas atrakšana un demontāža | m | 37
7 | kalk | Tranšejas aizbēršana | m3 | 95
| 34-002 | CAURTEKAS IZBŪVE
1 | kalk | Caurtekas gultnes rakšana | m3 | 60
2 | kalk | Salizturīgās kārtas būvniecība h=30cm | m3 | 40
3 | kalk | Ģeorežga ieklāšana | m2 | 10
4 | kalk | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās kārtas izbūve, h=20cm | m3 | 24
5 | kalk | Plastmasas caurtekas montāža D 1140/1000 | m | 16
6 | kalk | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 2000 (2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, nosēddaļu un ķeta akas vāku 40 t izbūve un montāža | kpl | 1
7 | kalk | Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta D1140/1000 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā | gb | 4
8 | kalk | Caurteku gala stiprinājums ar betona atbalsta sienu | m3 | 5
9 | kalk | Grāvju nogāžu nostiprināšana ar betona plātnēm | m2 | 22
10 | kalk | Grāvju gultnes nostiprināšana ar ar betona plātnēm | m2 | 6
11 | kalk | Nogāžu nostiprināšana ar laukamens bruģi | m2 | 12
12 | kalk | Grāvju nogāžu nostiprināšana ar šķembām fr.40-70 | m2 | 44
13 | kalk | Grāvju gultnes nostiprināšana ar šķembām fr.40-70 | m2 | 18
14 | kalk | Grāvju rakšana | m | 40
15 | kalk | Esošo grāvju tīrīšana | m | 40
| 35-001 | AKU REMONTS
1 | kalk | Aku vāku regulēšana seguma līmenī | gb | 10
| 35-002 | AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS. SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA
1 | kalk | Vidēji rupjas smilts drenējošā slāņa izbūve Kf>1m/dienn. | m3 | 1510
| 35-003 | NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU KĀRTU BŪVNIECĪBA
1 | kalk | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās kārtas izbūve | m3 | 440
2 | kalk | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32S seguma izbūve h=24 cm | m2 | 220
3 | kalk | Grants seguma atjaunošana, nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32S h=18 cm Salaiduma vietās ar esošo segumu | m2 | 80
4 | kalk | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32 starpkārtas izbūve h=15cm | m2 | 460
5 | kalk | Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas fr 2-5mm izbūve 3-5cm | m2 | 1175
| 35-004 | AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS. ASFALTBETONA KĀRTU BŪVNIECĪBA
1 | kalk | Dilumkārtas AC11surf h=4cm būvniecība | m2 | 100
2 | kalk | Apakškārtas AC22base h=6cm būvniecība | m2 | 100
3 | kalk | A/b seguma frēzēšana un dilumkārtas atjaunošana Hvid-5cm. Salaiduma vietās ar esošo a/b segumu | m2 | 30
| 35-005 | BETONA APMALES UZSTĀDĪŠANA
1 | kalk | Betona apmaļu 1000X300X150 mm izbūve uz betona C16/20 pamata t.sk. slīpās un liektās apmales | m | 150
2 | kalk | Betona apmaļu 1000X220X150 mm izbūve uz betona C16/20 pamata | m | 305
3 | kalk | Betona apmaļu 1000X200X80 mm izbūve uz betona C16/20 pamata | m | 690
| 35-006 | BRUĢA SEGUMA IZBŪVE
1 | kalk | Betona bruģakmens seguma iebrauktuvju izbūve (h=8cm). Krāsains TAISNSTŪRIS | m2 | 35
2 | kalk | Ietves betona bruģakmens (h=6cm) izbūve. Krāsains TAISNSTŪRIS | m2 | 150
3 | kalk | Ietves betona bruģakmens seguma izbūve, (atjaunošana) (h=8cm) | m2 | 10
4 | kalk | Brauktuves betona bruģakmens seguma izbūve (h=8cm). | m2 | 410
5 | kalk | Brauktuves betona bruģakmens seguma izbūve, (atjaunošana) (h=8cm) Krāsains NOSTALIT | m2 | 35
6 | kalk | Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošās kārtas fr 2-5mm izbūve 3-5cm | m2 | 640
7 | kalk | Laukakmens bruģa brauktuves seguma izbūve | m2 | 460
8 | kalk | Laukakmens bruģa iebrauktuvju seguma izbūve | m2 | 120
9 | kalk | Betona plātņu 1,0x1,0 seguma izbūve | m2 | 780
10 | kalk | Laukakmens (apaļakmens) bruģa piebruģējuma izbūve gar ēku fasādēm | m2 | 110
11 | kalk | Skaldītu granīta akmens bruģa piebruģējuma izbūve gar betona plātnēm | m2 | 420
12 | kalk | Betona seguma atjaunošana. Salaiduma vietās ar esošo segumu | m2 | 10
13 | kalk | Ietves vēsturiskā betona seguma atjaunošana h=30cm | m2 | 5
| 31-001 | APZAĻUMOŠANA
1 | kalk | Zemes klātnes planēšana | m2 | 1720
2 | kalk | Zāliena ierīkošana augu zemi h=10cm apsējot ar daudzgadīgo zālienu sēklām | m2 | 1720
3 | kalk | Koku vainagu veidošana | gb | 22
4 | kalk | Krūmu dzīvžogu apgriešana | m | 40
| 31-002 | APRĪKOJUMS
1 | kalk | Cinkotu ceļazīmju balstu uzstādīšana betona pamatā | gb | 8
2 | kalk | C/Z uzstādīšana | gb | 8
3 | kalk | Ielu nosaukumu plāksnīšu uzstādīšana (2gab.) uz metāla balsta Ventspils un gravas ielu krustojumā | gb | 1
| 31-003 | LABIEKĀRTOŠANA
1 | kalk | Soliņu uzstādīšana | gb | 2
2 | kalk | Atkritumu urnu uzstādīšana | gb | 2
3 | kalk | Koku stādīšana (Holandes liepa, Hmin=3m) tsk. bedres rakšana , augsnes sagatavošana, nostiprināšana ar trīs mietiem un atsiešana | gb | 3
4 | kalk | Betona pakapienu nostiprināšana un saglabāšana pie ēku ieejām | vietas | 7
5 | kalk | Betona pakapienu izgatavošana (3 pakāpieni, analogi esošajiem) un uzstādīšana pie ieejas ēkā Ventspils ielā Nr.20 | gb | 3
6 | kalk | Ēku virspamata vēsturiskā apmetuma atjaunošana | m2 | 50
7 | kalk | Ēku virspamata vēsturiskā krāsojuma atjaunošana | m2 | 50
8 | kalk | Gājēju norāžu balsta ar norāžu plāksnītēm uzstādīšana (6gab.) | gb | 1
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

## Lokālā tāme Nr.3.
Lokālā tāme Nr.3 - Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli (ŪKT).
|  | Objekta nosaukums | Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā
|  | Objekta adrese | Ventspils ielas posms no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojums Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Pasūtījuma Nr.
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | EURO
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
| 02-001 | Demontējamie tīkli
1 | kalk | Esoša lietus kanalizācijas kolektora DN1000bet. demontāža | m | 30
2 | kalk | Esoša lietus kanalizācijas kolektora DN150-200ker. demontāža | m | 7
3 | kalk | Esošas akas DN2000 demontāža | gb | 1
4 | kalk | Būvgrūžu transportēšana uz atbērtni, deponēšanas izmaksas | t | 36
| 03-005 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | kalk | Tranšejas rakšana (hvid=1,81m) projektēto cauruļvadu montāžai no proj.ceļa konstrukcijas līmeņa. | m3 | 938
2 | kalk | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 43
3 | kalk | Smilšu grunts apbērums, h=30cm. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 356
4 | kalk | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti līdz ceļu konstrukcijas līmenim. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 539
5 | kalk | Izraktās grunts transportēšana uz atbērti | m3 | 938
6 | kalk | Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | m | 198
7 | kalk | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā) | m | 229
8 | kalk | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem vai rievsienām dziļumā lielākā par 1,80m | m | 118
| 27-001 | Lietus kanalizācija K2
1 | kalk | Lietus kanalizācijas OD630 (PP) montāža tranšejā tsk veidgabali, aizsarguzmavas utml | m | 27
2 |  | Dubultuzmava D630 PP caurulei OD630 | gb | 1
3 |  | Aizsarguzmava caurulei OD630 pievienojuma vietā pie dzelzsbetona akas groda | gb | 1
4 | kalk | Lietus kanalizācijas OD315 (PP) montāža tranšejā tsk veidgabali, aizsarguzmavas utml | m | 91
5 |  | Dubultuzmava D315 PP caurulei OD315 | gb | 2
6 |  | Pievienošanas blīgumija D315 caurulei OD315 | gb | 2
7 |  | Pārēja dubultsienu caurule D315/PP uzmava D315 | gb | 2
8 |  | Aizbāznis D315 caurulei OD315 | gb | 1
9 | kalk | Lietus kanalizācijas OD200 (PP) montāža tranšejā tsk veidgabali, aizsarguzmavas utml | m | 29
10 |  | Dubultuzmava D200 PP caurulei OD200 | gb | 1
11 |  | Aizsarguzmava caurulei OD200 pievienojuma vietā pie dzelzsbetona akas groda | gb | 2
12 |  | Aizbāznis D200 caurulei OD200 | gb | 2
13 | kalk | Pieslēgums pie iepriekšprojektētas ūdensvada hidranta akas DN1500 | vietas | 1
14 |  | Aizsarguzmava caurulei OD110 pievienojuma vietā pie dzelzsbetona akas groda | gb | 1
15 | kalk | Aizsargcaurules DN250 (tērauds) montāža tranšejā | m | 5
16 | kalk | Šķembu pamatnes izveidošana 15cm biezumā, fr.0-40mm zem akas | gb | 1
17 | kalk | Saliekamā dzelzbetona skatakas DN2000 komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, dībeļiem iestrādātiem grodos pakāpienu ievietošanai, pakāpieniem ar montāžas skruvēm, blīvgumijām grodu savienojuma vietās, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta peldošā tipa lūku, rāmi ar enkurfāzi un slēdzamu vāku montāža (K2-2) | gb | 1
18 | kalk | Šķembu pamatnes izveidošana 15cm biezumā, fr.0-40mm zem akām | gb | 4
19 | kalk | Teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 630/500 caurulēm D315, D250, D200 ietverot 40 tn rāmi un vāku ar enģi, blīvgumiju montāža | gb | 4
20 | kalk | Betona gredzena uzstādīšana plastmasas aku ķeta rāmja, lūkas balstvirsmas palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai | gb | 4
21 | kalk | Apbetonējuma ap plastmasas akas izveidošana uz grantētiem celiem (B20 klases betons) (Skatīt ŪKT-7 lapu) | vietas | 1
22 | kalk | Šķembu pamatnes izveidošana 15cm biezumā, fr.0-40mm zem akām | gb | 8
23 | kalk | Gūlijas 500/315 ar nosēddaļu (tilpums 110l) caurulei OD200, ar teleskopisko cauruli, komplektā ar četrkantīgu čuguna rāmi un četrkantīgu vāku ar restēm montāža | gb | 8
24 | kalk | Betona gredzena uzstādīšana plastmasas gūliju ķeta rāmja, lūkas balstvirsmas palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai | gb | 8
25 | kalk | Pieslēgums pie esošas lietus kanalizācijas akas | vietas | 2
26 | kalk | Pieslēgums pie esošas lietus kanalizācijas DN1000bet., DN200ker. | vietas | 1
27 |  | Aizsarguzmava esošai caurulei DN1000bet. pievienojuma vietā pie dzelzsbetona akas groda (izbūvēt nepieciešamības gadījumā) | gb | 1
28 |  | Aizsarguzmava esošai caurulei DN200ker. pievienojuma vietā pie dzelzsbetona akas groda (izbūvēt nepieciešamības gadījumā) | gb | 1
| 27-002 | Apvienota lietus kanalizācija un drenāža K2/D1
1 | kalk | Drenāžas (PEH) caurules OD160 SN4 (Perforācija plkst.10,12,14) montāža tranšejā | m | 31
2 |  | PEH līkums D160 - 30⁰ caurulei OD160 (izbūvēt nepieciešamības gadījumā) | gb | 1
3 |  | Dubultuzmava D160 PEH caurulei OD160 (izbūvēt nepieciešamības gadījumā) | gb | 1
4 | kalk | Drenāžas apbēruma ierīkošana virs caurulēm (augšpusē plkst. 9-15) | m3 | 6
5 | kalk | Šķembu apbēruma pārklāšana ar ģeotekstīlu NW15 | m2 | 91
6 | kalk | Šķembu pamatnes izveidošana 15cm biezumā, fr.0-40mm zem akām | gb | 1
7 | kalk | Gūlijas D400/315 ar nosēddaļu (tilpums 70l) caurulei OD160, ar teleskopisko cauruli, komplektā ar rāmi un kupolveida vāku ar restēm montāža | gb | 1
8 | kalk | Betona gredzena uzstādīšana plastmasas gūliju ķeta rāmja, lūkas balstvirsmas palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai | gb | 1
9 | kalk | Pieslēgums pie projektējamas akas DN2000 (Skat. TS daļā) | vietas | 1
10 |  | Aizsarguzmava caurulei OD160 pievienojuma vietā pie dzelzsbetona akas groda | gb | 1
| 27-003 | Pārliekamais ūdensvads Ū1
1 | kalk | Ūdensvada (PE) caurule OD160 montāža tranšejā (izbūvēt nepieciešamības gadījumā) tai skaitā: veidgabali utml , cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 4
2 |  | Elektrometināmais līkums D160 - 45⁰ (izbūvēt nepieciešamības gadījumā) | gb | 4
3 |  | Elektrometināma dubultuzmava D160 (izbūvēt nepieciešamības gadījumā) | gb | 8
4 | kalk | Betona balstu līkumam D160 - 45⁰ (izmēri mxm/m3 - 0,70x0,35/0,19), montāža (izbūvēt nepieciešamības gadījumā) | gb | 4
5 | kalk | Pieslēgums pie iepriekš projektēta ūdensvada D160 (izbūvēt nepieciešamības gadījumā) | vietas | 2
| 27-004 | Sadzīves kanalizācija K1
1 | kalk | Sadzīves kanalizācijas PP caurules OD400 SN8 montāža tranšejā tai skaitā veidgabali | m | 18
2 |  | PP dubultuzmava D400 caurulei OD400 | gb | 1
3 | kalk | Šķembu pamatnes izveidošana 15cm biezumā, fr.0-40mm zem akām | gb | 1
4 | kalk | Teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 630/500 caurulei D400 ietverot 40 tn rāmi un vāku ar enģi, blīvgumiju montāža | gb | 1
5 | kalk | Betona gredzena uzstādīšana plastmasas akas ķeta rāmja, lūkas balstvirsmas palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai | gb | 1
6 | kalk | Pieslēgums pie esošas sadzīves kanalizācijas DN400bet. | vietas | 1
7 |  | Termonosēdoša pārēja esošā caurule DN400bet./PP caurule OD400 | gb | 1
8 | kalk | Pieslēgums pie iepriekš projektētas sadzives kanalizācijas D630 | vietas | 1
9 |  | Pievienošanas blīgumija D400 caurulei OD400 | gb | 1
10 |  | Pārēja dubultsienu caurule D400/PP uzmava D400 | gb | 1
| 27-005 | Esošo kabeļtīklu aizsardzība
1 | kalk | Esošo kabeļu atrakšana un to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās | vietas | 7
2 | kalk | Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot D100 šķeltā kabeļu apvalkcaurlē un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju | m | 14
3 | kalk | Kontrolrakuma kabeļa novietojuma un iebūves dziļuma precizēšanai veikšana | vietas | 9
4 | kalk | Dalāmas apvalkcaurules 110/100mm motāža elektrokabeliem | m | 27
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

## Lokālā tāme Nr.4.
Lokālā tāme Nr. - Ārējie elektrības tīkli. (ELT)
|  | Objekta nosaukums | Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā
|  | Objekta adrese | Ventspils ielas posms no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojums Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Pasūtījuma Nr.
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | EURO
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
| 22-001 | Ārējio apgaismojuma tīklu izbūve. 0.4kV KL galveno darbu apjomi
1 | kalk | Trases nospraušana | m | 515
2 | kalk | Esošās komunikācijas atšurfēšana | gb | 45
3 | kalk | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabelim ar mehānismiem | m | 380
4 | kalk | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabelim ar rokas intrumentiem | m | 135
5 | kalk | Gultnes sagatavošana kabelim | m | 515
6 | kalk | Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā | m | 96
7 | kalk | Kabelis tranšejā un caurulē AXMK 4x35 | m | 515
8 | kalk | Kabeļa ievēršana D110 rezerves caurulēs | m | 96
9 | kalk | Kabeļu montāža apgaismojuma balstos AXMK 4x35 | m | 68
10 | kalk | Kabeļu montāža pa koka balstu AXMK4x35 | m | 8
11 | kalk | Metāla kabeļa aizsardzības profila montāža 4x35; l=2500 | gb | 1
12 | kalk | Kabeļu montāža balstos NYM-J 3x1.5 | m | 260
13 | kalk | Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm | gb | 13
14 | kalk | Apgaismojuma balstu ar betona pamatnēm montāža | gb | 13
15 | kalk | Apgaismojuma balstu konsoļu montāža balstos | gb | 13
16 | kalk | Gaismekļu un spuldžu montāža balstos | gb | 13
17 | kalk | Spaiļu uzstādīšana balstos | kpl | 13
18 | kalk | Drošinātāju uzstādīšana balstos | gb | 26
19 | kalk | Kontaktligzdas montāža balstā | gb | 13
20 | kalk | Stiprinājuma elementu dekoratīvam apgaismojumam montāža balstos | gb | 26
21 | kalk | Gala apdares montāža EPKT 0015 | gb | 28
22 | kalk | Signāllentas uzklāšana MBN | m | 515
23 | kalk | Izolācijas pretestības mērījumi | gb | 14
24 | kalk | Digitālo izpildmērījumu izstrāde | m | 515
25 | kalk | Liekās grunts aizvešana | m3 | 78
26 | kalk | Demontēt gaismekļus no koka balstiem | gb | 6
27 | kalk | Demontēt apgaismojuma gaisvadu līniju | m | 490
Ārējio apgaismojuma tīklu izbūve. 0.4kV KL materiālu specifikācija
28 |  | Kabelis AXMK 4x35 | m | 591
29 |  | Kabelis NYM-J 3x1.5 | m | 260
30 |  | Aizsargcaurule EVOCAB SUPERHARD, 1250N, Ø110 | m | 96
31 |  | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 | gb | 28
32 |  | Kabeļa brīdinājuma lenta MBN | m | 515
33 |  | Rūpnieciski krāsots, cinkots, metāla apgaismojuma balsts, 6.5m, skatīt pielikumu | gb | 13
34 |  | Ielas apgaismojuma balsta konsole. 2.5m, skatīt pielikumu | gb | 13
35 |  | Apgaismojuma balsta pamatne P-1.3 | gb | 13
36 |  | Apgaismojuma balsta blīve GB-RG | gb | 13
37 |  | Ielas gaismas ķermenis individuāli izgatavojams, skatīt pielikumu | gb | 13
38 |  | Augstspiediena nātrija spuldze 150W | gb | 13
39 |  | Kontaktligzda ultravioleto staru izturīga ar vāciņu, melna, 1f, IP65, v/a | gb | 13
40 |  | Stiprinājuma elementi dekoratīvam apgaismojumam, skatīt pielikumu | gb | 26
41 |  | Spaiļu komplekts balstiem SV 15 11 | kpl | 13
42 |  | Automātslēdzis 1P 6A B | gb | 26
43 |  | Distancnaglas | gb | 5
44 |  | Metāla kabeļa aizsardzības profils 4x35; l=2500 | gb | 1
45 |  | Nozarspaile | gb | 4
46 |  | Spailes apvalks | gb | 4
47 |  | Smiltis pilns tranšejas aizpildījums | m3 | 78
48 |  | Neuzskaitītie palīgmateriāli | objekts | 1
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

## Lokālā tāme Nr.5.
Lokālā tāme Nr.5 - Ārējie vājstrāvas tīkli. (VST)
|  | Objekta nosaukums | Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā
|  | Objekta adrese | Ventspils ielas posms no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojums Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Pasūtījuma Nr.
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | EURO
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
| 23-001 | Ārējie vājstrāvas tīkli. Galveno montāžas darbu apjomi
1 | kalk | Esošas vājstrāvas kanalizācijas akas atrakšana | gb | 1
2 | kalk | Bedres rakšana un sagatavošana vājstrāvas kanalizācijas akai | gb | 1
3 | kalk | Vājstrāvas kanalizācijas akas pārnešana par 30 cm | gb | 1
4 | kalk | Esošo kanalizācijas akas čuguna vāka ar riņķi pārlikšana (12,5t) | kpl | 1
5 | kalk | Tranšeju rakšana un aizbēršana ar rokas instrumentiem | m | 84
6 | kalk | Cauruļu pagarināšana un hermitizēšana | m | 4
7 | kalk | Esošās komunikācijas caurules atrakšana | m | 36
8 | kalk | Esošās komunikācijas caurules pārlikšana | m | 36
9 | kalk | Cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 48
10 | kalk | Signāllentas uzklāšana | m | 84
11 | kalk | Buksieris caurulē | m | 56
12 | kalk | Esošo kanalizācijas aku čuguna vāka ar riņķi nolīmeņošana uz jaunām augstuma atzīmēm | gb | 7
13 | kalk | Liekās grunts aizvešana | m3 | 8
14 | kalk | Digitālo izpildzīmējumu izstrāde | m | 84
Ārējie vājstrāvas tīkli. Materiālu apjomi
15 |  | Pastiprināta dubultsienu kabeļu aizsargcaurule EVOCAB SUPERHARD 110, 1250 N | m | 48
16 |  | Dalīta kabeļu aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 110, 450N | m | 4
17 |  | Signāllenta MBN | m | 84
18 |  | Buksieris caurulē | m | 56
19 |  | Celtniecības smiltis | m3 | 7
20 |  | Šķembas | m3 | 0.5
21 |  | Cementa java | m3 | 0.5
22 |  | Neuzskaitītie palīgmateriāli | objekts | 1
KOPĀ
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi %
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.