## Koptāme
APSTIPRINU
(paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2016.gada
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Būves adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta :
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
1 | Vispārējie celtniecības darbi
2 | Specializētie darbi - tīkli, sistēmas
| Kopā | 0
PVN (21%)
Pavisam būvniecības izmaksas
Sastādīja : | / /
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Vispārējie celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st.
Tāme sastādīta :
Tai skaitā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | 1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi
2 | 2 | Paviljona atjaunošana
3 | 3 | Pagrabs
4 | 4 | Terases pārbūve
5 | 5 | Dažādi darbi
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ( %) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( %) |  |  | 0
Darba devēja soc.nodoklis (23,59%) |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Specializētie darbi - tīkli, sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/st. | 0
Tāme sastādīta : 2015.gada 7.maijā
Tai skaitā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | 6 | Elektroapgādes tīklu izbūve un rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | Ūdensvads Ū1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | Karstais un cirkulācijas ūdensvads S3; S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | Kanalizācija K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | Ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (6%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (6%) |  |  | 0
Darba devēja soc.nodoklis (23,59%) |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja : |  | /Jānis Ozols/ |  |  |  | 07.05.2015.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. 20-6546
Pārbaudīja : |  | /Vija Ozola/ |  |  |  | 07.05.2015.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. 10-0287

## 1 DOP
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārējie celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
|  | Pagaidu ēkas, būves, aprīkojums | mēneši | 3
1 | līg. c. | Pagaidu nožogojuma (atbilstoši DOP rasējumiem) montāža, demontāža, noma | m | 82
2 | līg. c. | Pagaidu iebraucamo, ieejamo vārtu montāža, demontāža, noma | kpl. | 1
3 | līg. c. | Būvmateriālu krautuves zonas ierīkošana, uzturēšana | m2 | 18.6
4 | līg. c. | Būvtāfeles stenda uzstādīšana, noņemšana | obj. | 1
5 | līg. c. | Sadzīves telpas ierīkošana, uzturēšana, sakārtošana pēc atjaunošanas darbu beigšanas atjaunojamās ēkas telpās (saskaņā ar DOP skaidrojošo aprakstu, t.sk. - izstrādāt ēkas ekspluatācijas instrukciju renovācijas darbu periodā; izstrādāt un izkārt evakuācijas plānus renovācijas darbu periodam un citi pasākumi ...) | obj. | 1
6 | līg. c. | Ugunsdzēšanas līdzekļu stenda uzstādīšana, noņemšana | gb. | 1
7 | līg. c. | Smēķēšanas vietas ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana | gb. | 1
8 | līg. c. | Pagaidu elektropieslēgums uzturēšana, noņemšana | obj. | 1
9 | līg. c. | Pagaidu ūdens apgādes pieslēgums, uzturēšana, noņemšana | obj. | 1
10 | līg. c. | Būvdarbu veikšanas zonu norobežojums un citi pasākumi, kas sastīti darba drošību (t.sk.pirmās palīdzības aptieciņa), brīdinājuma uzrakstu, informatīvā stenda uzstādīšana, noņemšana (saskaņā ar DOP skaidrojošo aprakstu), esošo koku (3 gb. DOP-1) un to sakņu sistēmas aizsargāšana pret transporta līdzekļu un citiem mehāniskiem bojājumiem | obj. | 1
11 | līg. c. | Inventārsastatņu ar aizsargtīklu noma, montāža, demontāža, pārvietošana | m2 | 150
12 | līg. c. | Būvgružu (prognozējamais būvgružu apjoms – 6 m3) konteinera noma, uzstādīšana, izvešana, būvgružu utilizācija | m3 | 6
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja :

## 2 paviljons
Lokālā tāme Nr. 2
Vispārējie celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Paviljona atjaunošana
Atbilstoši skaidrojošā apraksta sadalījumam (būves sastāvā ietilpst trīs pēc sava konstruktīvā risinājuma un nozīmes atšķirīgi apjomi) : a) koka konstrukcijas paviljons 1.stāvs 101 veiklas 7,80 m2; 102 terase 57,40 m2
1 | līg. c. | Logu (L-3; L-4 atbilstoši AR-5 rasējumam) demontāža | gb. | 2
2 | līg. c. | Sienas apdares (atbilstoši AR-5 rasējumam) demontāža vēsturiskās logailas un fasādes apšuvuma atjaunošanai | m2 | 8.6
3 | līg. c. | Sienas daļas (atbilstoši AR-5 rasējumam) demontāža vēsturiskās logailas atjaunošanai | m2 | 2.4
4 | līg. c. | Paviljona ēkas 1.stāvā ceturtā loga un tā ailas uz Ventas pusi atjaunošana, logailas dekoratīvā apšuvuma atjaunošana atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem, (AR-7 - L-4) | kpl. | 1
5 | līg. c. | Loga atjaunošana atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem, (AR-7 - L-3) | kpl. | 1
6 | līg. c. | Loga atjaunošana atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem, (AR-7 - L-4) | kpl. | 1
7 | līg. c. | Veikala ārdurvju attīrīšana no krāsojuma un jauno krāsojumu veidošana tāpat kā logiem, atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai | kpl. | 1
8 | līg. c. | Margu restaurācija (AR-2;3;8; UR-2...) - koka konstrukcijas margu elementu attīrīšana no krāsojuma, izvērtēšana, vai ir iespējams konkrēto detaļu saglabāt un protezēt, vai izgatavošana no jauna (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem) | m | 29
9 | līg. c. | Paviljona jumta konstrukciju balstošo koka stabu (AR-2;3...) - demontēt visu šo stabu apšuvumu, krāsojumu un bojājumu konstatācijas gadījumā protezēt attiecīgo stabu apakšgalu (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem) | gb. | 12
10 | līg. c. | Paviljona bēniņu pārseguma (10,00x7,02m, skatīt: būves tehniskās apsekošanas rezultāti - būves bēniņu pārseguma koka siju izvietojums plānā) atsevišķu siju virsmas, galvenokārt siju galu, koksnes trupes izraisīto neliela apjoma bojājumu “izciršana” un siju prettrupes apstrāde, siju galus atjaunot vēsturiskajā izskatā (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem) | m2 | 70.2
11 | līg. c. | Paviljona jumta pārseguma (10,00x7,02m, skatīt: būves tehniskās apsekošanas rezultāti - būves jumta pārseguma elementu izvietojums plānā) koka konstrukcijās nepieciešama prettrupes apstrāde (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem) | m2 | 70.2
12 | līg. c. | Jumta seguma atjaunošana (AR-3;4; atbilstoši skaidrojošā apraksta A. PAVILJONA RESTAURĀCIJU punktiem no nr.7 līdz nr.12; norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem) | m2 | 142.4
13 | līg. c. | Dēļu apšūvuma un citu augstāk neminētu arhitektonisko detaļu (t.sk.metāla detaļas - enkuri, bultskrūves...) attīrīšana no uzslāņotās krāsas krāsojuma, bojāto vietu izvērtēšana un nepieciešamības gadījumā pēc iespējas mazākā apjomā protezēšana, atjaunošana (t.sk.demontētās sienas apdares fasādes apšuvuma atjaunošanai) atbilstoši XX gs.sākuma situācijai (atbilstoši TP rasējumiem, skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem) | m2 | 54
14 | līg. c. | Paviljona pagraba pārseguma virsējās kārtas akurāta demontāža (AR-5) | m2 | 57.4
15 | līg. c. | Slīpēta betona seguma ar polimēra piesūcināšanu, atjaunojot hidrizolāciju izveidošana (AR-2) | m2 | 57.4
16 | līg. c. | Hidroizolācija ieklāšana divās kārtās sienu koka konstrukcijām, kurām ir tieša saskare ar pamatiem, starp kokmateriālu un virspamatu (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai) | m2 | 12
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 3 pagrabs
Lokālā tāme Nr. 3
Vispārējie celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Pagrabs
Atbilstoši skaidrojošā apraksta sadalījumam (būves sastāvā ietilpst trīs pēc sava konstruktīvā risinājuma un nozīmes atšķirīgi apjomi) : b) tieši zem paviljona Ventas krasta nogāzē daļēji iedziļināts pagrabs
1 | līg. c. | Logu (L-1; L-2 atbilstoši AR-5 rasējumam) demontāža | gb. | 3
2 | līg. c. | Loga atjaunošana atbilstoši skaidrojošā apraksta galvenām prasībām būvdarbu laikā, (AR-7 - L-1) | kpl. | 2
3 | līg. c. | Loga atjaunošana atbilstoši skaidrojošā apraksta galvenām prasībām būvdarbu laikā, (AR-7 - L-2) | kpl. | 1
4 | līg. c. | Sienu plaisu aizpildīšana ar cementu nesaturošu injekcijas javu (piem., MAPE - Antigue I vai ekvivalenta, BK-1) | m | 20
5 | līg. c. | Pagraba mūra ārsienu ārējo virsmu, uz kuras dažviet norisinās mūrim izmantoto dolomītkaļķakmeņu virsmas atslāņošanās sakopšana (Attīrīt mūra virsmu, izkalt iepriekšējos labojumus un bojātās vietas; bojātos vai zudušos dolomītakmeņus izkalt un plombēt ar atgūtajiem dolomītakmeņiem no demontētās terases atbalsta sienas - atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem) | m2 | 70
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 4 terase
Lokālā tāme Nr. 4
Vispārējie celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Terases pārbūve
Atbilstoši skaidrojošā apraksta sadalījumam (būves sastāvā ietilpst trīs pēc sava konstruktīvā risinājuma un nozīmes atšķirīgi apjomi) : c) blakus, Ventas lejteces pusē ierīkota ar koka margām norobežota terase
1 | līg. c. | Esošās atbalstsienas (≈ 6,25 m3 atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem demontāžai; AR-5; BK daļas risinājumiem), margu (~ 16,50 m) akurāta demontāža | obj. | 1
2 | līg. c. | Pēc atbalstsienas nojaukšanas, dolomītkaļķakmeņu, margu nokraušana krautuvē, kur tie būtu pasargāti no nokrišņiem (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem demontāžai) | obj. | 1
3 | līg. c. | Esošo pakāpienu (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem; AR-5; BK daļas risinājumiem) demontāža | gb. | 3
4 | līg. c. | Seguma demontāža (biezums ~ 0,14 m) un pamatu atrakšana (dziļumā ~ 2,25m) jaunas atbalstsienas izbūvei (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem; AR-5; BK daļas risinājumiem) | m2 | 20.8
5 | līg. c. | Esošā seguma demontāža līdz augstuma atzīmei - 3,100; demontējama līmeņu starpība -2,130 (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem; AR-5; BK daļas risinājumiem) | m2 | 19.4
6 | līg. c. | Apgriezt esošo atbalstsienu, virsmu attīrīt un iedzīt urbumos Ø 10 B500B ar soli 200 mm (atbilstoši BK risinājumiem) | vietas | 2
7 | līg. c. | Blietētas šķembu kārtsas 100 mm biezumā ierīkošana atbalstsienai un kāpnēm (atbilstoši BK risinājumiem) | m3 | 4.5
8 | līg. c. | Veidņu ierīkošana, atbalstsienas stiegrošana (Ø 12 B500B - 1145,00 kg), betonēšana (betons C20/25 F 100, W 8), atveidņošana (atbilstoši BK risinājumiem) | m3 | 16.4
9 | līg. c. | Veidņu ierīkošana, kāpņu pamatnes stiegrošana (Ø 10 B500B - 120,00 kg), betonēšana (betons C20/25 F 100, W 8), atveidņošana (atbilstoši BK risinājumiem) | m3 | 2.9
10 | līg. c. | Būvbedres piebērums un atpakaļaizbēršana ar vidēji rupju smilti slāņveidīgi, sablīvējot līdz grunts blīvuma koeficienta k=0,93 sasniegšanai (atbilstoši BK risinājumiem) | m3 | 55
11 | līg. c. | Sablīvēšanās kvalitātes kontrole pielietojot statiskās zondēšanas metodi atpakaļberamajai gruntij | vietas | 5
12 | līg. c. | Saliekamo betona pakāpienu (vecināta betona 150x300x175(h)) montāža (atbilstoši BK risinājumiem) | gb. | 4
13 | līg. c. | Esošo betona pakāpienu un betona seguma remonts (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem; AR-2) | m2 | 10.8
14 | līg. c. | Slīpēta betona seguma ar polimēra piesūcināšanu, atjaunojot hidrizolāciju izveidošana (AR-2) | m2 | 55.8
15 | līg. c. | Jaunās atbalstsienas apdare (AR-2) | m2 | 19
16 | līg. c. | Esošās atbalstsienas remonts (AR-2) | m | 18.25
17 | līg. c. | Margu restaurācija (AR-2;3;8; UR-2...) - koka konstrukcijas margu elementu attīrīšana no krāsojuma, izvērtēšana, vai ir iespējams konkrēto detaļu saglabāt un protezēt, vai izgatavošana no jauna (atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem) | m | 20.3
18 | līg. c. | Jaunizveidotu koka margu uz metāla balstiem montāža (AR-2, atbilstoši skaidrojošā apraksta norādījumiem restaurācijas darbu veikšanai un citiem aprakstiem) | m | 4.6
19 | līg. c. | Atmosfēras ūdeņu savākšanai un novadīšanai tālāk no paviljona pamatiem, ūdens tekņu izveidošana ielas līmenī no laukakmeņu bruģa (atbilstoši ĢP-1 šķēlumiem 1-1; 2-2) | m | 30
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 5 Dažādi darbi
Lokālā tāme Nr. 5
Vispārējie celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Dažādi darbi
1 | līg. c. | Būvmateriālu izkraušana, pārvietošana … | obj. | 1
2 | līg. c. | Virsmu aizsardzība apdares darbu gaitā | obj. | 1
3 | līg. c. | Objekta sakopšana pēc būvdarbiem | obj. | 1
4 | līg. c. | Darba gaitā radušos būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija, konteineru noma | m3 | 2
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 6 EL
Lokālā tāme Nr. 6
Specializētie darbi - tīkli, sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Elektroapgādes tīklu izbūve un rekonstrukcija
1 | līg. c. | Esošo el.tīklu demontāža | obj. | 1
2 | līg. c. | Spēka sadalnes aizslēdzama zem apmetuma IP20 montāža | kpl. | 1
3 | līg. c. | Spēka sadalnes aizslēdzama zem apmetuma IP20 pie letes montāža | kpl. | 2
4 | līg. c. | Kabeļa ar vara dzīslām 3x1,5mm2, MMJ montāža | m | 200
5 | līg. c. | Kabeļa ar vara dzīslām 3x2,5mm2, MMJ montāža | m | 300
6 | līg. c. | Kabeļa ar vara dzīslām 5x2,5mm2, MMJ montāža | m | 100
7 | līg. c. | Kabeļa ar vara dzīslām 3x2,5mm2, NYY montāža | m | 20
8 | līg. c. | Kabeļa ar vara dzīslām 5x16mm2, NYY montāža | m | 6
9 | līg. c. | Kabeļa ar vara dzīslām 3x0,75mm2 virs apmetuma zīda pīts, "Country style" vai ekvivalenta montāža | m | 65
10 | līg. c. | Kabeļa ar vara dzīslām 3x2,5mm2 virs apmetuma zīda pīts, "Country style" vai ekvivalenta montāža | m | 23
11 | līg. c. | Keramiskā izolātora D=16mm, "Country style" vai ekvivalenta montāža | gb. | 50
12 | līg. c. | Vienpolīgā slēdža z/a In=10A; 230V, keramiskais, "Country style" vai ekvivalenta montāža | gb. | 7
13 | līg. c. | Pārslēdža z/a In=10A; 230V, keramiskais, montāža | gb. | 2
14 | līg. c. | Vienpolīgā slēdža z/a In=10A; 230V, IP 44, heramētisks, montāža | gb. | 4
15 | līg. c. | Sienas kontakta z/a In=16A; 230V, keramiskais, "Country style" vai ekvivalenta montāža | gb. | 6
16 | līg. c. | Sienas kontakta z/a In=16A; 230V, IP44 montāža | gb. | 8
17 | līg. c. | Sienas kontakta z/a In=16A; 400V, IP44 montāža | gb. | 1
18 | līg. c. | Dimmera kvēlspuldzēm 500W v/a interjera izpildījumā montāža | gb. | 1
19 | līg. c. | PVH caurules Ø 20mm montāža | m | 200
20 | līg. c. | Gaismēkļa iebūvējama griestos 1x26W; IP20 ar stiklu, apaļš, WC montāža | gb. | 5
21 | līg. c. | Gaismēkļa 1x36W, IP54 virtuvē zem skapjiem montāža | gb. | 2
22 | līg. c. | Gaismekļu izvadu pieslēgumu interjera gaismekļiem ierīkošana (saskaņā ar interjera projektu daudzums un markas) | gb. | 30
23 | līg. c. | Pie griestiem stiprināmu āra gaismas ķermeņu - lieveņa laternu Hinkley Lighting vai ekvivalenta montāža | gb. | 8
24 | līg. c. | Kāpņu atbalsta sienā montējamu āra LED apgaismojuma Goccia, Quantum light body vai ekvivalenta montāža | gb. | 6
25 | līg. c. | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl. | 1
26 | līg. c. | Izplidshēma | kpl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 7 Ū1
Lokālā tāme Nr. 7
Specializētie darbi - tīkli, sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Ūdensvads Ū1
1 | līg. c. | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules PN10; dn15 | m | 15
2 | līg. c. | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules PN10; dn20 | m | 9
3 | līg. c. | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules PN10; dn32 | m | 3
4 | līg. c. | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm ʎ=0.034W/m°C; dn15 | m | 15
5 | līg. c. | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm ʎ=0.034W/m°C; dn20 | m | 9
6 | līg. c. | Porgumijas pretkondensācijas izolācija δ=12mm ʎ=0.034W/m°C; dn32 | m | 3
7 | līg. c. | Lodveida krāns; dn15 | gb. | 6
8 | līg. c. | Lodveida krāns; dn20 | gb. | 2
9 | līg. c. | Lodveida krāns; dn32 | gb. | 1
10 | līg. c. | Jaucējkrāns roku mazgātnei, dn15 | gb. | 3
11 | līg. c. | Jaucējkrāns trauku mazgātnei; dn15 | gb. | 2
12 | līg. c. | Vienvirziena vārsts; dn20 | gb. | 1
13 | līg. c. | Ūdens mērītāja mezgls ar daudzplūsmu tipa ūdens mērītāju, dn15 | kpl. | 1
14 | līg. c. | Pārēja 32/1/2" | gb. | 2
15 | līg. c. | Īscaurule ar ārējo vītni 1/2"; L=75mm | gb. | 1
16 | līg. c. | Īscaurule ar ārējo vītni 1/2"; L=45mm | gb. | 1
17 | līg. c. | Trejgabals ar iekšējo vītni 3/4"/1/2" | gb. | 1
18 | līg. c. | Filtrs; dn15 | gb. | 1
19 | līg. c. | Čaula; dn50 | gb. | 1
20 | līg. c. | Pazemes aizbīdnis ar atloku kāta pagarinātāju un virszemes kapi; dn32; kape EN-124 iekš. Ø≥140mm | gb. | 1
21 | līg. c. | Pieslēgums esošiem tīkliem | vieta | 1
22 | līg. c. | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl. | 1
23 | līg. c. | Demontāžas darbi | obj. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 8 Ū - S3;S4
Lokālā tāme Nr. 8
Specializētie darbi - tīkli, sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Karstais un cirkulācijas ūdensvads S3; S4
1 | līg. c. | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules PN10; dn15 | m | 11
2 | līg. c. | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules PN10; dn20 | m | 9
3 | līg. c. | Akmens vates čaulu siltumizolācija δ=30mm ʎ=0.034W/m°C; dn15 | m | 11
4 | līg. c. | Akmens vates čaulu siltumizolācija δ=30mm ʎ=0.034W/m°C; dn20 | m | 9
5 | līg. c. | Lodveida krāns; dn15 | gb. | 4
6 | līg. c. | Lodveida krāns; dn20 | gb. | 1
7 | līg. c. | Elektriskais ūdens sildītājs V=100l | gb. | 1
8 | līg. c. | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl. | 1
9 | līg. c. | Demontāžas darbi | obj. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 9 K1
Lokālā tāme Nr. 9
Specializētie darbi - tīkli, sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Kanalizācija K1
1 | līg. c. | Plastmasas kanalizācijas caurules; dn50 | m | 11
2 | līg. c. | Plastmasas kanalizācijas caurules; dn110 | m | 24
3 | līg. c. | Skaņas izolācija; dn50 | m | 2
4 | līg. c. | Skaņas izolācija; dn110 | m | 7
5 | līg. c. | Plastmasas pagrieziens 45°; dn50 | gb. | 19
6 | līg. c. | Plastmasas pagrieziens 45°; dn110 | gb. | 13
7 | līg. c. | Plastmasas pagrieziens 90°; dn50 | gb. | 7
8 | līg. c. | Plastmasas trejgabals 45°; dn50 | gb. | 2
9 | līg. c. | Plastmasas trejgabals 45°; 110x50 | gb. | 5
10 | līg. c. | Plastmasas trejgabals 45°, 110 | gb. | 3
11 | līg. c. | Klozetpods ar skalojamo kasti | kpl. | 2
12 | līg. c. | Roku mazgātne ar sifonu | kpl. | 3
13 | līg. c. | Trauku mazgātne ar sifonu | kpl. | 2
14 | līg. c. | Trauku mašīna | kpl. | 1
15 | līg. c. | WC līkums; 110 | gb. | 2
16 | līg. c. | Revīzija ar vāku; 110 | gb. | 1
17 | līg. c. | Plastmasas pāreja; 110x50 | gb. | 1
18 | līg. c. | Uzmavas noslēgtapa; dn50 | gb. | 1
19 | līg. c. | Uzmavas noslēgtapa; dn110 | gb. | 1
20 | līg. c. | Čaula; dn200 | gb. | 1
21 | līg. c. | Ugunsdroša manžete; dn50 | gb. | 1
22 | līg. c. | Hermētiski noslēgta pārsūknēšanas iekārta nosacīti tīriem ūdeņiem (Q=2,24 l/s, H=5,0m,N=1,25kW); WILO Drainlift S 1/5 vai ekvivalenta | kpl. | 1
23 | līg. c. | Plastmasas spiedvada caurules; dn 80 | m | 7
24 | līg. c. | Pieslēgums esošiem tīkliem | vieta | 1
25 | līg. c. | Spiediena dzēšanas plāksnes montāža | gb. | 1
26 | līg. c. | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl. | 1
27 | līg. c. | Demontāžas darbi | obj. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 10 ventilācija
Lokālā tāme Nr. 10
Specializētie darbi - tīkli, sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Ventilācija
P1
1 | līg. c. | Pieplūdes iekārtas komplektā ar automātikas bloku: - ventilātors L=715m3/h, H=300Pa, ar el.dzinēju 0,53kW, (230V); - filtrs - G4 gb.-1; - el.kalorifers Q=9,00kW (400V) gb.-1; -apgriezienu regulators - RE3 gb.-1; - siltuma regulators - ''PULSER'' gb.-1; - savilce FK-315 gb.-2 (TLP-315/9000) Systemair vai ekvivalenta montāža | kpl. | 1
2 | līg. c. | Pretvārsta RSK 315 vai ekvivalenta montāža | gb. | 1
3 | līg. c. | Trokšņu slāpētāja LDC 315-600 vai ekvivalenta montāža | gb. | 2
4 | līg. c. | Āra gaisa restes IGC 315 vai ekvivalenta montāža | gb. | 1
5 | līg. c. | Droseļvārsta PAR 200 ''Halton'' vai ekvivalenta montāža | gb. | 4
6 | līg. c. | Universālrestes komplektā ar kārbu un droseļvārstu komplektā; WTS-300-150+PRI-300-150-200 ''Halton'' vai ekvivalenta montāža | kpl. | 3
7 | līg. c. | Gaisavadu no plānlokšņu tērauda δ=0,6mm, Ø 200 montāža | m | 10
8 | līg. c. | Gaisavadu no plānlokšņu tērauda δ=0,6mm, Ø 315 montāža | m | 10
9 | līg. c. | Siltumizolācijas ''Paroc'' PV - LAM, δ=100mm vai ekvivalentas montāža | m2 | 10
10 | līg. c. | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1
1 | līg. c. | Ventilatora L=340÷345 m3/h, H=170Pa, TD-315/125, ar el.dzinēju 0,03 kW, 2250 min-1, komplektā ar regulatoru, REGUL 2, “Soler & Palau” vai ekvivalenta montāža | kpl. | 1
2 | līg. c. | Nosūces difuzora KK 100 “FläktWoods” vai ekvivalenta montāža | gb | 3
3 | līg. c. | Droseļvārsta PAR 100 ''Halton'' vai ekvivalenta montāža | gb. | 3
4 | līg. c. | Trokšņu slāpētāja LDC 125-600 vai ekvivalenta montāža | gb. | 2
5 | līg. c. | Pretvārsta RSK 125 vai ekvivalenta montāža | gb. | 1
6 | līg. c. | Restes IGC 125 vai ekvivalenta montāža | gb. | 1
7 | līg. c. | Gaisavadu no plānlokšņu tērauda δ=0,5mm, Ø 100 montāža | m | 4
8 | līg. c. | Gaisavaduno plānlokšņu tērauda δ=0,5mm, Ø 125 montāža | m | 6
9 | līg. c. | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2
1 | līg. c. | Nojumes virs plits ar ventilatoru un pretvārstu montāža | kpl. | 1
2 | līg. c. | Restes IGC 160 vai ekvivalenta montāža | gb. | 1
3 | līg. c. | Gaisavadu no plānlokšņu tērauda δ=0,7mm, Ø 160 montāža | m | 3
4 | līg. c. | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 11 apkure
Lokālā tāme Nr. 11
Specializētie darbi - tīkli, sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Ēka Pils ielā 4A, Kuldīgā
Objekta nosaukums : Ēkas Pils ielā 4A, Kuldīgā renovācija
Objekta adrese : Pils iela 4A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Pasūtījuma Nr. :
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Apkure
1 | līg. c. | Elektriskā sildītāja TPA 15 kopā ar elektronisko termoregulatoru IP20, vadu ar kontāktdašu KP 2,0 m TP/TL vai ekvivalenta montāža | kpl. | 1
2 | līg. c. | Elektriskā sildītāja TPA 06 kopā ar elektronisko termoregulatoru IP20, vadu ar kontāktdašu KP 2,0 m TP/TL vai ekvivalenta montāža | kpl. | 1
3 | līg. c. | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Viss kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporta izdevumi | [7 empty] | 0
[5 empty] | Tiešās izmaksas kopā | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)