## būvniecības koptāme
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums |  |  | Ēkas gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
Objekta adrese |  |  | Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Būves nosaukums |  |  | Ēkas gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta specifikācijām |  |  |  | Tāmes izmaksas | 0 | EURO
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
| 1 | Ēkas gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
KOPĀ pa objektu
PVN 21%
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu uzturēšanās vagoniņiem, būvlaukuma mobilajam žogam, pagaidu ūdens, elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, būvgružu konteineru īrei un izvešanai, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
|  | Sastādīja: |  | Pārbaudīja:

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem.
| Objekta nosaukums: | Ēkas ielas, gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
| Objekta adrese | Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
| Būves nosaukums: | Ēkas gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
|  | Par kopējo summu |  | 0 | EURO
|  | Kopējā darbietilpība: |  | 0 | c/h
Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (€) | Tai skaitā
|  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | Darbietilpība (c/h)
1 | Restaurācijas darbi. Ārējie apdares darbi. Jumts. Notek renes un caurules
2 | Restaurācijas darbi. Logi un durvis
3 | Restaurācijas darbi. Fasādes apdare. Jumta segums un konstrukcija
KOPĀ
Virsizdevumi(%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(%)
Darba devēja sociālais nodoklis(23,59%)
KOPĀ
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu uzturēšanās vagoniņiem, būvlaukuma mobilajam žogam, pagaidu ūdens, elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
| Sastādīja: |  | Pārbaudīja: |  | /....... ........../

## Lokālā tāme nr.1
Lokālā tāme Nr.1 - Restaurācijas darbi. Ārējie apdares darbi. Jumts. Notek renes un caurules
Objekta nosaukums: |  |  | Ēkas gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
Objekta adrese : |  |  | Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Būves nosaukums: |  |  | Ēkas gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta būvdarbu un materiālu specifikācijām | [7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | EURO
Tāme sastādīta
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
| 11-000 | Restaurācijas darbi un materiāli.
| 11-001 | IEKŠPAGALMA PIEBŪVE
1 | kalk | Sastatņu noma, montāžā, demontāža | m2 | 139.4
2 | kalk | Krāsu un apmetuma ķīm.analīzes, krāsojumu slāņu zondāžas. | kpl | 2
3 | kalk | Neatbilstošā apmetuma demontāža, mūra šuvju attīrīšana | m2 | 79.4
4 | kalk | Vēsturiskā apmetuma nostiprināšāna | m2 | 12.6
5 | kalk | Plaisu attīrīšana, nostiprināšana | m | 21.7
6 | kalk | Stipri bojāto ķieģeļu nomaiņa ar vēsturiskiem analogiem | gb | 20
7 | kalk | Jaunas horizontālās hidroizolācijas izveide ar urbumu - injekcij metodi (urbums 60cm dziļumā) | m | 26.3
8 | kalk | Jauna apmetuma (atbilstoša vēsturiskajam paraugam) izveide. Apmetums pa kārtām ne biezākām par 30mm. | m2 | 79.4
9 | kalk | Vēsturiskā apmetuma zudumu vietās virsmas izlīdzināšana | m2 | 12.6
10 | kalk | Dekoratīva fasādes krāsojuma slāņa atsegšana, attīrīšana | m2 | 47.4
11 | kalk | Atsegtā krāsojuma slāņa konsolidācija esošā novecojuma stadijā | m2 | 47.4
12 | kalk | Polihromā krāsojuma rekonstrukcija zuduma vietās (sedzošs krāsojums, kurš attēlo objekta sākotnējo kopskatu) | m2 | 24.5
13 | kalk | Cokola daļas monohroms krāsojums | m2 | 47.2
14 | kalk | Demontēt un pārvietot esošo kabeli | kpl | 1
| 11-002 | IEKŠPAGALMA PIEBŪVJU UN ĒKAS GALA SIENU REMONTS
1 | kalk | Sastatņu noma, montāžā, demontāža | m2 | 162.5
2 | kalk | Neatbilstošā, stipri bojātā apmetuma demontāža, mūra šuvju attīrīšana | m2 | 67.3
3 | kalk | Ziemeļu gala sienas pamatu stūru nostiprināšana (daļēja demontāža, jaunas pamatnes betonēšana, stūru pārmūrešana) | gb | 2
4 | kalk | Plaisu attīrīšana, nostiprināšana | m2 | 20.5
5 | kalk | Jauna apmetuma (atbilstoša vēsturiskajam paraugam) izveide. Apmetums pa kārtām kopējot virsmu deformācijas Kārtu biezums atbilstoši ražotāja rekomendācijām un iestrādes tehnoloģijai | m2 | 67.3
6 | kalk | Kāsoto virsmu attīrīšana līdz stabilam krāsojumam, nostiprināšana | m2 | 95.2
7 | kalk | Jauna monohroma krāsojuma izveide | m2 | 162.5
8 | kalk | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 8
9 | kalk | Restaurācijas darbu dokumentācijas atskaites, fotofiksācijas | kpl | 1
| 11-003 | JUMTA SEGUMS UN KONSTRUKCIJA
1 | kalk | Jumta seguma un konstrukcijas remonts. Tai skaitā: latas un vēsturiskie kārniņi (nodrošina pasūtītājs) citi materiāli atbilstoši konstrukcijai un tehnoloģijai | m2 | 20
| 11-004 | AMATNIECISKI IZGATAVOTAS TEKNES UN NOTEKCAURULES
1 | kalk | Horizontālās lietus ūdens savākšanas renes (izmēri, forma atbilstoši esošajām). Tai skaitā: stiprinājuma āķi un citi elementi. Tai skaitā esošo reņu demontāža | m | 41
2 | kalk | Vertikālie lietus ūdens savākšanas stāvvadi (izmēri, forma atbilstoši esošajiem). Tai skaitā: stiprinājuma āķi un citi elementi. Tai skaitā esošo stāvvadu demontāža | m | 28.5
Kopā
_% materiālu, būvgružu transporta izdevumi* *demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Kopā
Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:

## Lokālā tāme nr.2
Lokālā tāme Nr.2 - Restaurācijas darbi. Logi un durvis
Objekta nosaukums: |  |  | Ēkas gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
Objekta adrese : |  |  | Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Būves nosaukums: |  |  | Ēkas gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta būvdarbu un materiālu specifikācijām | [7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | EURO
Tāme sastādīta
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
| 11-000 | Restaurācijas darbi un materiāli.
| 11-005 | LOGI
1 | kalk | Izgatavot un montēt jaunu četrrūšu loga vērtni. Esošo aplodu remontēt. L-8: 850 x 830(h). Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
2 | kalk | Izgatavot un montēt jaunu divrūšu vērtni. Esošo aplodu restaurēt. L-9: 1150 x 800(h). Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
3 | kalk | Izgatavot un montēt jaunu divrūšu vērtni. Esošo aplodu restaurēt. L-10: 1120 x 770(h). Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
4 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas abas apakšējās vērtnes ar šprosējumu ( katrai vērtnei 2 rūtis). Aplodu un augšējo vērtni restaurēt, izgatavojot jaunas loga noseglīstes. L-2: 1140 x 1630(h) Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
5 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas abas apakšējās vērtnes ar šprosējumu ( katrai vērtnei 2 rūtis).Aplodu un augšējo vērtni restaurēt, izgatavojot jaunas loga noseglīstes. L-24: 1140 x 1510(h) Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
6 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas divas trīsrūšu vērtnes. L-25: 1000 x 1230(h). Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
7 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas abas apakšējās vērtnes ar šprosējumu ( katrai vērtnei 2 rūtis).Aplodu un augšējo vērtni restaurēt, izgatavojot jaunas loga noseglīstes. L-27: 800 x 1000(h) Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
8 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas divas apakšējās vērtnes ar šprosējumu- (katrai vērtnei 2 rūtis). Izgatavot jaunus slēģus pēc Ventspils ielas 23 parauga. L-34: 1160 x 1630(h) Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
9 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas divas apakšējās vērtnes ar šprosējumu- (katrai vērtnei 2 rūtis). Izgatavot jaunus slēģus pēc Ventspils ielas 23 parauga. L-35: 1160 x 1630(h) Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
10 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas aplodas un vērtnes ar vienu rūti. L-36, L-39: 400 x 400. Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 2
11 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas aplodas un vērtnes pēc ēkas D gala zelmiņa logu aiļu izmēriem. Katrai vērtnei 3 rūtis. L-37, L-38: 1000 x 1200( h). Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 2
12 | kalk | Restaurēt logu aplodas un vērtnes. L-40, L-42: 710 x 710 ( h) Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 2
13 | kalk | Restaurēt loga aplodu un vērtni. L-41: 1000 x 1200( h) Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 1
14 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas aplodas un vērtnes ar vienu rūti. L-43, L-46: 490 x 500(h). Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 2
15 | kalk | Izgatavot un montēt jaunas divas trīsrūšu vērtnes pēc L-41 parauga. Esošās palodas restaurēt. L-44, L-45: 1010 x 1300(h) Tsk gruntēšana, krāsošana utml | kpl | 2
16 | kalk | Kaltu stūreņu montāža logu vērtņu stūros | kpl | 54
17 | kalk | Viru montāža | kpl | 54
| 11-006 | DURVIS
1 | kalk | Izgatavot un motēt durvju vērtni pēc D-3 durvju parauga. D-4: 920 X 2000 (h) | kpl | 1
2 | kalk | Izgatavot un montēt jaunu labās puses vērtni pēc kreisās puses parauga. D-6: 1530 x 1700(h) | kpl | 1
3 | kalk | Restaurēt esošo durvju vērtni, protezējot bojātos vērtnes fragmentus. D-7: 830 x 1730(h) | kpl | 1
4 | kalk | Restaurēt esošo durvju vērtni, protezējot bojātos vērtnes fragmentus. D-8: 730 x 1900(h) | kpl | 1
5 | kalk | Izgatavot un montēr jaunu vērtni pēc D-3 durvju vērtnes parauga. D-9: 800 x 1650(h) | kpl | 1
6 | kalk | Abas vērtnes izgatavot un montēt jaunas pēc D-5 durvju vērtņu parauga. D-10: 1480 x 1900(h) | kpl | 1
7 | kalk | Izgatavot un montēt vērtni ar amatnieciski kaltām kāšu virām. D-13: 760 x 1500(h) | kpl | 1
8 | kalk | Izgatavot un montēt vērtni ar amatnieciski kaltām kāšu virām. D-14: 830 x 1600(h) | kpl | 1
Kopā
_% materiālu, būvgružu transporta izdevumi* *demontāžas un grunts apmaiņas darbiem
Kopā
Visas koka būvdetaļas gruntēt ar lineļļu un krāsot ar lineļļas krāsām. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:

## Lokālā tāme nr.3
Lokālā tāme Nr.3 - Restaurācijas darbi ielas fasādei. Ārējie apdares darbi. Jumts. Notek renes un caurules
Ārējie apdares darbi. Jumts. Notekrenes un caurules
Objekta nosaukums: |  |  | Ēkas ielas, gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
Objekta adrese : |  |  | Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Būves nosaukums: |  |  | Ēkas ielas, gala un pagalma fasāžu koka/mūra restaurācija un atjaunošana
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta būvdarbu un materiālu specifikācijām | [7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | EURO
Tāme sastādīta
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
| 11-000 | Restaurācijas darbi un materiāli.
| 11-007 | Fasādes apdare
1 | kalk | Sastatņu noma, montāžā, demontāža | m2 | 98
2 | kalk | Nelietoto vadu, instalāciju un atkritumu urnas stiprinājumu demontāža | kpl | 1
3 | kalk | Apšuvuma dēļu attīrīšana no birstošiem krāsu slāņiem visai fasādei un durvīm | m2 | 98
4 | kalk | Bojāto apšuvuma dēļu protezēšana un remonts, dēļu sadures vietu labošana, daļēja dēļu nomaiņa, iebūvējot vēsturiskajiem identiskus dēļus, šuvju remonts, šķirbu aizdarināšana ar ķiti un pakulām | m2 | 98
5 | kalk | Vertikālo statņu protezēšana | gb | 3
6 | kalk | Loga aiļu remonts, tai skaitā apdares dēļiem un stiprinājumu sadurei | gb | 7
7 | kalk | Stūra nosegdēļu protezēšana pēc atbilstošajiem paraugiem | gb | 2
8 | kalk | Cokola nosegdēļa atjaunošana, iesgšana ar skārdu | m | 24
9 | kalk | Labās puses durvju vērtņu attīrīšana no birstošās krāsas, gruntēšana un krāsošana | gb | 1
10 | kalk | Apšuvuma dēļu gruntēšana ar lineļļu 3x | m2 | 98
11 | kalk | Apšuvuma dēļu krāsošana ar lineļļas krāsu 2x | m2 | 98
| 11-008 | Jumta segums un konstrukcija
1 | kalk | Jumta seguma un konstrukcijas remonts. Tai skaitā: latas un vēsturiskie kārniņi (kārniņus nodrošina pasūtītājs) citi materiāli atbilstoši konstrukcijai un tehnoloģijai | m2 | 15
| 11-009 | Amatnieciski izgatavotas teknes un notekcaurules
1 | kalk | Horizontālās lietus ūdens savākšanas renes (izmēri, forma utml atbilstoši Raiņa ielas 4 renēm). Tai skaitā: stiprinājuma āķi un citi elementi. Tai skaitā esošo reņu demontāža | m | 28
2 | kalk | Vertikālie lietus ūdens savākšanas stāvvadi (izmēri, forma utml atbilstoši Raiņa ielas 4 stāvvadiem). Tai skaitā: stiprinājuma āķi un citi elementi. Tai skaitā esošo stāvvadu demontāža | m | 16
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % materiālu, būvgružu transporta izdevumi* *demontāžas un grunts apmaiņas darbiem | [12 empty] | 0
|  | Kopā | [12 empty] | 0
Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja: