## Viss
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | kWh 3-f skaitītājs 63A, uz DIN sliedes, tiešā slēguma | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Sadalne 3f skaitītājam | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Kabelis NYY-J 5x4 mm² | m | 20 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | UV noturīga gofrēta caurule D25 | m | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | Kabeļa kanāls 40x60 | m | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Apgaismojuma āra vadības sadalne ar pamatni un montāžas plātni, metāla | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | Zemējuma stienis d20, 1,5 m iespēja pagarināt | gab | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | Zemējuma stieple d10mm | m | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
9 | Keramzīts | l | 12 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | Pie sadalnes montējama rozete 3f 16A IP44 | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 | Pie sadalnes montējama rozete 1f 16A IP44 | gab | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | Automātslēdzis 3P 20A C | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | Automātslēdzis 3P 16A C | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
14 | Slodzes slēdzis 3P 25A | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | Slodzes slēdzis 1P 25A | gab | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
16 | Auotmātslēdzis 3P 16A C | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
17 | Auotmātslēdzis 1P 16A C | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
18 | Auotmātslēdzis 1P 6A C | gab | 22 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
19 | Slodzes pārslēdzis 3P I-O-II 9kW 25A ar rokturi | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
20 | Slodzes pārslēdzis 1P I-O-II | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
21 | Digitālais laika slēdzis, 1 kontakts | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
22 | Fotoelements uzstādīšanai ārpus sadalnes | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
23 | Kontaktors 3P, 25A, 230 V | gab | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
24 | Shēmojamais vads sadalnei | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
25 | Papildmateriāli sadalnei | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
26 | LED prožektors 200 W 20000lm 4000K IP65 melns Ledvance Floodlight | gab. | 10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
27 | Traversa 2x prožektoriem T veida | gab. | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
28 | Apgaismojuma balsts 8,5 m | gab. | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
29 | Pamats DBP-13 | gab. | 7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
30 | NYY-J kabelis 3x1,5 mm² | m | 100 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
31 | Gaismeklis SGS 101 70 W | kompl. | 13 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
32 | Nātrija spuldze 70W, 3000K | gab. | 13 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
33 | Konsole T veida 2/1/15 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
34 | Apgaismojuma balsts 6,5 m | gab. | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
35 | Pamats DBP-10 | gab. | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
36 | Kabelis PPJ 3x1.5 mm² | gab. | 78 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
37 | Spaiļu bloks SV15 | gab. | 17 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
38 | Gumijas blīve GB-RG | gab. | 16 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
39 | 0,4 kV kabelis AXPK 4x35 mm² | m | 189 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
40 | 0,4 kV kabelis AXPK 4x16 mm² | m | 596 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
41 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 695 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
42 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD D-50 750N | m | 41 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
43 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX D-50 450N | m | 179 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
44 | Aizsargcaurule EVOCAB SPLIT D-160 450N | m | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
45 | Kabeļa gala apdare EKPT 0015 | gab. | 36 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
46 | Papildmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
Darbi
1 | Būvatļauju un rakšanas atļauju izņemšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trases nospraušana | km | 0.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vadības sadalnes montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vadības sadalnes shēmas izveidošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 557 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 113.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Divdaļīgas aizsargcaurules uzlikšana citām kabeļu komunikācijām | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 463 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 232 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabeļa ievilkšana balstā caur apgaismojuma balsta pamatu | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabeļa ievilkšana balstā | m | 178 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Apgaismojuma balsta traversas vai konsoles montāža | gab | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Gaismekļa ar spuldzi montāža | gab. | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Spaiļu bloka montāža balstā | gab. | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Automātslēdža montāža balstā | gab. | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Skaitītāja un tā sadalnes montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabeļa kanāla montāža | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Caurules montāža ēkas pamatos, sienā | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabeļa montāža kanālā | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabeļa ievilkšana instalācijas gofrā, kas montēta sienā | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ēkas pamatu malas atjaunošana | m² | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Trases uzmērīšana | km | 0.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Nodošanas dokumentācija un mērījumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Zālāja atjaunošana | m2 | 346 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi % | [11 empty] | 0 |  | 0
Kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Virsizdevumi % : |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Peļņa % |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis - (23,59) %: |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Kopā, bez PVN |  |  |  |  | 0