## Koptame1
APSTIPRINU
_________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2018. gada _______. __________________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Ēkas daļas - torņa telpu vienkāršota atjaunošana un interjers
Būves nosaukums: Ēka
Būves adrese :
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
N.p.k. |  | Objekta izmaksas ( EUR)
Objekta nosaukums
1 | 2 | 3
1 | Ēkas daļas - torņa telpu vienkāršota atjaunošana un interjers, Liepājas ielā 37, Kuldīgā
KOPĀ
Pievienotās vērtības nodoklis ( 21% )
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.
Būvprojekta vadītāja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopsvilkums1
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Objekta nosaukums: : Ēkas daļas - torņa telpu vienkāršota atjaunošana un interjers
Būves nosaukums: Ēka
Objekta adrese: Liepājas ielā 37, Kuldīgā
Pasūtījuma Nr.
|  | Par kopējo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbaietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | NR. 1-1 | Vispārējie celtniecības darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NR. 1-2 | Iekšējā elektroapgāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | NR. 1-3 | Vājstrāvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | NR. 1-4 | Vispārējie celtniecības darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | NR. 1-5 | Vispārējie celtniecības darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (__%)
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa (___%)
| Kopējās izmaksas |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## 1-1AR
LOKĀLĀ TĀME NR.1-1
Vispārējie celtniecības darbi
Objekta nosaukums: : Ēkas daļas - torņa telpu vienkāršota atjaunošana un interjers
Būves nosaukums: Ēka
Objekta adrese: Liepājas ielā 37, Kuldīgā
Pasūtījuma Nr.
|  | Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. |  | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods |  | Mērvienība |  | Daudzums | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme ( euro/h) | Darba | Būvizstrādājumi |  |  | Darbietilpība ( c/h ) | Darba | Būvizstrādājumi
|  | Būvdarbu nosaukums | [5 empty] | alga |  | Mehānismi | Kopā |  | alga |  | Mehānismi | SUMMA
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Vispārējie celtniecības darbi
| 02-00000 | Demontāžas darbi
1 | 12-19 | Starpsienu demontāža | m2 |  | 5: 4
2 | 12-45 | Kāpņu margu demontāža | m |  | 5: 18.8
3 | 12-21 | Koka apšuvuma demontāža sienām | m2 |  | 5: 41
4 | 12-35;12-43 | Koka dēļu grīdas demontāža | m2 |  | 5: 20.6
5 | 12-59;60 | Durvju bloku demontāža | gb. |  | 5: 2
6 | 12-59;61 | Logu bloku demontāža | gb. |  | 5: 9
7 | līgumcena | Iekšējo koka kāpņu ar laukumiem virsmas apstrāde, slīpēšana, esošā krāsas noņemšana, atputekļošana u.c (t.sk.demontēto elementu transportēšana uz restaurācijas darbnīcu un atpakaļatvešana) | m2 |  | 5: 70
8 | līgumcena | Krāsas slāņu tīrīšana reliņiem | gb. |  | 5: 33
9 | līgumcena | Iekšējo betona kāpņu ar laukumiem virsmas apstrāde, slīpēšana, esošās krāsas noņemšana, atputekļošana u.c | m2 |  | 5: 27.55
10 | 12-91;12-99 | Esošās krāsas notīrīšana no sienām ,ailēm un griestiem , apmetuma vietām nokalšana | m2 |  | 5: 265.3
11 | 11-31 | Esošās krāsas notīrīšana no logiem un durvīm, to slīpēšana atputekļošana | m2 |  | 5: 60.4
12 | 12-117 | Caurumu kalšana , urbšana sienā un pārsegumā | c/h |  | 5: 36
13 | 13-1 | Iekraut un aiztransportēt būvgružus uz izgāztuvi | m3 |  | 5: 28
Kopā:
| 03-00000 | Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
Pagaidu ēkas un būves (sadaļas pozīciju apjomi izvērtējami atbilstoši reālajai situācijai dabā un normatīvo aktu prasībām)
14 | līgumcena | Sadzīves telpu ierīkošana darbiniekiem 2,5x6x2,35m m konteinera tipa ( 1 modulis uz 6 cilv. max daudzums -36 cilv.-noma 2 mēneši) | gb. | bar: 5
15 | līgumcena | Celtnieku kantora konteinera tipa 2,5x6x2,35m ierīkošana (noma 2 mēneši).Apsardzes posteni ierīkot būvlaukuma vadības telpā | gb. | bar: 5
16 | līgumcena | Instrumentu un iekārtu noliktavas konteinera tipa 2,5x6x2,35m ierīkošana (noma 2mēneši)* | gb. | bar: 5
17 | līgumcena | Biotualešu uzstādīšana un tālākā apkalpošana (noma 2 mēneši ) | gb. | bar: 5
18 | līgumcena | Apsardzes telpas konteinera tipa 2,5x3x2,35m ierīkošana (noma 2 mēneši) un apsardzes izmaksas | gb. | bar: 5
19 | līgumcena | Pirmās palīdzības aptieciņa | kpl | bar: 5
20 | līgumcena | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana un patēriņš, (t. sk.apgaismojuma elektrokabelis-80m, ,pagaidu prožektori-1gb, pārceļamie gaismekļi uz pagaidu sētas,balsti-1gb, sadales skapis-1gb, elektroenerģijas patēriņa izmaksas) | kpl. | bar: 5
21 | līgumcena | Pagaidu mobīlā teritorijas BEKARET tipa nožogojuma sēts 3,5x1,8(h)m ar mobilām stabu pēdām ierīkošana (noma 2 mēneši) | m |  | 5: 60
22 | līgumcena | Pagaidu vārtu ierīkošana, b=4 m (noma 2 mēneši) | gb. | bar: 5
23 | līgumcena | Ugunsdrošības stendu, aprīkoto ar speciāliem instrumentiem, kasti ar smilts, ugunsdzēšamo aparātu (3 gab. panelī), uzstādīšana | gb. | bar: 5
24 | līgumcena | Izkārtnes ar objekta nosaukumu un pamatdatiem uzstādīšana (būvtāfele) | gb. | bar: 5
25 | līgumcena | Brīdinājuma zīmes plakātu uzstādīšana | kpl | bar: 5
26 | līgumcena | Pagaidu ūdensvada un kanlizācijas lietošanas izdevumi.Pagaidu skaitītāju uzstādīšana | kpl. | bar: 5
27 | līgumcena | Būvgružu transportcauruļu Æ 550mm uztādīšana,demontāža un to nomas izmaksas | m |  | 5: 12
Kopā:
| 05-00000 | Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi
28 | 9-94 | Brauktuvju betona apmaļu montāža | gb. |  | 5: 3
29 | līgumcena | betona apmales BR100.22.15 | gb. | bar: 5
30 | līgumcena | betona apmales BR100.30/22.15 | gb. |  | 5: 2
31 | līgumcena | betons C12/15 | m3 |  | 5: 0.19
32 | līgumcena | dolomīta šķembas fr 0-32mm | m3 |  | 5: 0.24
33 | līgumcena | Pieguļošā ietves bruģa remonts | m2 |  | 5: 2.8
34 | līgumcena | Mobilā pandusa , teleskopiskā rampa (Sluagivita 6912m vai ekvivalents) ierīkošana ar pamatnes sagatavošanu, ( t.sk. Plāksnīte ar par pandusa uzstādīšanu atbildīgās kontaktpesrsonas tel.Nr., ) | kpl. | bar: 5
Kopā:
| 07-00000 | Metāla konstrukciju montāža
Metāla konstrukcijas
35 | līgumcena | Metāla nesošo konstrukciju izgatavošana | tn |  | 5: 0.04
36 | līgumcena | metāla nesošās konstrukcijas | tn |  | 5: 0.042
37 | 2-91 | Nesošo metāla konstrukciju kāpņu atbalsta konsoles montāža | tn |  | 5: 0.04
38 | līgumcena | koskrūves 6.5x55 (Essve HEX vai ekvivalents ) | gb |  | 5: 8
39 | līgumcena | elektrodi | kg | bar: 5
40 | līgumcena | Fischer FIS V ķīmisko enkuru sistēma M12x260 5.8 +FIS V 360 S | kpl |  | 5: 16
41 | līgumcena | Kausuzgriežņi M12 | gb |  | 5: 16
42 | līgumcena | Metāla konstrukciju gruntēšana (gruntsGF-021) un krāsošana 2 kārtas (krāsa PF-115). Klājuma biezums ne mazāk kā 120mkm. | m2 |  | 5: 11.4
43 | līgumcena | Apmetuma nokalšana | m2 |  | 5: 1.6
Kopā:
| 08-00000 | Namdaru darbi
Durvis, logi (t.s., aiļu apdare)
44 | līgumcena | Loga vērtnes koka rāmī ,1220x540(h)mm ar aplodas profilējumu analogs esošajam L-1 izgatavošana un ierīkošana. Esošās loga aplodas resturācija (detalizēti skat. Lapa AR-9) | kpl | bar: 5
45 | līgumcena | Logu bloka koka rāmī L-2 , 1060x2260(h)mm ierīkošana , atbilstoši analogu esošajam. | gb. |  | 5: 2
46 | līgumcena | Logu bloka koka rāmī L-3 , 1060x2550(h)mm ierīkošana , atbilstoši analogu esošajam. | gb. |  | 5: 3
47 | līgumcena | Logu bloka ,Æ 1150mm analogs esošajam L-4 ierīkošana. | gb. |  | 5: 4
48 | līgumcena | Koka ārdurvju bloka AD-1, 1050x2575mm izgatavošana un ierīkošana (detalizēti skat. lapa AR-9.4) | gb. | bar: 5
49 | līgumcena | Durvju bloku remonts | kpl |  | 5: 5
50 | līgumcena | Logu bloku remonts | kpl | bar: 5
Kāpnes
51 | līgumcena | Apdares slāņu izpēte | gb. | bar: 5
52 | līgumcena | Trupes bojāto koka daļu protezēšana | gb. |  | 5: 14
53 | līgumcena | Zudušo pakāpienu izgatavošana un uzstādīšana | gb. |  | 5: 3
54 | līgumcena | Kāpņu līmeņošana, nostiprināšana | gb. |  | 5: 10
55 | līgumcena | Trūkstošo reliņu izgatavošana un montāža | gb. |  | 5: 39
56 | līgumcena | Griestu apšuvuma demontāža un montāža | m2 |  | 5: 32
57 | līgumcena | Margu posmu nostiprināšana | gb. |  | 5: 20
58 | līgumcena | Neesošo margu posmu izgatavošana | gb. |  | 5: 3
59 | līgumcena | Metāla margu ierīkošana betona kāpnēm (1-2 stāvs) | m |  | 5: 5.7
60 | līgumcena | Koka gala balstu ierīkošana koka kāpnēm | gb |  | 5: 2
61 | līgumcena | Kāpņu margu apšūšana ar rūdītā stikla plāksnēm 2-4 stāvs | m2 |  | 5: 8.5
Koka grīdas
62 | līgumcena | Koka grīdas klāja ierīkošana | m2 |  | 5: 16.6
Pārsegums
63 | līgumcena | Griestu izbūve ar koka apšuvumu uz karkasa ,siltināšana ar minerālvati (Paroc eXtra vai ekvivalents )biezumā d=200mm , tvaika plēves ierīkošana 4.stāvā | m2 |  | 5: 11.6
64 | līgumcena | Ugunsdroša bēniņu lūka ar izvāžamām kāpnēm BL-1 (stāva augstums 2.95m) ierīkošana.Lūkas ailas aizpildījumam pēc lūkas montāžas ailā jānodrošina ugunsizturība EI30.Brīvās ejas minimālais gabarīts 1000x750mm. | kpl | bar: 5
65 | līgumcena | Papildus jumta spāru nesošo koka konstrukciju uzstādīšana | m3 |  | 5: 0.59
66 | līgumcena | koka brusas ( C24 ) 200x200mm, 150x200mm, 50x200mm, 50x150mm | m3 |  | 5: 0.62
67 | līgumcena | Sijas kurpe b=50mm | gb |  | 5: 36
68 | līgumcena | leņķis ar ribu 3x90x106x106 | gb |  | 5: 8
69 | līgumcena | spāru leņķis 2x34x140x210 | gb |  | 5: 5
70 | līgumcena | stiprinājuma elementi :skrūves , bultskrūves,enkurskrūves,uzgriežņi, saplākšņi u.c. | kpl | bar: 5
71 | līgumcena | Minerālvates (Paroc eXtra vai ekvivalents )biezumā d=200mm ierīkošana | m2 |  | 5: 7.8
72 | līgumcena | 3.stāva pārsegumu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu, kurš nodrošina ugunsreakcjas klasi B-s1,d0 | m2 |  | 5: 23
Kopā:
| 09-00000 | Jumiķu darbi
Jumts
73 | līgumcena | Lietusūdens notekreņu notekcauruļu ierīkošana | m |  | 5: 10
74 | līgumcena | Lietusūdens noteku atvērumu ierīkošana | kpl |  | 5: 6
Kopā:
| 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
75 | līgumcena | Sienu virsmas gruntēšana un remonts ar apmetuma javu biezumā līdz d=20mm | m2 |  | 5: 40
76 | līgumcena | apmetuma java | kg | 32 | 5: 1280
77 | līgumcena | grunts | kg | 0.12 | 5: 4.8
78 | 10-22 | Aiļu virsmas gruntēšana un izlīdzināšana ar apmetuma javu biezumā līdz d=10mm | m2 |  | 5: 17.8
79 | līgumcena | apmetuma java | kg | 16 | 5: 284.8
80 | līgumcena | grunts | kg | 0.15 | 5: 2.67
81 | 10-16 | Sauso maisījumu javas izgatavošana | 100kg |  | 5: 15.648
82 | 11-34;11-36 | Sienas virsmas un ailu gruntēšana un vienlaidus špaktelēšana | m2 |  | 5: 197.8
83 | līgumcena | špaktele | kg | 2.2 | 5: 435.16
84 | līgumcena | grunts | kg | 0.12 | 5: 23.736
85 | 11-34;11-8 | Sienas virsmas gruntēšana un krāsošana ar silikāta krāsu | m2 |  | 5: 229.8
86 | līgumcena | silikāta bāzes krāsa (Histolith Raumquarc vai ekvivalents ) | kg | 0.25 | 5: 57.45
87 | līgumcena | grunts (Histolith Silikat Fixativ vai ekvivalents) | kg | 0.12 | 5: 27.576
Grīdas, kāpnes
88 | līgumcena | Betona kāpņu un grīdas bojājumu labošana | m2 |  | 5: 25.7
89 | līgumcena | Bojāto betona pakāpienu labošana | gb |  | 5: 3
90 | līgumcena | Iekšējo betona kāpņu ar laukumiemun betona grīdas virsmas apdare ar epoksīda krāsu | m2 |  | 5: 27.55
91 | 9-59 | Grīdas virsmas ēvelēšana | m2 |  | 5: 16.6
92 | 9-60 | Grīdas virsmas mehāniska slīpēšana | m2 |  | 5: 16.6
93 | līgumcena | Grīdas virsmas virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 |  | 5: 16.6
94 | līgumcena | grīdas krāsa | kg |  | 5: 4.98
95 | līgumcena | grunts | kg |  | 5: 2.49
96 | līgumcena | Kāpņu virsmu sagatavošana apdarei | m2 |  | 5: 70
97 | līgumcena | Apdares slāņa uzklāšana kāpnēm | m2 |  | 5: 70
98 | 9-79 | Koka grīdlīstes ierīkošana un krāsošana | m |  | 5: 14.6
Logi, durvis
99 | līgumcena | Logu un durvju bloku špaktelēšana | m2 |  | 5: 82.2
100 | līgumcena | špaktele Snickeri | kg |  | 5: 24.66
101 | līgumcena | Logu bloku gruntēšana un krāsošana | m2 |  | 5: 60.4
102 | līgumcena | lineļļas krāsa | kg |  | 5: 15.1
103 | līgumcena | grunts | kg |  | 5: 7.248
104 | līgumcena | Durvju bloku gruntēšana un krāsošana | m2 |  | 5: 21.8
105 | līgumcena | lineļļas krāsa | kg |  | 5: 5.45
106 | līgumcena | grunts | kg |  | 5: 2.616
Griesti
107 | 11-34;11-36 | Betona griestu virsmas gruntēšana un vienlaidus špaktelēšana | m2 |  | 5: 9
108 | līgumcena | špaktele | kg | 1.3 | 5: 11.7
109 | līgumcena | grunts | kg | 0.12 | 5: 1.08
110 | 11-34;11-7 | Koka dēlīšu griestu virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 |  | 5: 30.1
111 | līgumcena | lineļļas krāsa | kg |  | 5: 7.3745
112 | līgumcena | grunts | kg | 0.12 | 5: 3.612
113 | 11-34;11-7 | Betona griestu virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 |  | 5: 9
114 | līgumcena | silikāta bāzes krāsa (Histolith Raumquarc vai ekvivalents ) | kg | 0.25 | 5: 2.25
115 | līgumcena | grunts (Histolith Silikat Fixativ vai ekvivalents) | kg | 0.12 | 5: 1.08
116 | līgumcena | Kopā:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr
Tāme sastādīta

## 1-2EL
LOKĀLĀ TĀME NR.1-2
Iekšējā elektroapgāde
Objekta nosaukums: : Ēkas daļas - torņa telpu vienkāršota atjaunošana un interjers
Būves nosaukums: Ēka
Objekta adrese: Liepājas ielā 37, Kuldīgā
Pasūtījuma Nr.
|  | Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL, daļas rasējumiem. |  | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme ( euro/h) | Darba | Būvizstrādājumi |  |  | Darbietilpība ( c/h ) | Darba | Būvizstrādājumi
|  | Būvdarbu nosaukums |  |  |  |  | alga |  | Mehānismi | Kopā |  | alga |  | Mehānismi | SUMMA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Vispārējie celtniecības darbi
| 02-00000 | Demontāžas darbi
1 | līgumcena | Esošo elektrokabeļu, kontrolskaitītāju, elektroierīču un elementu demontāža | c/h | 16
2 | līgumcena | Rievu kalšana | m | 150
3 | 13-1 | Iekraut un aiztransportēt būvgružus uz izgāztuvi | m3 | 3.8
Celtniecības darbi
4 | līgumcena | Rievu aizdare ar KNAUF Elektrikergips (vai ekvivalents) | m | 150
2. Iekšējie specializētie darbi
| 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
Sadalnes(komplektā ar automātiku)
5 | līgumcena | Pieslēgšanās pie esošās sadalnes | kpl | 1
Gaismekļi
6 | līgumcena | Gaismeklis montāžai kāpņu laukumā ar LED spuldzi. (Tips un jauda saskaņā ar Pasūtītāja norādijumiem) | kpl | 3
7 | līgumcena | Āra apgaismes lampas BEGA 6096 ierīkošana | kpl | 1
8 | līgumcena | Avārijas gaismeklis “Izeja” ar akumulartoru 1h komplektā ar zīmi | kpl | 4
Apgaismojuma komutācija
9 | līgumcena | Apgaismojuma slēdzis 1 polīgs In=10A; za | kpl | 3
10 | līgumcena | Slēdžu montāžas rāmis 3-vietīgs | kpl | 1
11 | līgumcena | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20, | kpl. | 4
12 | līgumcena | Nozarkārbas | gb | 7
13 | līgumcena | Palīgmateriāli: stiprinājumi/skrūves/savilces/marķieri, klemmes u.c. (Wago vai ekvivalents) | kpl. | 1
Kabeļi/ kabeļu aizsardzība
14 | līgumcena | Kabeļa MMJ 3x2.5 mm2 ierīkošana | m | 250
15 | līgumcena | Kabeļa MMJ 5x2.5 mm2 ierīkošana | m | 50
16 | līgumcena | PVH caurule D=25mm pelēka komplektā ar savienojumiem un stiprinājumiem | m | 200
17 | līgumcena | Palīgmateriāli: stiprinājumi/skrūves/savilces/marķieri, klemmes u.c. (Wago vai ekvivalents) | kpl. | 1
Elektrosistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija
18 | līgumcena | Stiprinājumi,ugunsdrošie blīvējumi,silikons, palīgmateriāli u.c. | kpl. | 1
19 | līgumcena | Elektrosistēmu, elektroinstalācijas,sadalņu pārbaude, ieregulēšana un to mērījumi | kpl. | 1
20 | līgumcena | Izpilddokumentācijas izstrāde un digitālā uzmērīšana | kpl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## 1-3VS
LOKĀLĀ TĀME NR.1-3
Vājstrāvas
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
|  | Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS, daļas rasējumiem. |  |  |  | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme ( euro/h) | Darba | Būvizstrādājumi |  |  | Darbietilpība ( c/h ) | Darba | Būvizstrādājumi
|  | Būvdarbu nosaukums |  |  |  |  | alga |  | Mehānismi | Kopā |  | alga |  | Mehānismi | SUMMA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2. Iekšējie specializētie darbi
| 19-00000 | Iekšējie vājstrāvas darbi
DATU TĪKLA SISTĒMA
1 | līgumcena | Sienas skapis 19” 5 U ierīkošana | kpl. | 1
2 | līgumcena | Elektrības rozetes DIN 230V ierīkošana | gb. | 1
3 | līgumcena | Zemējuma komplekts | gb. | 1
4 | līgumcena | Nepārtraukts barošanas avots, 0,5kW, 1F, 30 min ierīkošana | gb. | 1
5 | līgumcena | Rūteris: SIM slotu, 4G atbalstu, 4 tīkla portu pieslēgumi 10/100/100 (MIKROTIK vai ekvivalents) | gb. | 1
6 | līgumcena | Dubultās kontaktrozetes 2xRJ45 (CAT.5) (montāžai pie sienas) | gb. | 2
7 | līgumcena | Telekomunikācijas tīkla kabeļa U/UTP-4x2x0.5(CAT.5) ierīk;sana | m | 40
8 | līgumcena | Akustiskā kabeļa 2x2,5mm2+1,0mm2+gala apdare ierīkošana | m | 20
9 | līgumcena | Caurules 16...32mm ierīkošana | m | 50
10 | līgumcena | Montāžas piederumi (savilces, stiprinājumi, skrūves utt.) | kpl. | 1
11 | līgumcena | Kabeļu marķējums | kpl. | 1
12 | līgumcena | Palīgmateriāli (skrūves, skavas, un citi montāžai nepieciešamie izstrādājumi) | kpl. | 1
Apsardzes signalizācijas sistēma
13 | līgumcena | Apsardzes signalizācijas vadības panelis, PC1864+kārba (DSC PC1832 vai ekvivalents) | kpl. | 1
14 | līgumcena | Apsardzes sistēmas paplašinātājs DSC PC 5108+ kārba (PC 5108 vai ekvivalents) | kpl. | 1
15 | līgumcena | Ugunsdrošības sensoru modulis DSC PC 5700+ kārba (vai ekvivalents) | kpl. | 1
16 | līgumcena | Apsardzes sistēmas vadības klaviatūra LCD PK-5500 (LCD PK-5500 vai ekvivalents) | gb. | 1
17 | līgumcena | Magnētiskie kontakti logiem | gb. | 10
18 | līgumcena | Magnētiskie durvju kontakti | gb. | 4
19 | līgumcena | Ugunsgrēka trauksmes poga MCP1A-R47OSF (vai ekvivalents) | gb. | 4
20 | līgumcena | Dūmu detektors | gb. | 10
21 | līgumcena | Iekšdarbu sirēna ar stroblampu CWSS-RB-S7 (vai ekvivalents) | gb. | 4
22 | līgumcena | Rezistors | gb. | 3
23 | līgumcena | Transfarmators EDE-40 ( vai ekvivalents) | gb. | 1
24 | līgumcena | Barošanas bloks 12V 2A, TS-138 2A (vai ekvivalents) | kpl. | 2
25 | līgumcena | Akumulatora batereja 12V, 17Ah | gb. | 2
22 | līgumcena | Signalizācijas kabelis 2x0,8 | m | 30
23 | līgumcena | Signalizācijas kabelis 4x0,22 | m | 140
24 | līgumcena | Kopnes kabelis, F/UTP 4x2x0,5 | m | 10
25 | līgumcena | Ugunsdrošs kabelis 2x1,0+1,0 E30 | m | 80
26 | līgumcena | Caurules 16...32mm ierīkošana | m | 200
23 | līgumcena | Palīgmateriāli (skrūves, skavas, un citi montāžai nepieciešamie izstrādājumi) | kpl. | 1
Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija
24 | līgumcena | Sistēmas programmēšana un pirmsekspluatācijas darbaspējas pārbaude | kpl. | 1
25 | līgumcena | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## 1-4AR
LOKĀLĀ TĀME NR.1-4
Vispārējie celtniecības darbi
Objekta nosaukums: : Ēkas daļas - torņa telpu vienkāršota atjaunošana un interjers
Būves nosaukums: Ēka
Objekta adrese: Liepājas ielā 37, Kuldīgā
Pasūtījuma Nr.
|  | Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. |  | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods |  | Mērvienība |  | Daudzums | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme ( euro/h) | Darba | Būvizstrādājumi |  |  | Darbietilpība ( c/h ) | Darba | Būvizstrādājumi
|  | Būvdarbu nosaukums | [5 empty] | alga |  | Mehānismi | Kopā |  | alga |  | Mehānismi | SUMMA
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Vispārējie celtniecības darbi
III ārejie apdares darbi
| 21-00000 | Ārējie apdares darbi
Fasādes un cokola apdare
1 | līgumcena | Armatūras vītņstieņu iestrāde plaisu zonās un plaisu aizpildīšana ar briestošu javu Mapei Stabilcem | m |  | 5: 9.6
2 | līgumcena | Hidroizolācijas izveide ar injekcijas metodi cokola daļā: urbums sienā 30-45O lenķī pret horizontu, urbja diametrs 12-14mm, urbuma solis 100-125mm. Urbuma izskalošana ar augstspiediena ūdens strūklu. Šķidra hidrofobizācijas materiāla Schomburg AQUAFIN -F ( vai ekvivalents) zem spiediena iestrāde. Urbuma aizpilde ar šķidru kaļķa-cementa remontmateriālu Schomburg ASOCRET-BM ( vai ekvivalents) | m |  | 5: 10.15
Sastatņu un mehānismu īre
3 | 6-125-1;2 | Sastatņu montāža, īre un demontāža ( ieskaitot sastatņu aizsargtīkla iegādi un uzstādīšanu) | m2 |  | 5: 24
Kopā:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta

## 1-5AR
LOKĀLĀ TĀME NR.1-5
Vispārējie celtniecības darbi
Objekta nosaukums: : Ēkas daļas - torņa telpu vienkāršota atjaunošana un interjers
Būves nosaukums: Ēka
Objekta adrese: Liepājas ielā 37, Kuldīgā
Pasūtījuma Nr.
|  | Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. |  | Tāmes izmaksas: |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods |  | Mērvienība |  | Daudzums | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme ( euro/h) | Darba | Būvizstrādājumi |  |  | Darbietilpība ( c/h ) | Darba | Būvizstrādājumi
|  | Būvdarbu nosaukums | [5 empty] | alga |  | Mehānismi | Kopā |  | alga |  | Mehānismi | SUMMA
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Vispārējie celtniecības darbi
| 02-00000 | Demontāžas darbi
1 | līgumcena | Fasādes virsmu attīrīšana no atmosfēras uzslāņojumiem un birstošiem slāņiem izmantojot rokas instrumentus, saspiestu gaisu (LIDZ 8MPa) un mazgājot ar karstā ūdens strūklu zem spiediena | m2 |  | 5: 241.47
2 | līgumcena | Nestabilā un stipri bojātā apmetuma nokalšana un pamatnes nostiprināšana ar silikāta bāzes grunti Histolith Silikat Fixativ | m2 |  | 5: 48.2
3 | 13-1 | Iekraut un aiztransportēt būvgružus uz izgāztuvi | m3 |  | 5: 7
Kopā:
III ārejie apdares darbi
| 21-00000 | Ārējie apdares darbi
Fasādes un cokola apdare
4 | līgumcena | Degradēto ķieģeļu un nestabilo mūrējuma vietu demontāža un rekonstrukcija ar vēsturiskiem, atgūtiem, pēc formas un vizuālā izskata piemērotiem ķieģeļiem | m2 |  | 5: 2.4
5 | līgumcena | Veikt virsmām apstrādi ar biocīda šķīdumu Caparol "Capatox" vai ekvivalents. | m2 |  | 5: 235.37
6 | līgumcena | Saglabājamā , attīrītā apmetuma virsmu nostiprināšana piesūcinot ar silikāta grunti Histolith Silikat Fixativ vai ekvivalentu. Stipri irdena apmetuma un sāļu skarto zonu nostiprināšanai izmantot dziļumgrunti uz šķīdinātāju bāzes Histolith Spezialgrundierung vai ekvivalentu. | m2 |  | 5: 235.37
7 | līgumcena | Plaisu aizpildīšana ar elsatīgu tepi Caparol Cap-elast Riss-Spachtel vai ekvivalentu | m |  | 5: 9.6
8 | līgumcena | Apmetuma zudumu rekonstrukcija atbilstoši nepieciešamajam biezumam ar kaļķa bāzes javu Caparol Mitau Putz (15mm klājumā ~ 50% no kopējā laukuma) | m2 |  | 5: 117.6
9 | līgumcena | Fasādes plakņu pārrīvēšana ar smalkgraudainu kaļķa minerālo javu Histolith Feinputz un filcējot apdares finiša slānim nodrošinot vēsturiskām ēkām raksturīgu faktūru | m2 |  | 5: 235.37
10 | līgumcena | Profilēto dzegu H-0,4m restaurācija saskaņā ar darbu rekomendāciju : pēc attīrīšanas nostiprināt ar grunti , zudumu rekonstrukcija ar kaļķa javu Caparol Mitau Putz, mazus izdrupumus pieveidot ar smalkgraudaino fasādes špakteli Histolith Feinputz .Atjaunoto profilēto dzegu gruntēšana ar silikāta bāzes grunti Histolith Silikat Fixativ | m |  | 5: 136
11 | līgumcena | Plastisko dekoru restaurācija saskaņā ar darbu rekomendāciju : pēc attīrīšanas nostiprināt ar grunti , zudumu rekonstrukcija ar kaļķa javu Caparol Mitau Putz, mazus izdrupumus pieveidot ar smalkgraudaino fasādes špakteli Histolith Feinputz .Atjaunoto profilēto dzegu gruntēšana ar silikāta bāzes grunti Histolith Silikat Fixativ | m2 |  | 5: 18
12 | līgumcena | Fasādes plakņu gruntēšana ar Histolith Silikat Fixativ | m2 |  | 5: 235.37
13 | līgumcena | Fasādes krāsošana ar otu, atbilstoši fasāžu krāsu pases risinājumam 2 reizes ar matētu silikāta krāsu Histolith Ausenquarc | m2 |  | 5: 235.37
14 | līgumcena | Logu un durvju aizklāšana ar plēvi | gb |  | 5: 12
Sastatņu un mehānismu īre
15 | 6-125-1;2 | Sastatņu montāža, īre un demontāža ( ieskaitot sastatņu aizsargtīkla iegādi un uzstādīšanu) | m2 |  | 5: 216
|  | Kopā: |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr
Tāme sastādīta