APSTIPRINĀTS

SIA “Kuldīgas slimnīca”

Iepirkuma komisijas

2013.gada 29.jūlija sēdē,

protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz PIL 8.1  pantu)

KS/2013/3

„HEMODIALĪZES IEKĀRTAS  IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA

SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA””

NOLIKUMS

Kuldīga, 2013

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs: KS/2013/3

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA “Kuldīgas slimnīca” |
| --- | --- |
| Adrese: | Aizputes iela 22, Kuldīga, LV-3301 |
| Reģistrācijas numurs: | LV 50003197651 |
| Tālruņa numurs: | 63374007 |
| Faksa numurs: | 63374028 |
| E-pasta adrese: | slimnica@kuldiga.lv |
| Kontaktpersona: | Ivars Eglītis |

## Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

## Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteikumiem organizē SIA „Kuldīgas slimnīca” iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar SIA „Kuldīgas slimnīca” valdes locekļa I.Eglīša 2010.gada 11.janvāra rīkojumu Nr.6.

## Iepirkuma dokumentācijas pieejamība

1.4.1.	Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Kuldīgas novada mājas lapā internetā www.kuldiga.lv sadaļā Pašvaldības iepirkumi.

1.4.2.	Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2013.gada 12.augustam plkst. 13:00 arī uz vietas, SIA „Kuldīgas slimnīca”, (administrācijā pie sekretāres) 3.stāvā, Aizputes ielā 22, Kuldīgā.

1.4.3.	Iepirkuma Nolikuma grozījumi un atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.kuldiga.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.4.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums: „HEMODIALĪZES IEKĀRTAS  IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA””

1.5.2. Pasūtītāja paredzamie līguma izpildes termiņi:

1 (viena) kalendārā mēneša laikā, termiņu skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2013.gada 12.augustam plkst.13:00 SIA „Kuldīgas slimnīca” administrācijā pie sekretāres 3.stāvā, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, LV-3301.

1.6.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.6.4. Saņemot piedāvājumu, Kuldīgas novada pašvaldības darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir tam saistošs, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumus nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

## Cita informācija

1.8.1. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē rakstveidā un jāadresē Iepirkumu komisijai, iesniegumu nosūtot pa e-pastu, faksu, vai pastu.

1.8.2. Uz iesniegtajiem jautājumiem Pasūtītājs atbild rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā no jautājumu saņemšanas dienas, atbildi nosūtot pa faksu vai e-pastu, vai pastu, pamatojoties uz Nolikuma saņēmēju reģistrā sniegtajām ziņām, kā arī ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.kuldiga.lv (sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”), norādot uzdoto jautājumu un sniegto atbildi.

1.8.3. Pasūtītājs izskatīs un sagatavos atbildes uz saņemtajiem rakstveida jautājumiem, kas saistīti ar šīs iepirkuma procedūras norisi, ja tie saņemti ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma procedūras Nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.

## Piedāvājuma noformēšana:

## 1.9.1.Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

- pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- finanšu piedāvājuma;

- Tehniskā piedāvājuma.

## 1.9.2.Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## 1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme „HEMODIALĪZES IEKĀRTAS  IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA””

## 1.9.4. Piedāvājuma ārējā iepakojumā jāievieto divi aizlīmēti un aizzīmogoti iekšēji iepakojumi, vienā no kuriem jāievieto piedāvājuma oriģināls, bet otrā 1 (viena) piedāvājuma kopija. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi jānorāda:

- “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, kā arī:

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme „HEMODIALĪZES IEKĀRTAS  IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA””

## 1.9.5. Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti.

1.9.6.	Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.9.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.9.8. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.9.9. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.9.10. Iesniegtie piedāvājumi, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir „HEMODIALĪZES IEKĀRTAS  IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA””, kas jāveic saskaņā ar Tehniskās specifikācijām (Nolikuma 2.pielikums) prasībām.

2.2.	Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

2.3.	Iepirkuma procedūras uzvarētāja pienākums ir piegādāt un uzstādīt hemodialīzes iekārtas nevainojamā kvalitātē atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā (Tehniskās specifikācija) noteiktajām prasībām, lai Pasūtītājs pēc minēto hemodialīžu iekārtu saņemšanas un uzstādīšanas varētu nodrošināt to pilnīgu un drošu  lietošanu.

2.4.	Ja pēc Pasūtījuma uzstādīšanas brīža tiek konstatēti defekti, Pretendentam ir jānodrošinas Defektu novēršanas termiņš - 3 (trīs) dienu laikā no defekta pieteikšanas laika.

2.5.	Minimālais garantijas termiņš iekārtām – 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

# 3. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Lai piedalītos iepirkumā, pretendentiem ir jāatbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un jāiesniedz visi Nolikumā norādītie dokumenti.

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu. Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

3.2. Kvalifikācijas prasības pretendentiem un pretendentu atlases dokumenti:

3.2.1. Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (1.pielikums). Pieteikumā pretendents norāda savu finanšu piedāvājumu - piedāvāto līgumcenu, kā arī apliecina, ka:

- nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- ja pēc Pasūtījuma uzstādīšanas brīža tiks konstatēti defekti, Pretendents ir jānodrošinas defektu novēršanas termiņu - 3 (trīs) dienu laikā no defekta pieteikšanas brīža;

- minimālais garantijas termiņš iekārtām ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.2.2. Pretendents iesniedz uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju (komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), kas apliecina, ka pretendents reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### 3.2.3.  Pretendentam iepriekšējo trīs gadu periodā jābūt pieredzei vismaz divu līdzīga veida un apjoma pasūtījuma veikšanā:

### Piedāvājumam jāpievieno veikto pasūtījumu saraksts, kur pretendents piegādājis un uzstādījis hemodialīzes iekārtas.

### Jāpievieno vismaz viena pozitīva pasūtītāja atsauksme par pretendenta veiktā pasūtījuma izpildi.

3.2.4. Iekārtām ir jābūt EK atbilstības deklarācijai, EC sertifikātam par ražojuma verifikāciju, EC sertifikātam par pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, reģistrācijas apliecības kopija vai apliecinājums, ka piedāvātās iekārtas ir reģistrētas Zāļu valsts aģentūras medicīnisko ierīču reģistrā LATMED, norādot reģistrācijas numuru. Pretendnetam norādīto dokumentu kopijas jāpievieno piedāvājumam.

3.2.5. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija pieprasīs izziņu, (ja attiecīgā informācija nebūs pieejama publiskā datu bāzē), ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecinās, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Termiņu šī dokumenta iesniegšanai komisija noteiks 10 darba dienas no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas, un dokumentu pieņems un atzīs, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto dokumentu, pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

3.2.6. Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz finanšu piedāvājums par visu Tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

3.3.   Šī nolikuma 3.2.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē un Pretendents balstās uz šo personu iespējām. Pretendentam jāpievieno informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts.

# 4. Iepirkuma procedūras norise

## 4.1. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti 2013. gada 12.augustā plkst. 13:00 
SIA „Kuldīgas slimnīca” administrācijas zālē 3.stāvā, Aizputes ielā 22, Kuldīgā.

### 4.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.

### 4.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

### 4.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.

### 4.5. Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

### 4.6. Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

### 4.7.Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

# 5. Piedāvājumu vērtēšana

### 5.1.	Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu.

### 5.2. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

### 5.3. Aritmētisku kļūdu labošana Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 56.panta trešo daļu.

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumu.

6.2.	Iepirkuma procedūras uzvarētājam līgums jāparaksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, kā rezultātā iepirkuma līgums tiek slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai.

7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4.	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no nolikuma prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.6. Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju

7.1.7.	Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.8.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikuma prasībām.

7.1.9.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2. 	Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3.	Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskaratas tā tiesības, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur pieņemtā lēmuma darbību.

## 8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Pielikumi:

1.pielikums 		Pieteikuma veidlapas forma.

2.pielikums		Tehniskā specifikācija.

3.pielikums 		Finanšu piedāvājuma forma.

4.pielikums		Pretendenta pieredzes apliecinājuma forma.

1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

„HEMODIALĪZES IEKĀRTAS  IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA””

Iepirkuma ID Nr. KS/2013/3

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību publiskajā iepirkumā „HEMODIALĪZES IEKĀRTAS  IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA””.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt pasūtījumu - „HEMODIALĪZES IEKĀRTAS  IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA””, saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, t.i., līdz 201__.gada ___. ______________ ieskaitot.

Apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkumā nosacījumiem:

▪ nav pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

▪ Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), uzņēmumam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

Apliecinām, ka:

- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegsim Valsts ieņēmuma dienesta izziņu par nodokļu parādu neesamību;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības;

-  nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

-  darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tehniskai specifikācijai;

-  Defektu novēršanas termiņš - 3 (trīs) dienu laikā no defekta pieteikšanas brīža;

- Garantijas termiņš tehnikai –  vismaz 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no Pasūtījuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Ar šo apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

_____________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Hemodialīzes iekārtas (plānotais daudzums - 2 gab.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
|  |  | Raksturojums, veicamās funkcijas | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Atsauce- lpp. Nr. pievienotajā ražotāja dokumentācijā |
| 1.1. | Nepieciešamas funkcijas: |  |  |  |
| 1.1.1. | Hemodialīze |  |  |  |
| 1.1.2. | Vienadatas hemodialīze |  |  |  |
| 1.1.3. | Izolētā ultrafiltrācija |  |  |  |
| 1.2. | Tehniskās prasības: |  |  |  |
| 1.2.1. | Ultrafiltrācijas un nātrija profilēšana |  |  |  |
| 1.2.2. | Iekārtu sistēmu automātiskā drošības pārbaude pirms procedūras |  |  |  |
| 1.2.3. | Automātiska iekārtu izslēgšanās pēc dezinfekcijas programmas beigām |  |  |  |
| 1.2.4. | Kārstās un augstās dezinfekcijas programma |  |  |  |
| 1.2.5. | Dialīzes devas kontroles funkcijas |  |  |  |
| 1.2.6. | Asinsspiediena automātiskā un manuālā kontrole |  |  |  |
| 1.2.7. | Spēja nodrošināt procedūras pabeigšanu bez centrālās strāvas padeves ar iebūvēto akumulatoru |  |  |  |
| 1.2.8. | Darba spriegums 220V / 50Hz |  |  |  |
| 1.2.9. | Tīrā ūdens darba spiediens 1,5 – 6,0 bari |  |  |  |
| 1.2.10. | Asins sūkņa darbības diapazons 10 – 600 ml/min ar precizitāti nemazāku par 10% |  |  |  |
| 1.2.11. | Heparīna sūkņa ātrums 0 – 10 ml/st ar bolusa funkciju |  |  |  |
| 1.2.12. | Dializāta plūsmas ātrums 0 – 800 ml/min |  |  |  |
| 1.2.13. | Ultrafiltrācijas tilpums 0 – 4000ml/stundā ar precizitāti nemazāku par 1% |  |  |  |
| 1.2.14. | Asins sūces optiskais detektors ar jutību 0,5 ml/min. |  |  |  |
| 1.2.15. | Iekārtu elektroenerģijas patēriņš nevairāk kā 9A |  |  |  |
| 1.3. | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |  |
| 1.4. | Garantija ne mazāk kā 24 mēnešu |  |  |  |
| 1.5. | Pretendentam Piedāvājumam jāpievieno iekārtas pēc garantijas apkalpošanas izmaksas 12 mēnešiem |  |  |  |
| 1.6. | Pretendentam jānorāda rezerves daļu cenas, kā arī remontu darba izmaksas (ieskaitot ceļa izdevumi) |  |  |  |
| Hemodiafiltrācijas iekārta (plānotais daudzums - 1 gab.) |  |  |  |
| Nr.p.k. | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
|  |  | Raksturojums, veicamās funkcijas | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Atsauce- lpp. Nr. pievienotajā ražotāja dokumentācijā |
| 2.1. | Nepieciešamas funkcijas: |  |  |  |
| 2.1.1. | Hemodiafiltrācija |  |  |  |
| 2.1.2. | Hemodialīze |  |  |  |
| 2.1.3. | Vienadatas hemodialīze un hemodiafiltrācija |  |  |  |
| 2.1.4. | Izolētā ultrafiltrācija |  |  |  |
| 2.2. | Tehniskās prasības: |  |  |  |
| 2.2.1. | Uzpildīšana, skalošana un aizvietojošā šķīduma pagatavošana ar vairākkārt pielietojamo ultratīru dubulto filtru sistēmu |  |  |  |
| 2.2.2. | Ultrafiltrācijas un nātrija profilēšana |  |  |  |
| 2.2.3. | Iekārtu sistēmu automātiskā drošības pārbaude pirms procedūras |  |  |  |
| 2.2.4. | Automātiska iekārtu izslēgšanās pēc dezinfekcijas programmas beigām |  |  |  |
| 2.2.5. | Kārstās un augstās dezinfekcijas programma |  |  |  |
| 2.2.6. | Dialīzes devas kontroles funkcijas |  |  |  |
| 2.2.7. | Asinsspiediena automātiskā un manuālā kontrole |  |  |  |
| 2.2.8. | Spēja nodrošināt procedūras pabeigšanu bez centrālās strāvas padeves ar iebūvēto akumulatoru |  |  |  |
| 2.2.9. | Darba spriegums 220V / 50Hz |  |  |  |
| 2.2.10. | Tīrā ūdens darba spiediens 1,5 – 6,0 bari |  |  |  |
| 2.2.11. | Asins sūkņa darbības diapazons 30 – 600 ml/min ar precizitāti nemazāku par 10% |  |  |  |
| 2.2.12. | Heparīna sūkņa ātrums 0 – 10 ml/st ar bolusa funkciju |  |  |  |
| 2.2.13. | Dializāta plūsmas ātrums 0 – 800 ml/min |  |  |  |
| 2.2.14. | Ultrafiltrācijas tilpums 0 – 4000ml/stundā ar precizitāti nemazāku par 1% |  |  |  |
| 2.2.15. | Asins sūces optiskais detektors ar jutību 0,5 ml/min. |  |  |  |
| 2.2.16. | Iekārtu elektroenerģijas patēriņš nevairāk kā 9A |  |  |  |
| 2.3. | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |  |
| 2.4. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |  |
| 2.5. | Pretendentam Piedāvājumam jāpievieno iekārtas pēc garantijas apkalpošanas izmaksas 12 mēnešiem |  |  |  |
| 2.6. | Pretendentam jānorāda rezerves daļu cenas, kā arī remontu darba izmaksas (ieskaitot ceļa izdevumi) |  |  |  |

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Hemodialīzes iekārtas (plānotais daudzums - 2 gab.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
|  |  | Raksturojums, veicamās funkcijas | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Atsauce- lpp. Nr. pievienotajā ražotāja dokumentācijā |
| 1.1. | Nepieciešamas funkcijas: |  |  |  |
| 1.1.1. | Hemodialīze |  |  |  |
| 1.1.2. | Vienadatas hemodialīze |  |  |  |
| 1.1.3. | Izolētā ultrafiltrācija |  |  |  |
| 1.2. | Tehniskās prasības: |  |  |  |
| 1.2.1. | Ultrafiltrācijas un nātrija profilēšana |  |  |  |
| 1.2.2. | Iekārtu sistēmu automātiskā drošības pārbaude pirms procedūras |  |  |  |
| 1.2.3. | Automātiska iekārtu izslēgšanās pēc dezinfekcijas programmas beigām |  |  |  |
| 1.2.4. | Kārstās un augstās dezinfekcijas programma |  |  |  |
| 1.2.5. | Dialīzes devas kontroles funkcijas |  |  |  |
| 1.2.6. | Asinsspiediena automātiskā un manuālā kontrole |  |  |  |
| 1.2.7. | Spēja nodrošināt procedūras pabeigšanu bez centrālās strāvas padeves ar iebūvēto akumulatoru |  |  |  |
| 1.2.8. | Darba spriegums 220V / 50Hz |  |  |  |
| 1.2.9. | Tīrā ūdens darba spiediens 1,5 – 6,0 bari |  |  |  |
| 1.2.10. | Asins sūkņa darbības diapazons 10 – 600 ml/min ar precizitāti nemazāku par 10% |  |  |  |
| 1.2.11. | Heparīna sūkņa ātrums 0 – 10 ml/st ar bolusa funkciju |  |  |  |
| 1.2.12. | Dializāta plūsmas ātrums 0 – 800 ml/min |  |  |  |
| 1.2.13. | Ultrafiltrācijas tilpums 0 – 4000ml/stundā ar precizitāti nemazāku par 1% |  |  |  |
| 1.2.14. | Asins sūces optiskais detektors ar jutību 0,5 ml/min. |  |  |  |
| 1.2.15. | Iekārtu elektroenerģijas patēriņš nevairāk kā 9A |  |  |  |
| 1.3. | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |  |
| 1.4. | Garantija ne mazāk kā 24 mēnešu |  |  |  |
| 1.5. | Pretendentam Piedāvājumam jāpievieno iekārtas pēc garantijas apkalpošanas izmaksas 12 mēnešiem |  |  |  |
| 1.6. | Pretendentam jānorāda rezerves daļu cenas, kā arī remontu darba izmaksas (ieskaitot ceļa izdevumi) |  |  |  |
| Hemodiafiltrācijas iekārta (plānotais daudzums - 1 gab.) |  |  |  |
| Nr.p.k. | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
|  |  | Raksturojums, veicamās funkcijas | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Atsauce- lpp. Nr. pievienotajā ražotāja dokumentācijā |
| 2.1. | Nepieciešamas funkcijas: |  |  |  |
| 2.1.1. | Hemodiafiltrācija |  |  |  |
| 2.1.2. | Hemodialīze |  |  |  |
| 2.1.3. | Vienadatas hemodialīze un hemodiafiltrācija |  |  |  |
| 2.1.4. | Izolētā ultrafiltrācija |  |  |  |
| 2.2. | Tehniskās prasības: |  |  |  |
| 2.2.1. | Uzpildīšana, skalošana un aizvietojošā šķīduma pagatavošana ar vairākkārt pielietojamo ultratīru dubulto filtru sistēmu |  |  |  |
| 2.2.2. | Ultrafiltrācijas un nātrija profilēšana |  |  |  |
| 2.2.3. | Iekārtu sistēmu automātiskā drošības pārbaude pirms procedūras |  |  |  |
| 2.2.4. | Automātiska iekārtu izslēgšanās pēc dezinfekcijas programmas beigām |  |  |  |
| 2.2.5. | Kārstās un augstās dezinfekcijas programma |  |  |  |
| 2.2.6. | Dialīzes devas kontroles funkcijas |  |  |  |
| 2.2.7. | Asinsspiediena automātiskā un manuālā kontrole |  |  |  |
| 2.2.8. | Spēja nodrošināt procedūras pabeigšanu bez centrālās strāvas padeves ar iebūvēto akumulatoru |  |  |  |
| 2.2.9. | Darba spriegums 220V / 50Hz |  |  |  |
| 2.2.10. | Tīrā ūdens darba spiediens 1,5 – 6,0 bari |  |  |  |
| 2.2.11. | Asins sūkņa darbības diapazons 30 – 600 ml/min ar precizitāti nemazāku par 10% |  |  |  |
| 2.2.12. | Heparīna sūkņa ātrums 0 – 10 ml/st ar bolusa funkciju |  |  |  |
| 2.2.13. | Dializāta plūsmas ātrums 0 – 800 ml/min |  |  |  |
| 2.2.14. | Ultrafiltrācijas tilpums 0 – 4000ml/stundā ar precizitāti nemazāku par 1% |  |  |  |
| 2.2.15. | Asins sūces optiskais detektors ar jutību 0,5 ml/min. |  |  |  |
| 2.2.16. | Iekārtu elektroenerģijas patēriņš nevairāk kā 9A |  |  |  |
| 2.3. | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |  |
| 2.4. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |  |
| 2.5. | Pretendentam Piedāvājumam jāpievieno iekārtas pēc garantijas apkalpošanas izmaksas 12 mēnešiem |  |  |  |
| 2.6. | Pretendentam jānorāda rezerves daļu cenas, kā arī remontu darba izmaksas (ieskaitot ceļa izdevumi) |  |  |  |

Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, Ls	___________________________________________________________________

(summa ar cipariem un vārdiem)

PVN, Ls	___________________________________________________________________

(summa ar cipariem un vārdiem)

KOPĀ, Ls	___________________________________________________________________

(summa ar cipariem un vārdiem)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

4.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze hemodialīzes iekārtu piegādē un uzstādīšanā:

| Pasūtījuma izpildes vieta | Preces piegādes periods | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs