APSTIPRINĀTS

SIA “Kuldīgas slimnīca”

Iepirkuma komisijas

2014.gada 18.augusta sēdē,

protokols Nr.1

SIA “KULDĪGAS SLIMNĪCA”

Iepirkuma (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

Nr. KS/2014/4/KPFI

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca””

Nolikums

KULDĪGA

2014

# Vispārīgā informācija

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – KS/2014/4/KPFI

## 1.2. Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA “Kuldīgas slimnīca” |
| --- | --- |
| Adrese: | Aizputes iela 22, Kuldīga, LV-3301 |
| Reģistrācijas numurs: | LV 50003197651 |
| Tālruņa numurs: | 63374007 |
| Faksa numurs: | 63374028 |
| E-pasta adrese: | slimnica@kuldiga.lv |
| Kontaktpersona: | Ivars Eglītis |

## 1.3. Iepirkumu organizē SIA “Kuldīgas slimnīca” iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija), kas izveidota ar SIA “Kuldīgas slimnīca” 2013.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.92 „Par Iepirkumu komisijas sastāva izmaiņām”

## 1.4. Dokumentācijas saņemšana:

## Nolikums ar pielikumiem tiek publicēts Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā – www.kuldiga.lv.

    - Ja nepieciešams, nolikumu ar pielikumiem var saņemt pēc pieprasījuma SIA “Kuldīgas slimnīca” (administrācijā pie sekretāres) 3.stāvā, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

    - Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko dokumentāciju drukātā formā ir iespējams iepazīties SIA “Kuldīgas slimnīca”, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

## 1.5. Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

1.6. Avansa maksājums nav paredzēts.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets – SIA “Kuldīgas slimnīca” vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija, uzstādot energoefektīvu apgaismojumu un nodrošinot  siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. CPV kods: 45316000-5.

  - Būvdarbi tiek veikti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ietvaros (turpmāk – Projekta konkurss), ievērojot LR Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumus Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums”.

## Darbu izpildes paredzamais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.janvārim (būvnieks ir tiesīgs izpildīt darbus arī ātrāk).

  - Izpildīto darbu garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši.

  - Darbu veikšanas apraksts ir norādīts nolikumam pievienotajā tehniskā specifikācijā. Ja rodas šaubas par pasūtītāja izsniegtās dokumentācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, pretendents var iesniegt informācijas pieprasījumu nolikumā norādītajā kārtībā un termiņos.

## Pasūtītāja izsniegtā dokumentācija pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai nolikumā paredzēto darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

## Līgums par darbu veikšanu tiek slēgts atbilstoši pielikumā pievienotajai līguma formai.

  - Līgums par darbu veikšanu stājas spēkā pēc pasūtītāja paziņojuma par darbu uzsākšanu nosūtīšanas būvuzņēmējam.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA.

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 8.septembrim plkst. 13.00, 
SIA „Kuldīgas slimnīca” administrācijā pie sekretāres 3.stāvā, Aizputes ielā 22, Kuldīgā,
LV-3301 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītajam iedāvājumu iesniegšanas termiņam.

  - Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

  - Saņemot piedāvājumu, pasūtītāja darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda saņemšanas datumu un laiku.

  - Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis

  - Būvdarbu izpildes vieta ir publiski pieejama. Pretendentam piedāvājuma sagatavošanas laikā var veikt objekta apsekošanu, apsekošanas laiku ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš saskaņojot ar kontaktpersonu.

  - Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

    - Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Kuldīgas slimnīca” administrācijas zālē 3.stāvā, adrese: Aizputes ielā 22, Kuldīga, 2014.gada 8.septembrī plkst.13:00.

    - Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

    - Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs.

    - Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

    - Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

    - Piedāvājumi tiek izvērtēti Konkursa komisijas slēgtās sēdēs.

- PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no nolikumā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

- CITA INFORMĀCIJA

  - Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē rakstveidā un jāadresē Komisijai, iesniegumu nosūtot pa e-pastu, faksu, vai pastu.

  - Uz iesniegtajiem jautājumiem pasūtītājs atbild 3 (trīs) dienu laikā no jautājumu saņemšanas dienas, atbildi nosūtot pa faksu vai e-pastu, vai pastu, kā arī ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.kuldiga.lv (sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”), norādot uzdoto jautājumu un sniegto atbildi. Pasūtītājs izskatīs un sagatavos atbildes uz saņemtajiem rakstveida jautājumiem, kas saistīti ar šīs iepirkuma procedūras norisi, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus – ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām -  pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi.

  - Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā), uz kuras jānorāda:

    - pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - pretendenta nosaukums un adrese;

    - atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca”. Iepirkuma identifikācijas  Nr. KS/2014/4/KPFI;

    - atzīme: „Neatvērt līdz 2014.gada 8.septembrim, plkst.13:00”;

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, atbilstoši pievienotajam satura rādītājam, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, apliecinājumam par piedāvājuma satura īstumu un lapu skaita atbilstību piedāvājumā, paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam un paraksta atšifrējumam.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas un dokumentu izrakstus, katra dokumenta kopija un izraksts jāapliecina saskaņā ar 2010.gada 28.septembrī Ministru kabineta noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteikto kārtību.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, norādot pilnu amata nosaukumu (ietverot organizācijas nosaukumu), parakstu un paraksta atšifrējumu.

  - Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, par kuras paraksta tiesībām pasūtītājs nevar pārliecināties publiskajās datubāzēs, piedāvājumam jāpievieno attiecīga pilnvara, kuru parakstījusi paraksta tiesīgā persona.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Katrs pretendents par iepirkuma priekšmetu var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar nolikumu un tehnisko specifikāciju, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Lai piedalītos iepirkumā, pretendentiem ir jāatbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un jāiesniedz visi nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītie dokumenti.

  - Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikas vai attiecīgās ārvalsts būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēti komersanti un/vai personas vai to apvienības neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri ir iesnieguši šajā nolikumā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.

  - Pretendentam, kurš ir juridiska persona (komersants) ir jābūt izdotai Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas būvkomersanta reģistrācijas apliecībai vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur pretendents reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokumentam.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikumu. Pārējie pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

  - Šī nolikuma 7.2.-7.3.punktos noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē un pretendents balstās uz šo personu iespējām.

  - Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, Pretendentam jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu. Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (2.forma).

  - Kvalifikācijas prasības pretendentiem un pretendentu atlases dokumenti:

    - Pretendents iesniedz pretendenta, tās amatpersonas vai pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (1.forma). Pieteikumā pretendents norāda savu finanšu piedāvājumu - piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendents iesniedz uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju (komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), kas apliecina, ka pretendents reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Pretendentam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā vai līdzīgas nozares institūcijas reģistrā citā valstī. Pretendents iesniedz būvkomersanta reģistrācijas apliecības (vai līdzīgas nozares institūcijas reģistrā citā valstī izsniegta dokumenta, kas apliecina pretendenta tiesības veikt būvdarbus) kopiju.

    - Pretendentam iepriekšējo piecu gadu periodā ir jābūt veikušam LED iekštelpu gaismekļu plānošanas, piegādes un montāžas darbus, kuru apjoms (darbu līgumcena bez PVN) ir vismaz EUR 300 000.00 (trīs simti tūkstoši euro) bez PVN, pie nosacījuma, ka montāžas darbu pieredze nepārsniedz 20% no pretendenta šajā iepirkumā iesniegtā pieredzes (veikto darbu) apraksta. Piedāvājumam jāpievieno pretendenta apstiprināts veikto darbu saraksts – informācija par pretendenta pieredzi (Forma Nr.3), norādot pasūtītāju, darbu apjomu, izpildes vietu, kā arī šo darbu pasūtītāja kontaktpersonu un tālruņa numuru.

    - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija pārbaudīs vai nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts un pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.

    - Pretendentam jāpievieno informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši 2.formai.

    - Būvdarbu izpildes vieta ir publiski pieejama. Pretendents piedāvājuma sagatavošanas laikā var veikt objekta apsekošanu, par ko piedāvājumā iesniedz rakstisku apliecinājumu, atbilstoši 4.formai.

    - Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, un tajos izmantoto materiālu kvalitātes garantijas termiņš ražotāja norādītā garantijas termiņa apmērā, termiņu skaitot no objekta nodošanas pasūtītājam un darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

### Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām, aizpildot tehniskās specifikācijas pielikumā pievienoto tehniskā piedāvājuma veidlapu, kā arī tehniskajam piedāvājumam pievienojot visus tehniskā specifikācijā prasītos dokumentus un aprēķinus.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

### Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši formai Nr.1.

### Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks veikti noteiktie darbi visā līguma izpildes laikā. Cenas atšifrējumu pretendents norāda tehniskā piedāvājuma pievienotajā tāmē, kas sagatavota atbilstoši tehniskās specifikācijas pielikumā pievienotajai formai.

### Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visu nolikumā un pretendenta piedāvājumā paredzēto būvniecības darbu izpildi, tajā skaitā:

    - piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei;

    - darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

    - visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā, materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

    - visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā, visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

    - tehniskajā specifikācijā paredzēto papildus uzdevumu izpildes izmaksas u.c. izmaksas.

### Līguma izpildes laikā piedāvātā līgumcena paliek nemainīga un tā var mainīties tikai mainoties nodokļu likmēm un/vai, ja darbu izpildes gaitā tiek konstatēts, ka nepieciešams mainīt veicamo darbu apjomu, kas ir atšķirīgs no līgumā noteiktajiem. Vienošanās par izslēdzamajiem vai papildu būvdarbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

### Veicot būvizmaksu aprēķinu pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi nolikumā paredzētie darbu apjomi.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS

  - Vispārīgie noteikumi.

    - Piedāvājumus izskata Komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

    - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude.

    - Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām un piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājuma noformējums neatbilst nolikuma prasībām, tā izvērtē, cik būtiski ir noformējuma prasību pārkāpumi un kā tie ietekmē iepirkuma turpmāko norisi. Komisija var lemt par piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājuma dokumenti nav parakstīti, vai tos ir parakstījusi persona, kam nebija šādas tiesības, kā arī, ja piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst nolikuma prasībām, tad Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaude.

    - Komisija veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi.

    - Komisija pārbauda vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai ir iesniedzis pieprasīto informāciju (dokumentus), tajā skaitā vai ir sniedzis informāciju pēc Komisijas pieprasījuma.

    - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā un piedāvājums netiek tālāk izskatīts, ja Komisija konstatē, ka pretendents neatbilst kaut vienai no nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un/vai tas nav iesniedzis informāciju (dokumentus) vai ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

    - Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs pārliecinās, ka pretendents nav maksātnespējīgs.

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē, ka attiecībā uz pretendentu pastāv iepriekš uzskaitītie apstākļi.

  - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

    - Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

    - Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un piedāvājumu neizskata, ja Komisija konstatē, ka pretendents nav iesniedzis visas nolikumā prasītās ziņas vai, ja tā piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma un/vai tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas pārbaudes vai piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, Komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

- PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu no piedāvājumiem, ar nosacījumu, ka pretendents un tā piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegs tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par uzvarējušu iepirkumā.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Komisijas locekļi rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Komisija risina visus ar iepirkuma norisi un organizēšanu saistītos jautājumus.

  - Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai.

  - Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai.

  - Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Objektīva pamatojuma gadījumā Komisijai ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru.

  - Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības.

    - Rakstveidā pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta pārstāvja parakstu.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt rakstiskas atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, Komisijas norādītajos termiņos.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

# Nolikumam pievienotie pielikumi

Nolikumam ir pievienotie šādi pielikumi, kas  ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

# 1. Pielikums - Formas (rekomendējošs noformējuma raksturs, pretendents var iesniegt informāciju atšķirīgā formā, ja tiek sniegta visa nolikumā un tā pielikumos prasītā informācija):

1.forma Pieteikums dalībai iepirkumā

2.forma Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu grupas dalībniekiem

3.forma Informācija par pretendenta pieredzi

4.forma Apliecinājums par objekta apsekošanu

  - 2. Pielikums - Tehniskā specifikācija, kam pievienoti šādi pielikumi:

2.1. Pielikums – Tehniskā piedāvājuma paraugs;

2.2. Pielikums – Lokālā tāme, kopsavilkuma aprēķinu par darbu vai konstruktīvo elementu     veidiem  un būvdarbu koptāmes paraugi.

  - 3. Pielikums - Līguma projekts.

1.pielikums

VEIDLAPU FORMAS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

- FORMA

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca””

Nr. KS/2014/4/KPFI

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca””, Nr. KS/2014/4/KPFI.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam iepirkuma darbu izpildi saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā (summas atšifrējums ir norādīts tehniskam piedāvājumam pievienotajā tāmē), t.i.:

kopējā piedāvājuma cena eiro ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena eiro bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Ja mēs tiksim noteikti par iepirkuma uzvarētāju, apņemamies veikt darbus un pabeigt tos nolikumā noteiktā termiņā.

Apliecinām, ka:

- Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam ____(norādīt) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības;

- visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu.

- FORMA

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS DALĪBNIEKIEM

| Nr.p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs, personu grupas dalībnieks) | Juridiskā adrese | Kontaktpersona, telefons | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % | Apakšuzņēmējam / personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

3. FORMA

PRETENDENTA PIEREDZE

(tikai par iepirkuma nolikumā prasīto apjomu un priekšmetu)

| Nr.p.k. | Darbu pasūtītājs / Pasūtītāja kontaktpersona, tālruņa numurs | Darbu veids atbilstoši nolikumam | Darbu līgumcena EUR bez PVN | Darbu izpildes vieta | Darbu izpildes laiks No ... (mēnesis , gads) līdz ... (mēnesis, gads) | Uzstādīto / piegādāto LED iekštelpu gaismekļu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Skaits | Modelis | Ražotājs |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kopā visu augstāk norādīto LED iekštelpu gaismekļu plānošanas, piegādes un montāžas darbu līgumcena EUR bez PVN ir______________.

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

4.FORMA

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Kuldīgā, 2014. gada _____________

Apliecinām, ka saskaņā ar SIA „Kuldīgas slimnīca” izsludinātā iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca”” Nr. KS/2014/4/KPFI, prasībām esam veikuši objekta apsekošanu dabā.

Pretendenta pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas objektā.

Pretendenta pārstāvis:

__________________________________

/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

Pasūtītāja pārstāvis:

__________________________________

/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

2.pielikums

Veicamo darbu un uzstādāmā LED apgaismojuma materiālu

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju, iesniedzot aizpildītu šajā specifikācijā norādīto tehniskā piedāvājuma paraugu un nodrošinot, ka piedāvājums atbilst nolikumā, tehniskā specifikācijā un tehniskā piedāvājuma paraugā (2.1.pielikums) minētajiem pasūtītāja noteiktajiem parametriem un prasībām.

2.Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts, ja, iesniedzot piedāvājumu, nebūs ievērotas nolikumā un tehniskā specifikācijā noteiktās prasības un piedāvājums neatbildīs tehniskās specifikācijas prasībām, tajā skaitā, bet ne tikai, ja piedāvājumā nebūs iekļauta kāda no iepirkumā paredzētām pozīcijām, ja kāds no atbilstības novērtēšanai pieprasītiem dokumentiem nebūs iesniegts vai, ja kāds no atbilstības novērtēšanai pieprasītiem dokumentiem neatbildīs tehniskās specifikācijas prasībām.

3.Prasības veicamajiem būvdarbiem ir noteiktas pielikumā pievienotajā lokālajā tāmē. Pretendents piedāvājumā iesniedz saskaņā ar pielikumā pievienoto formu aizpildītu lokālo tāmi, kopsavilkuma aprēķinus par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, un būvdarbu koptāmi. Pretendents nav tiesīgs mainīt lokālajā tāmē norādīto darbu nosaukums, mērvienības un daudzumus.

4.Pretendents piedāvājumā iesniedz šādus dokumentus par katru piedāvāto LED spuldžu / gaismekļu modeli, kas apliecina LED spuldžu/ gaismekļu atbilstību:

4.1.Ražotāja apliecinājumu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka pretendenta piedāvāto LED spuldžu / gaismekļu kalpošanas laiks stundās atbilst šajā tehniskajā specifikācijā (tehniskā piedāvājuma paraugā) noteiktajām spuldžu / gaismekļu kalpošanas laika prasībām (apliecinājumā ir skaidri identificējams piedāvāto spuldžu / gaismekļu modelis un garantētais kalpošanas laiks stundās).

4.2. CE sertifikātu (oriģinālu vai ražotāja apliecinātu kopiju), ko izsniegusi Eiropas Savienībā akreditēta sertifikācijas iestāde un kas sniedz informāciju par piedāvāto spuldžu / gaismekļu atbilstību standartiem. Katram spuldžu / gaismekļu tipam noteiktie standarti ir norādīti zemāk, aprakstot katram spuldžu / gaismekļu tipam izvirzītās prasības.

4.3.Ražotāja vai piegādātāja izsniegtu atbilstības deklarāciju (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas apliecina spuldžu / gaismekļu atbilstību standartiem. Katram spuldžu / gaismekļu tipam noteiktie standarti ir norādīti zemāk, aprakstot katram spuldžu / gaismekļu tipam izvirzītās prasības. Preču atbilstības deklarācijā ir iekļauta šāda informācija:

- preces apraksts – minot preces modeļa nosaukumu un citu nozīmīgu informāciju, tajā skaitā norāde par ražotāju, lai tas būtu brīvi identificējams;

- ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese;

- standarti vai citi normatīvajiem dokumenti, ar kuriem saskaņā deklarēta preces atbilstība;

- tā gada pēdējie divi cipari, kurā attiecīgā prece marķēta ar CE marķējumu;

- CE sertifikāta numurs un izdošanas datums;

- tās personas, kura pilnvarota deklarāciju parakstīt vārds, uzvārds un ieņemamais amats un paraksts.

4.4.Apgaismojuma fotometriskos failus un plānošanas aprēķinus. Katram spuldžu / gaismekļu modelim noteiktās prasības ir norādītas zemāk.

4.5.Ražotāja izsniegtas spuldžu / gaismekļu montāžas instrukcijas, piedāvāto spuldžu / gaismekļu fotogrāfijas, nodrošinot, ka tiek iesniegta katra piedāvātā modeļa fotogrāfija un montāžas instrukcija.

4.6.spuldžu/ gaismekļu ROHS sertifikāts, kas apliecina spuldžu/ gaismekļu atbilstību Eiropas Parlamenta un padomes direktīvai 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS direktīva).

4.7.Ražotāja izsniegtas un parakstītas spuldžu / gaismekļu tehniskās specifikācijas, kurās ir atrodami visi tie tehniski parametri (rādītāji), kas norādīti pretendenta tehniskā piedāvājumā.

4.8.Ražotāja apliecinājumu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka pretendenta piedāvāto LED spuldžu / gaismekļu garantijas laiks ir ne mazāks kā 24 mēneši gaismekļiem Tips 5, Tips 6 un Tips 7, un ne mazāks kā 36 mēneši gaismekļiem Tips 1, Tips 2, Tips 3, Tips 4 (apliecinājumā ir skaidri identificējams piedāvāto spuldžu / gaismekļu modelis).

4.9. Iesniegt LED spuldzēm TIPS 1-4 ražotāja LM80 protokolu, prognozes aprēķina metodika - TM-21.

5.Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti 3 (trīs) piedāvāto spuldžu / gaismekļu paraugi (no katra piedāvātā modeļa) funkcionālai pārbaudei. Ja pasūtītājs pieprasa pretendentam iesniegt preču paraugus, pretendents iesniedz preču paraugus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Ja pretendenta iesniegtie spuldžu / gaismekļu paraugi neatbilst nolikuma prasībām, pasūtītājs lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā. Pasūtītājs atgriež pretendentam iesniegtos spuldžu / gaismekļu paraugus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

6.Papildus tehniskās specifikācijas 1.-5.punktā minētam, pasūtītājs nosaka šādas prasības uzstādāmām LED spuldzēm TIPS 1 -4:

6.1.Pretendents iesniedz CE sertifikātu (oriģinālu vai ražotāja apliecinātu kopiju), kas sniedz informāciju par piedāvāto spuldžu atbilstību šādiem standartiem:

LVS EN 55015:2007

LVS EN 61547:2010

LVS EN 60968:2002+A1+A2

LVS EN 61347-1:2008+A1:2011

LVS EN 61347-2-13:2007

LVS EN 62471:2009

LVS EN 61195:2002

LVS EN 62031:2009+A1:2013

LVS EN 60598-1:2009 (EN60598-1:2008)

6.2.Pretendents iesniedz ražotāja vai piegādātāja izsniegtu atbilstības deklarāciju (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas apliecina spuldžu atbilstību šādiem standartiem:

LVS EN 55015:2007

LVS EN 61547:2010

LVS EN 60968:2002+A1+A2

LVS EN 61347-1:2008+A1:2011

LVS EN 61347-2-13:2007

LVS EN 62471:2009

LVS EN 61195:2002

LVS EN 62031:2009+A1:2013

LVS EN 60598-1:2009 (EN60598-1:2008)

6.3.Pretendents iesniedz kvalitātes kontroles institūcijas, kuras kompetence ir atzīta Eiropas Savienībā un kas darbojās saskaņā ar ISO/IEC 17025 vai ekvivalentu kvalitātes standartu, izsniegtu spuldžu testa protokola kopiju, kas apliecina spuldžu atbilstību EMC direktīvas 2004/108/EC prasībām

6.4.Pretendents iesniedz apgaismojuma plānošanas aprēķinus un fotometriskos failus:

6.4.1.Pretendents pasūtītājam elektroniskā veidā datu nesējā iesniedz spuldžu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātā, kas ietver spuldžu izstarotās gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo gaismas plūsmu (Lm), gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai pasūtītājs spētu izvērtēt pretendenta piedāvāto spuldžu atbilstību.

6.4.2.Pretendentam ir jāiesniedz apgaismojuma aprēķini DIALux, vai analogā programmā (gan papīra, gan elektroniskā *.dlx faila formātā) atbilstoši šajā tehniskajā specifikācijā norādītajiem atsevišķu telpu tehniskajiem parametriem un gaismekļu izvietojuma plāniem, kā arī atbilstoši standartam LVS EN 12464-1:2011. Spuldzēm jānodrošina apgaismojuma kvalitāte atbilstoši nolikuma prasībām, tajā skaitā gaismekļu faktiskam izvietojuma plānam un telpu tehniskajiem parametriem.

6.4.3.Atsevišķu telpu tehniskie parametri un gaismekļu izvietojuma plāni (atbilstoši kuriem pretendents veic 6.6.punktā norādītos apgaismojuma aprēķinus gaismekļu Tipam 1., 2., 3., 4.):

Kuldīgas slimnīca, telpa Nr.1, gaismekļu tipi: Tips 1, Tips 2

Kuldīgas slimnīca, telpa Nr.1, gaismekļu tipi: Tips 3, Tips 4

7.Papildus tehniskās specifikācijas 1.-5.punktā minētam, pasūtītājs nosaka šādas prasības uzstādāmām LED spuldzēm TIPS 5 -7:

7.1.Pretendents iesniedz CE sertifikātu (oriģinālu vai ražotāja apliecinātu kopiju), kas sniedz informāciju par piedāvāto spuldžu atbilstību šādiem standartiem:

LVS EN 55015:2007 + A1:2007, + A2:2009

LVS EN 61000-3-2:2006

LVS EN 61000-3-3:2009

LVS EN 61547

LVS EN 61000-4-2:2009

LVS EN 61000-4-3:2006

LVS EN 61000-4-4

LVS EN 61000-4-5:2007

LVS EN 61000-4-6:2009

LVS EN 61000-4-8

LVS EN 61000-4-11:2004

7.2. Pretendents iesniedz ražotāja vai piegādātāja izsniegtu atbilstības deklarāciju (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas apliecina spuldžu atbilstību šādiem standartiem:

LVS EN 55015:2007 + A1:2007, + A2:2009

LVS EN 61000-3-2:2006

LVS EN 61000-3-3:2009

LVS EN 61547

LVS EN 61000-4-2:2009

LVS EN 61000-4-3:2006

LVS EN 61000-4-4

LVS EN 61000-4-5:2007

LVS EN 61000-4-6:2009

LVS EN 61000-4-8

LVS EN 61000-4-11:2004

7.3.Pretendents iesniedz apgaismojuma fotometriskos failus:

Pretendents pasūtītājam elektroniskā veidā datu nesējā iesniedz spuldžu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātā, kas ietver spuldžu izstarotās gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo gaismas plūsmu (Lm), gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai pasūtītājs spētu izvērtēt pretendenta piedāvāto spuldžu atbilstību.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 2.1.PIELIKUMS

Tehniskā piedāvājuma paraugs

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums _______________________________

Mēs piedāvājam šādas LED spuldzes / gaismekļus saskaņā ar iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca”, Nr. KS/2014/4/KPFI prasībām:

1.LED spuldze TIPS 1

| Preces nosaukums: | .... |
| --- | --- |
| Preces ražotājrūpnīca: | .... |
| Piedāvāto spuldžu skaits: | .... |

| Nr.p.k. | Parametrs (LED spuldze TIPS 1) | Pasūtītāja prasība | Piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | T8, G13 |  |
| 2. | LED spuldzes korpuss | Alumīnijs, polikarbonāts |  |
| 3. | G13 cokols ar pagriešanas mehānismu par 90 grādiem | Jā |  |
| 4. | LED spuldzes stikls | matēts |  |
| 5. | LED spuldzē iebūvēts barošanas bloks | Jā |  |
| 6. | LED plates konstrukcija: vienlaidus vai komplektēta no vairākām platēm, kur savienojuma vietās un izvados nav izmantota rokas lodēšanas, bet konektori | Jā |  |
| 7. | LED spuldzes barošanas pievada tips: Vienpusēja, barošanas pievads atrodas vienā LED spuldzes pusē un ir atbilstoši marķēts. | Jā |  |
| 8. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 35000 stundas |  |
| 9. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 10. | LED spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus), līdz | 8W (ieskaitot) |  |
| 11. | LED spuldzes barošanas bloka kopējā efektivitāte, ne mazāk kā | 90% |  |
| 12. | Elektroizolācijas drošības klase, ne zemāka kā | II(otrā) |  |
| 13. | Aizsardzība pret izolācijas caursiti spuldzes korpusam, saskaņā ar LVS EN 60598-1:2009, ne mazāk kā | 3kV |  |
| 14. | LED diodes efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā), attiecība starp gaismekļa kopējo izstaroto gaismas plūsmu(Lm) un kopējo patērējamo jaudu (W), ne mazāk kā | 89Lm/W |  |
| 15. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā - matēts difuzors), ne mazāk kā | 710Lm |  |
| 16. | Gaismas temperatūra, K | 4000K +/-10% |  |
| 17. | Krāsu izšķirtspējas indekss, Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 18. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā | Preču paraugi ir pieejami un pretendents var nodrošināt preču paraugu iesniegšanu. |
| 19. | Spuldzes garums, mm | mm |  |

2.LED spuldze TIPS 2

| Preces nosaukums: | .... |
| --- | --- |
| Preces ražotājrūpnīca: | .... |
| Piedāvāto spuldžu skaits: | .... |

| Nr.p.k. | Parametrs (LED spuldze TIPS 2) | Pasūtītāja prasība | Piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | T8, G13 |  |
| 2. | LED spuldzes korpuss | Alumīnijs, polikarbonāts |  |
| 3. | G13 cokols ar pagriešanas mehānismu par 90 grādiem | Jā |  |
| 4. | LED spuldzes stikls | Caurspīdīgs |  |
| 5. | LED spuldzē iebūvēts barošanas bloks | Jā |  |
| 6. | LED plates konstrukcija: vienlaidus vai komplektēta no vairākām platēm, kur savienojuma vietās un izvados nav izmantota rokas lodēšanas, bet konektori | Jā |  |
| 7. | LED spuldzes barošanas pievada tips: Vienpusēja, barošanas pievads atrodas vienā LED spuldzes pusē un ir atbilstoši marķēts. | Jā |  |
| 8. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 35000 stundas |  |
| 9. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 10. | LED spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus), līdz | 8W (ieskaitot) |  |
| 11. | LED spuldzes barošanas bloka kopējā efektivitāte, ne mazāk kā | 90% |  |
| 12. | Elektroizolācijas drošības klase, ne zemāka kā | II(otrā) |  |
| 13. | Aizsardzība pret izolācijas caursiti spuldzes korpusam, saskaņā ar LVS EN 60598-1:2009, ne mazāk kā | 3kV |  |
| 14. | LED diodes efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā), attiecība starp gaismekļa kopējo izstaroto gaismas plūsmu(Lm) un kopējo patērējamo jaudu (W), ne mazāk kā | 105Lm/W |  |
| 15. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā - caurspīdīgs difuzors), ne mazāk kā | 840Lm |  |
| 16. | Gaismas temperatūra, K | 4000K +/-10% |  |
| 17. | Krāsu izšķirtspējas indekss, Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 18. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā | Preču paraugi ir pieejami un pretendents var nodrošināt preču paraugu iesniegšanu. |
| 19. | LED spuldzes garums, mm | 600 mm |  |

3. LED spuldze TIPS 3

| Preces nosaukums: | .... |
| --- | --- |
| Preces ražotājrūpnīca: | .... |
| Piedāvāto spuldžu skaits: | .... |

| Nr.p.k. | Parametrs (LED spuldze TIPS 3) | Pasūtītāja prasība | Piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | T8, G13 |  |
| 2. | LED spuldzes korpuss | Alumīnijs, polikarbonāts |  |
| 3. | G13 cokols ar pagriešanas mehānismu par 90 grādiem | Jā |  |
| 4. | LED spuldzes stikls, matēts | Jā |  |
| 5. | LED spuldzē iebūvēts barošanas bloks | Jā |  |
| 6. | LED plates konstrukcija: vienlaidus vai komplektēta no vairākām platēm, kur savienojuma vietās un izvados nav izmantota rokas lodēšanas, bet konektori | Jā |  |
| 7. | LED spuldzes barošanas pievada tips: Vienpusēja, barošanas pievads atrodas vienā LED spuldzes pusē un ir atbilstoši marķēts. | Jā |  |
| 8. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 35000 stundas |  |
| 9. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 10. | LED spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus), līdz | 18W (ieskaitot) |  |
| 11. | LED spuldzes barošanas bloka kopējā efektivitāte, ne mazāk kā | 90% |  |
| 12. | Elektroizolācijas drošības klase, ne zemāka kā | II(otrā) |  |
| 13. | Aizsardzība pret izolācijas caursiti spuldzes korpusam, saskaņā ar LVS EN 60598-1:2009, ne mazāk kā | 3kV |  |
| 14. | LED diodes efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā), attiecība starp gaismekļa kopējo izstaroto gaismas plūsmu(Lm) un kopējo patērējamo jaudu (W), ne mazāk kā | 92Lm/W |  |
| 15. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā - matēts difuzors), ne mazāk kā | 1660Lm |  |
| 16. | Gaismas temperatūra, K | 4000K +/-10% |  |
| 17. | Krāsu izšķirtspējas indekss, Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 18. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā | Preču paraugi ir pieejami un pretendents var nodrošināt preču paraugu iesniegšanu. |
| 19. | LED spuldzes garums, mm | 1200 mm |  |
| 20. | LED spuldzes stikls | matēts |  |

4.LED spuldze TIPS 4

| Preces nosaukums: | .... |
| --- | --- |
| Preces ražotājrūpnīca: | .... |
| Piedāvāto spuldžu skaits: | .... |

| Nr.p.k. | Parametrs (LED spuldze TIPS 4) | Pasūtītāja prasība | Piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | T8, G13 |  |
| 2. | LED spuldzes korpuss | Alumīnijs, polikarbonāts |  |
| 3. | G13 cokols ar pagriešanas mehānismu par 90 grādiem | Jā |  |
| 4. | LED spuldzes stikls | caurspīdīgs |  |
| 5. | LED spuldzē iebūvēts barošanas bloks | Jā |  |
| 6. | LED plates konstrukcija: vienlaidus vai komplektēta no vairākām platēm, kur savienojuma vietās un izvados nav izmantota rokas lodēšanas, bet konektori | Jā |  |
| 7. | LED spuldzes barošanas pievada tips: Vienpusēja, barošanas pievads atrodas vienā LED spuldzes pusē un ir atbilstoši marķēts. | Jā |  |
| 8. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 35000 stundas |  |
| 9. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 10. | LED spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus), līdz | 18W (ieskaitot) |  |
| 11. | LED spuldzes barošanas bloka kopējā efektivitāte, ne mazāk kā | 92% |  |
| 12. | Elektroizolācijas drošības klase, ne zemāka kā | II(otrā) |  |
| 13. | Aizsardzība pret izolācijas caursiti spuldzes korpusam, saskaņā ar LVS EN 60598-1:2009, ne mazāk kā | 3kV |  |
| 14. | LED diodes efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā), attiecība starp gaismekļa kopējo izstaroto gaismas plūsmu(Lm) un kopējo patērējamo jaudu (W), ne mazāk kā | 109Lm/W |  |
| 15. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot gaismas zudumus optikā - caurspīdīgs difuzors), ne mazāk kā | 1970Lm |  |
| 16. | Gaismas temperatūra, K | 4000K +/-10% |  |
| 17. | Krāsu izšķirtspējas indekss, Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 18. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā | Preču paraugi ir pieejami un pretendents var nodrošināt preču paraugu iesniegšanu. |
| 19. | LED spuldzes garums, mm | mm |  |

5.LED spuldze TIPS 5

| Preces nosaukums: | .... |
| --- | --- |
| Preces ražotājrūpnīca: | .... |
| Piedāvāto spuldžu skaits: | .... |

| Nr.p.k. | Parametrs (LED spuldze TIPS 5) | Pasūtītāja prasība | Piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | E27 |  |
| 2. | LED spuldzes patērējamā jauda, līdz | 9W (ieskaitot) |  |
| 3. | Gaismas leņķis, ne mazāks kā | 200° |  |
| 4. | Aizsardzības klase, vismaz | IP20 |  |
| 5. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 25000 stundas |  |
| 6. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 7. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma, ne mazāk kā | 550Lm |  |
| 8. | Gaismas temperatūra, K | 2700K +/-10% |  |
| 9. | Krāsu izšķirtspējas indekss, Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 10. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā | Preču paraugi ir pieejami un pretendents var nodrošināt preču paraugu iesniegšanu. |
| 11. | LED spuldzes stikls | matēts |  |

6. LED spuldze TIPS 6

| Preces nosaukums: | .... |
| --- | --- |
| Preces ražotājrūpnīca: | .... |
| Piedāvāto spuldžu skaits: | .... |

| Nr.p.k. | Parametrs (LED spuldze TIPS 6) | Pasūtītāja prasība | Piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | GU10 |  |
| 2. | LED spuldzes patērējamā jauda, līdz | 6W (ieskaitot) |  |
| 3. | Gaismas leņķis, līdz | 40° |  |
| 4. | Aizsardzības klase, vismaz | IP20 |  |
| 5. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 25000 stundas |  |
| 6. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 7. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma, ne mazāk kā | 250Lm |  |
| 8. | Gaismas temperatūra, K | 3000K +/-10% |  |
| 9. | Krāsu izšķirtspējas indekss, Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 10. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā | Preču paraugi ir pieejami un pretendents var nodrošināt preču paraugu iesniegšanu. |
| 11. | LED spuldzes stikls | matēts |  |

7. LED spuldze TIPS 7

| Preces nosaukums: | .... |
| --- | --- |
| Preces ražotājrūpnīca: | .... |
| Piedāvāto spuldžu skaits: | .... |

| Nr.p.k. | Parametrs (LED spuldze TIPS 7) | Pasūtītāja prasība | Piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED spuldzes tips un cokols | E14, sveces forma |  |
| 2. | LED spuldzes patērējamā jauda, līdz | 5W (ieskaitot) |  |
| 3. | Gaismas leņķis, ne mazāks kā | 200° |  |
| 4. | Aizsardzības klase, vismaz | IP20 |  |
| 5. | Ražotāja apliecināts gaismekļa kalpošanas laiks, ne mazāk kā | 25000 stundas |  |
| 6. | LED spuldzes barošanas spriegums | 230V +/-10% |  |
| 7. | Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas plūsma, ne mazāk kā | 210Lm |  |
| 8. | Gaismas temperatūra, K | 2700K +/-10% |  |
| 9. | Krāsu izšķirtspējas indekss, Ra, ne mazāk kā | 80 |  |
| 10. | Iespēja pēc pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā piegādāt 3 (trīs) paraugus funkcionālai pārbaudei | Jā | Preču paraugi ir pieejami un pretendents var nodrošināt preču paraugu iesniegšanu. |
| 11. | LED spuldzes stikls | matēts |  |

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 2.2.PIELIKUMS

| Lokālā tāme |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuldīgas slimnīcas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Kuldīga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |  |  |  | Tāmes izmaksas |  | EUR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tāme sagatavota: 2014.gada |  |  |  |  |  |
| Tāme sagatavota 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko projektu un darbu/materiālu apjomiem |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
|  |  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR) | darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | meh. (EUR) | Kopā (EUR) | D.ietilp.c/h | darba alga EUR | materiāli EUR | meh. EUR | Summa EUR |
|  | Materiāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED spuldze TIPS 1 | gab | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED spuldze TIPS 2 | gab | 2268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED spuldze TIPS 3 | gab | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LED spuldze TIPS 4 | gab. | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LED spuldze TIPS 5 | gab. | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LED spuldze TIPS 6 | gab. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LED spuldze TIPS 7 | gab. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AVG20 1x0.5mm2 montāžas vads | m. | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Palīgmateriāli un piederumi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Galveno darbu apjoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Esošo luminiscento T8 4x18W apgaismojuma armatūru atvienošana un demontāža | gab. | 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Luminiscento T8 spuldžu, balastu un starteru izņemšana no T8 apgaismojuma armatūrām | kompl. | 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Esošo luminiscento T8 4x18W apgaismojuma armatūru iekšējās elektroinstalācijas vadu atvienošana un demontāža | kompl. | 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jaunas elektroinstalācijas izveide starp esošajiem apgaismojuma armatūras G13 cokoliem, atbilstoši piedāvāto LED T8 spuldžu tehniskajai specifikācijai | kompl. | 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Esošo spuldžu demontāža | gab. | 1531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LED spuldžu montāža apgaismojuma armatūras korpusā | gab. | 3799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Spuldžu, balastu un demontētās apgaismojuma atmatūru iekšējās elektro instalācijas savākšana (derīgās fasēšana, nodošana pasūtītājam) un nederīgo materiālu utilizācija | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Telpu sagatavošana remontam un uzkopšana pēc darbu pabeigšanas | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mērījumi un dokumentācijas noformēšana | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transporta izdevumi materiāliem | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā tiešās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sagatavoja: |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem |
| --- |
| Būves nosaukums: |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: Kuldīga |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Par kopējo summu, EUR |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  |  |  |
|  |  |  | Tāme sagatavota: 2014.gada |  |
| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā | Darbietilpība (c/h) |
|  |  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) |  |
| 1 | 1 | Kuldīgas slimnīcas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |  |  |
|  |  | Virsizdevumi % |  |  |  |  |  |
|  |  | tai skaitā darba aizsardzība |  |  |  |  |  |
|  |  | Peļņa % |  |  |  |  |  |
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |  |  |  |  |  |
|  |  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |
|  |  | Sagatavoja: |  | Pārbaudīja: |  |

| Būvdarbu koptāme |
| --- |
| Būves nosaukums: |  |
| Objekta nosaukums: |  |
| Objekta adrese: Kuldīga |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |
| Tāmes | Objekta nosaukums | Tāmes izmaksas EUR |
| Nr |  |  |
| 1 | „Kuldīgas slimnīcas apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija" |  |
|  | Kopā |  |
|  | PVN 21 % |  |
|  | Kopā būvniecības izmaksas |  |
|  | Sagatavoja: |  |
|  | Pārbaudīja: |  |

3.pielikums

UZŅĒMUMA LĪGUMS

Kuldīgā,  2014.gada __._____________								jam.30303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

SIA „Kuldīgas slimnīca”, reģ. Nr. 50003197651, juridiskā adrese: Aizputes iela 22, Kuldīga, LV-3301, tās valdes locekļa Ivara Eglīša personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Uzņēmums>, reģ. Nr. <Nr.>, juridiskā adrese: <adrese>, tās valdes priekšsēdētāja <vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses,

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2014.gada <datums> lēmumu par iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA “Kuldīgas slimnīca””, Nr. KS/2014/4/KPFI, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas par samaksu veikt būvniecības darbus - SIA “Kuldīgas slimnīca” vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju, uzstādot energoefektīvu apgaismojumu un nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Iepirkuma noteikumiem un saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Darbi izpildāmi Kuldīgas slimnīcā, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, turpmāk tekstā – Objekts.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamajiem Darbiem, darbu apjomu, pielietojamajiem materiāliem, kvalitātes prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus un/vai pretenzijas.

- PUŠU PĀRSTĀVJI

  - Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējs kā atbildīgo Darbu vadītāju (būvdarbu vadītāju) nozīmē ______________________________________________,tālr. _________________.

  - Pasūtītāja pārstāvis Darbu izpildes laikā ir:______________________, tālr._________.

- DARBU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

  - Darbu organizāciju Objektā un Objekta nodošanu nodrošina Būvuzņēmējs saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pusēm, nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā jāpaziņo otrai Pusei par apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskās sastāvdaļas (Līguma cenu un darbu apjomu).

  - Pusei nekavējoties (3 (trīs) darba dienu laikā ) jāinformē otra Puse, ja konstatē, ka:

    - starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;

    - Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reāliem apstākļiem;

    - Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

    - Līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neizdevīga;

    - informācija, kas sniegta Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

    - mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi.

  - Saņemot Līguma 3.3. punktā minēto informāciju, Puses vienojas par veicamajām izmaiņām Līgumā, lai nodrošinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.

- BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Būvuzņēmēja pienākumi ir:

    - izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - visu Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas;

    - Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir sertificēti;

    - visa Līguma perioda laikā veikt un nodrošināt visu uzraudzību pienācīgai visu Līgumu saistību izpildīšanai;

    - nodrošināt ar kompetentu un pilnvarotu atbildīgo Būvuzņēmēja pārstāvi, kas ir:______________________, tālr._________, e-pasts:________. Visi norādījumi un instrukcijas no Pasūtītāja pārstāvja tiek nodotas tikai Būvuzņēmēja pārstāvim. Būvuzņēmējs drīkst nozīmēt vietnieku ar tādām pašām tiesībām (varu) kā pārstāvim, lai to aizvietotu tā prombūtnes laikā, paziņojot par šo iecelšanu Pasūtītājam. Visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi tiek nosūtīti Būvuzņēmēja pārstāvim uz Līgumā norādīto e-pasta adresi. Būvuzņēmējs drīkst mainīt iepriekšminēto adresi, laicīgi, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šādas maiņas, paziņojot par to Pasūtītājam;

    - prasīt Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ja Darbu veikšanai vēlas aizstāt pieaicinātos apakšuzņēmējus ar citiem apakšuzņēmējiem;

    - uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Būvuzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus. Nekāda apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no saistībām vai atbildības šī Līguma sakarā. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī Līguma saistības;

    - veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

    - uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Būvuzņēmējs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;

    - nodrošināt, lai tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija Darbu nodošanai;

    - uz sava rēķina savlaicīgi veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu;

    - līdz Darbu nodošanai nodrošināt būvdarbu veikšanai nepieciešamo iekārtu un inventāra aizvākšanu no Objekta;

    - garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Darbu izpildi;

    - nodrošināt kvalitatīvu Darbu izpildi. Pasūtītājs nepieņem nekvalitatīvi izpildītos Darbus līdz trūkumu un defektu novēršanai.

  - Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina.

  - Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir veicis Darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtajā finanšu piedāvājumā un tāmē, un uzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus, pamatojoties uz šo Līgumu un tā pielikumiem, Būvuzņēmējs varēja un tam vajadzēja paredzēt, un šādā gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt kopējās Līguma cenas palielināšanu.

  - Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs, sākot ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, par visu šī Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām.

  - Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktisko paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Būvuzņēmējam par Darbu.

  - Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai.

  - Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanai saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā pieņemt Darbus, parakstot pieņemšanas - nodošanas  aktu. Vienlaikus ar pieņemšanas - nodošanas aktu Būvuzņēmējam ir pienākums nodot visu ar Darbiem saistīto dokumentāciju.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu kvalitātes kontrolei.

  - Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam būtu pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos jautājumus. Pasūtītājs apņemas atrisināt visus Pasūtītāja kompetencē ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt Būvuzņēmējam rakstisku atbildi 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Būvuzņēmēja rakstisks pieprasījums.

  - Pasūtītājs pirms Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par gatavību nodot Darbus saņemšanas, veic Darbu galīgo pārbaudi un pieņem Darbus, parakstot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja veiktie Darbi atbilst Līguma noteikumiem.

- LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā cena ir EUR <cipariem> (summa vārdiem), tajā skaitā PVN 21% - EUR <summa cipariem> (summa vārdiem), turpmāk tekstā – Līguma cena.

  - Līguma cena var mainīties, tikai mainoties nodokļu likmēm un/vai, ja Darbu izpildes gaitā tiek konstatēts, ka nepieciešams mainīt veicamo Darbu apjomu, kas ir atšķirīgs no Iepirkumā uzrādītajiem. Vienošanās par izslēdzamajiem vai papildu Darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem.

  - Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Būvuzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

  - Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rēķina un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprināta Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas akta saņemšanas.

  - Ja, pieņemot Objektu ekspluatācijā, tiek konstatētas atkāpes, trūkumi un defekti, kuru dēļ Objekts netiek pieņemts ekspluatācija, tad konstatētie trūkumi jānovērš Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Darbi Objektā Būvuzņēmējam jāuzsāk 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Darbu uzsākšanu saņemšanas (ievērojot Iepirkuma nolikumā sadaļā „Informācija par iepirkuma priekšmetu” sniegto informāciju par Darbu uzsākšanas priekšnoteikumiem).

  - Darbi Būvuzņēmējam Objektā jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.janvārim.

  - Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi.

    - Būvuzņēmējs ir izpildījis Darbus atbilstoši Līgumam;

    - Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam visu ar Objekta izbūvi saistīto dokumentāciju;

    - Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir parakstījuši Darbu pieņemšanas - nodošanas  aktu.

  - Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā, šādos gadījumos:

    - ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;

    - ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde;

    - ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

    - Ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana Objektam.

- KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši.

  - Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi:

    - Būvuzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā;

    - Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Būvuzņēmējs novērš uz sava rēķina;

    - ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams defektā, tad Būvuzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Būvuzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, tad šis pieprasījums ir saistošs Būvuzņēmējam un atteikšanās gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt defekta novēršanai citu darba veicēju un samazināt Līguma cenu par nepadarīto darbu cenu.

    - strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni, izdevumus ekspertam sedz vainīgā puse;

    - Būvuzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītajam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, saskaņā ar Pušu vienošanos.

  - Garantijas laikā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu, materiālu defektus 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu. Pretenzija tiek nodota šādā kārtībā:

    - Pretenziju Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam personīgi, par Pretenzijas saņemšanu Būvuzņēmējs parakstās uz Pasūtītāja eksemplāra;

    - Ja Pretenziju Pasūtītājs nevar nodot Būvuzņēmējam personīgi, tad Pretenzija tiek nosūtīta uz Būvuzņēmēja šajā Līgumā norādīto adresi ierakstītā vēstulē, skaitot, ka šajā gadījumā Būvuzņēmējs to ir saņēmis 7 (septītajā) dienā pēc vēstules nodošanas pastā.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ 5 (piecu) dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo 5 (piecu) dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai.

  - Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu.

  - Ja Pasūtītājs līguma 8.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.

  - Ja Garantijas laikā konstatētie Darbu, materiālu defekti netiek novērsti Līguma 8.3., 8.4. un 8.5.punktos noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu būvuzņēmēju, bet samaksu par veiktajiem darbiem pieprasīt no Būvuzņēmēja, piestādot tam attiecīgus rēķinus. Būvuzņēmēja pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā apmērā.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti darbi, defekti un atkāpes, tad Darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts.

  - Būvuzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie darbi un jānovērš defekti.

  - Neatbilstoša veikto darbu kvalitāte nav pamats Darbu veikšanas termiņa pagarinājumam un neatbrīvo Būvuzņēmēju no šai sadaļā minētās materiālās atbildības.

  - Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

  - Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

  - Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa nokavēšanu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Pasūtītājs ir tiesīgs līgumsoda naudu ieturēt no vēl neizmaksātās Līguma cenas daļas. Ja šī summa nesedz līgumsoda apmērus, tad Būvuzņēmējam starpība ir jāmaksā no saviem līdzekļiem.

  - Ja pēc Līguma ir nokavēta samaksa par Darbu, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās rēķinā norādītās summas, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi nesamaksātās summas apmēra.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no līgumslēdzējām Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs, ka Darbu rezultātā tiek sasniegti finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ietvaros saskaņā ar LR Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumiem Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” noteiktie projekta efektivitātes kritēriji.

  - Papildus darbi, kuri Būvuzņēmējam, kā profesionālam būvniekam, pie Objekta apsekošanas nebija un nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, un šo darbu izpildi Būvuzņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

- LĪGUMA LAUŠANA

### Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu šādos gadījumos:

    - ja Būvuzņēmējs nav uzsācis darbus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Darbu uzsākšanu saņemšanas, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

    - ja Būvuzņēmējs nav spējīgs turpināt Darbus vai kādu daļu no Darbiem saskaņā ar šo Līgumu, jo regulāri un atklāti nepilda savas saistības, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

    - ja Būvuzņēmējs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai ir uzsākts maksātnespējas tiesas process pret Būvuzņēmēju;

    - ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Objekta būvniecībai paredzēts attiecīgajos struktūrfondos.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma atbilstoši tā 10.1. punktam, tad tam ir tiesības lauzt līgumu ar Būvuzņēmēju 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, iepriekš rakstveidā informējot Būvuzņēmēju par šādu nepieciešamību, pieņemot ar aktu faktiski paveiktos darbus, ja nepieciešams, vienojoties par būvniecības pārtraukšanas un iespējamās būvju iekonservēšanas darbiem, un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā apmaksājot Būvuzņēmējam kvalitatīvi veiktos darbus un piegādātos materiālus.

  - Ja Būvuzņēmējs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, tas jāpaziņo Pasūtītājam un jānorāda iemesli.

  - Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, nekompensējot Būvuzņēmējam zaudējumus un iepriekš rakstveidā informējot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs līdz 2014.gada 01.februārim nav iesniedzis Būvuzņēmējam Līguma 7.1. punktā noteikto Pasūtītāja paziņojuma par Darbu uzsākšanu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmē Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

  - Pusei, kurai saistību izpilde augstāk minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

- INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

  - Visi Pasūtītāja Būvuzņēmējam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar Darbu veikšanu, kā arī papildus informācija, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Būvuzņēmējs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka tie netiks izmantoti ar šī Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

  - Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

  - Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp līgumslēdzējām Pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā Līguma skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai secinājumiem, kuri izriet no šā Līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar Pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām, pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi spēkā esošās likumdošanas noteiktajā kārtībā LR tiesā.

- CITI NOTEIKUMI

  - Šis Līgums stājas spēkā pēc Līguma 7.1. punktā noteiktā Pasūtītāja paziņojuma par Darbu uzsākšanu nosūtīšanas Būvuzņēmējam un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību izpildei.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

  - Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

  - Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.

  - Sadaļu nosaukumi Līgumā izmantoti tikai ērtības labad un šī iemesla dēļ neietekmē Līguma satura skaidrojumu.

  - Līgums ir sastādīts un iztulkojams saskaņā ar Latvijas likumu.

  - Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un ir iesniedzama rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tā ir uzskatāma par saņemtu:

    - ja tā izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 5. (piektajā) darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

    - ja tā nodota saņēmējam pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmējam.

  - Puses apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

  - Par jebkuru pretenziju, kas attiecas uz šī Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses paziņo viena otrai rakstveidā 5 (piecu) dienu laikā no tā brīža, kad tās uzzināja vai tām bija jāuzzina par nosacījumu pārkāpumu. Ja pretenzijas pieteikšanas laiks ir pārsniegts divkārt, Pusei, kas saņēmusi pretenziju, ir tiesības to neizskatīt.

  - Visa veida nepieciešamo sertifikātu saņemšanu par materiāliem, kas nepieciešami šā Līguma izpildei, veic Būvuzņēmējs.

  - Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.

  - Visas papildus vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

## PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs: 						Būvuzņēmējs: