## Tamju_kopsavilkums
APSTIPRINU
Būvniecības koptāme
| Līguma nosaukums: | „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība
Būvobjekta adrese: |  | Kuldīga, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2015.gada ________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  |  | Tāmes izmaksas (Eur)
1 | „Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 1. kārta”
2 | "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā"
Kopā:
PVN, 21%
Būvniecības izmaksas kopā:
|  | Sastādīja: |  | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: |  | 2015.gada _______

## Tamju_kops_pa_konstr_el_veid_1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
| Līguma nosaukums: | „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: |  | „Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, 1.kārta.
Objekta adrese: |  | Kuldīga, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.
|  |  | Par kopējo summu, Eur |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta 2015.gada ________
Nr. p.k. | Kods, Tāmes numurs | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Eur) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur)
1 | 02-000;03-000; 1 | Demontāžas darbi.Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi.
2 | 22-000;23-000; 3 | Ārējie elektrības tīkli un ārējie vājstrāvas tīkli
3 | 27-000; 5 | Ārējais ūdensvads
4 | 27-000; 7 | Ārējā pašteces sadzīves kanalizācija
5 | 35-000; 10 | Ceļi un laukumi.
Kopā
Virsizdevumi (__%)
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa (__%)
Pavisam kopā
*PIEZĪME: izdevumi pagaidu uzturēšanās vagoniņiem, būvlaukuma mobilajam žogam, laipas un pārejas gājēju kustības nodrošināšanai, piebraucamo ceļu uzturēšanai, pagaidu ūdens, elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
|  | Sastādīja: |  |  | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: |  |  | 2015.gada ________

## Tamju_kops_pa_konstr_el_veid_2
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
| Līguma nosaukums: | „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: |  | "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā"
Objekta adrese: |  | Kuldīga, Kuldīgas novads
Pasūtījuma Nr.
|  |  | Par kopējo summu, Eur |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta 2015.gada ________
Nr. p.k. | Kods, Tāmes numurs | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Eur) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur)
1 | 02-000;03-000; 2 | Demontāžas darbi.Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi.
2 | 22-000;23-000; 4 | Ārējie elektrības tīkli un ārējie vājstrāvas tīkli
3 | 27-000; 6 | Ārējais ūdensvads
4 | 27-000; 8 | Ārējā pašteces sadzīves kanalizācija
5 | 27-000; 9 | Ārējās sadzīves kanalizācijas spiedvads un sūkņu stacija
6 | 35-000; 11 | Ceļi un laukumi.
Kopā
Virsizdevumi (__%)
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa (__%)
Pavisam kopā
*PIEZĪME: izdevumi pagaidu uzturēšanās vagoniņiem, būvlaukuma mobilajam žogam, laipas un pārejas gājēju kustības nodrošināšanai, piebraucamo ceļu uzturēšanai, pagaidu ūdens, elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
|  | Sastādīja: |  |  | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: |  |  | 2015.gada ________

## Lokala_Tame_Nr_1
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.1 Demontāžas darbi, būvlaukuma sagatavošanas un Zemes darbi
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: „Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, 1.kārta.
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 02-000 | Demontāžas darbi.
Segumu demontāžas darbi.
1 | kalk | Asfaltseguma demontāža | m2 | 595 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Būvgružu transportēšana uz atbērtni tai skaitā deponēšanas izmaksas | m3 | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Betona bruģakmens demontāža | m2 | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kalk | Demontētā betona bruģakmens uzglabāšana atkārtotai izmantošanai | m2 | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kalk | Betona plātņu gājēju celiņa demontāža | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kalk | Demontēto betona plātņu uzglabāšana atkārtotai izmantošanai | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kalk | Granīta laukakmens bruģa demontāža | m2 | 1430 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kalk | Demontētā granīta laukakmens bruģakmens transportēšana līdz SIA''Kuldīgas komunālie pakalpojumi" bāzei uzglabāšanai | m2 | 1430 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kalk | Bortakmeņu demontāža | m | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kalk | Demontēto bortakmeņu uzglabāšana atkārtotai izmantošanai | m | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esošo ŪKT tīklu demontāža | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kalk | Esošā ūdensvada DN100 (ķets) demontāža | m | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kalk | Esošā ūdensvada DN150 (ķets) demontāža | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | kalk | Esošā ūdensvada galu tamponāža DN200 (ķets) | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Esošā ūdensvada galu tamponāža D50 (PE) | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | kalk | Esošā ūdensvada DN50 (plastmasa) demontāža | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | kalk | Esošas kanalizācijas D250 (keramika) demontāža | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | kalk | Esošas kanalizācijas D500 (betons) demontāža | m | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | kalk | Esošas kanalizācijas galu tamponāža D250 | vietas | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | kalk | Esošas dz/b akas demontāža | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | kalk | Demontēto ķeta lūku nodošana SIA''KULDĪGAS ŪDENS'' | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | kalk | Būvgružu transportēšana uz atbērtni tai skaitā deponēšanas izmaksas | m3 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | kalk | Esoša ūdensvada sadales mezgla demontāža Grants- Ventspils krustojumā(materiāli izmantojami atkārtoti) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03-000 | Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas izdevumi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | kalk | Pārvietojamā celtnieku, biroja moduļa 24m2 uzstādīšana un aizvešana | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | kalk | Pārvietojamās WC uzstādīšana, apkalpošana un aizvešana (1gb) | kpl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | kalk | Konteinera materiālu uzglabāšanai uzstādīšana un aizvašana | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Projekta informatīvā stenda izgatavošana, uzstādīšanas vietas saskaņošana un uzstādīšana, uzturēšana. | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Objekta informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana, uzturēšana. | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03-000 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemes darbi. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | kalk | Tranšejas rakšana (hmax=3,50m) projektēto cauruļvadu montāžai. | m3 | 4980.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | kalk | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni. | m3 | 3320.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | kalk | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem | m | 695 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas ar dubļu sūkni | m | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | kalk | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla inventāra vairogiem pie caurules iebūves dziļuma lielāka par 2,0m | m | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | kalk | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m un h=0.20m Grunti noblīvēt līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma | m3 | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Smilts | m3 | 231 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | kalk | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) Grunti noblīvēt līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvumam | m3 | 3100.1333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Smilts | m3 | 3255.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | kalk | Esošo koku aizsardzība | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_2
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.2 Demontāžas darbi, būvlaukuma sagatavošanas un Zemes darbi
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā"
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 02-000 | Demontāžas darbi.
Segumu demontāžas darbi.
1 | kalk | Asfaltseguma demontāža | m2 | 17.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Būvgružu transportēšana uz atbērtni tai skaitā deponēšanas izmaksas | m3 | 3.526 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esošo ŪKT tīklu demontāža |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Esošā ūdensvada DN20 (plastmasa) demontāža | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | būvgruži | m3 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03-000 | Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas izdevumi
5 | kalk | Pārvietojamā celtnieku, biroja moduļa 24m2 uzstādīšana un aizvešana | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kalk | Pārvietojamās WC uzstādīšana, apkalpošana un aizvešana (1gb) | mēn. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kalk | Konteinera materiālu uzglabāšanai uzstādīšana un aizvašana | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03-000 | Zemes darbi. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kalk | Tranšejas rakšana (hvid=2.75m) projektēto cauruļvadu montāžai. | m3 | 3137 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kalk | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni. | m3 | 3137 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kalk | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem | m | 1120.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kalk | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla inventāra vairogiem pie caurules iebūves dziļuma lielāka par 2,0m | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kalk | Būvbedres sieniņu nostiprināšana ar metāla inventāra vairogiem pie KSS-1 iebūves dziļums 5.3m | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | kalk | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m Grunti noblīvēt līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma | m3 | 197.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Smilts | m3 | 207.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kalk | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) Grunti noblīvēt līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma | m3 | 2939.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Smilts | m3 | 3086.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | kalk | Esošā grāvja atjaunošana zonā, kur zem esošā grāvja gultnes paredzēts izbūvēt ūdensvadu/ vai kanalizāciju | m | 24.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_3
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.3 Ārējie elektrības tīkli un ārējie vājstrāvas tīkli
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: „Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, 1.kārta.
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas pārbūve un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 22-000 | Ārējie elektrības tīkli.
Esošo kabeļtīklu aizsardzība
1 | kalk | Esošo kabeļu atrakšana un to dziluma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās | vietas | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Esošo kabeļu nostiprināšana, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē vai koka dēļu apvalkā un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju | vietas | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Esošo kabeļu iemontēšanat apvalkcaurlē | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķeltā kabeļu apvalkcaurule D110 esošo kabeļu aizsardzībai, stiprības klase 750N | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķeltā kabeļu apvalkcaurule D160 esošo kabeļu aizsardzībai, stiprības klase 750N | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23-000 | Ārējie vājstrāvas tīkli.
Esošo kabeļtīklu aizsardzība
1 | kalk | Esošo kabeļu atrakšana un to dziluma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās | vietas | 57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Esošo kabeļu nostiprināšana, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē vai koka dēļu apvalkā un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju | vietas | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Esošo kabeļu iemontēšanat apvalkcaurlē | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķeltā kabeļu apvalkcaurule D110 esošo kabeļu aizsardzībai, stiprības klase 750N | m | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_4
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.4 Ārējie elektrības tīkli
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā"
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 22-000 | Ārējie elektrības tīkli.
| 23-000 | Ārējie vājstrāvas tīkli
Esošo kabeļtīklu aizsardzība
1 | kalk | Esošo kabeļu atrakšana un to dziluma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju | m | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķeltā kabeļu apvalkcaurule D100 esošo kabeļu aizsardzībai | m | 65.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montāžas darbi
1 | kalk | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Kabeļa montāža sadalnē | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | kabeļa brīdinājuma lenta ieklāšana | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kalk | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kalk | Elektroskaitītāja montāža, t.sk. 3f automātslēdzis un palīgmateriāli | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | kalk | Kabeļa gala apdares montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kalk | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kalk | Zemējuma kontūra izbūve ietverot kontūra mērījumus | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kalk | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kalk | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar mehāniskām ierīcēm | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montāžas materiāli
1 |  | Kabelis AXMK 4x16 | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Aizsargcaurule D110 450N | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Aizsargcaurule D50 750N | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Aizsargcaurule D50 450N | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 3f skaitītājs | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 3f automātslēdzis | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kabeļu gala apdare EPKT 0015 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Signāllenta MBN | m | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Zemējuma elektrods Cu5/8" l=1.5m | gb | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Spaile JAB 5/8" | gb | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Zemējuma elektroda savienojums C60 | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Zemējuma vads Cu 35 | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
Sastādīja:
2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_5
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.3 Ārējais ūdensvads
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: „Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, 1.kārta.
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 27-000 | Ārējais ūdensvads un kanalizācija.
Ūdensvads U1
1 | kalk | Ūdensvada Ø200(PE) montāža tranšejā (tai skaitā kontaktmetināšana, hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi) | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE caurule Ø200 PN10 | m | 46.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Ūdensvada Ø160 (PE) montāža tranšejā (tai skaitā kontaktmetināšana, hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi) | m | 780 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE caurule Ø160 PN10 | m | 803.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Ūdensvada Ø110 (PE) montāža tranšejā (tai skaitā kontaktmetināšana, hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi) | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE caurule Ø110 PN10 | m | 15.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kalk | Ūdensvada Ø32 (PE) montāža tranšejā (tai skaitā kontaktmetināšana, hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi) | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE caurule Ø32 PN10 | m | 324 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kalk | Ūdensvada Ø200 (PE)veidg montāža tranšejā(uzmavu metināšana) | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE līkums Ø200/11....900 PN10 uzmavu elektrometināšanai | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ūdensvada Ø160 (PE)veidg montāža tranšejā(uzmavu metināšana) | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE līkums Ø160/11....900 PN10 uzmavu elektrometināšanai | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ūdensvada Ø110 (PE)veidg montāža tranšejā(uzmavu metināšana) | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE noslēga Ø110 PN10 uzmavu elektrometināšanai | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE līkums Ø110/11....900 PN10 uzmavu elektrometināšanai | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kalk | Ūdensvada Ø32 (PE)veidg montāža tranšejā(uzmavu elektrometināšana) | gb | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE līkums Ø32/11....900 PN10 uzmavu elektrometināšanai | gb | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kalk | Ūdensvada Ø200 (PE; ķets) ķeta veidgabalu montāža tranšejā/akā | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku adapters DN200 PE caurulēm Ø200(stiepes izturīgs) (Ū1-1;Ū1-2; Ū1-3;Ū1-M46) | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku adapters DN200 ķeta caurulēm Ø222 (Ū1-M46) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta krustgabals ar atlokiem DN200 (Ū1-1;Ū1-2) | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta t-gabals ar atlokiem DN200 (Ū1-3) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku diametru pāreja DN200/150 (Ū1-1;Ū1-2;Ū1-3) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku diametru pāreja DN200/100(Ū1-2) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kalk | Ūdensvada Ø160 (PE) ķeta veidgabalu montāža tranšejā/akā | gb | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku adapters DN150 PE caurulēm Ø160(stiepes izturīgs) (Ū1-1;Ū1-2;Ū1-3;Ū1-4;Ū1-5;Ū1-H1;Ū1-M30) | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku adapters DN150 ķeta caurulēm Ø170 (Ū1-M30) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku diametru pāreja DN150/100(Ū1-2;Ū1-4) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta krustgabals ar atlokiem DN150 (Ū1-4) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta t-gabals ar atlokiem DN150/100 (Ū1-H1) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kalk | Ūdensvada Ø110 (PE) ķeta veidgabalu montāža tranšejā/akā | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku adapters DN100 PE caurulēm Ø110(stiepes izturīgs) (Ū1-4;Ū1-5) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta t-gabals ar atlokiem DN100/100 (Ū1-5) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kalk | Ūdensvada Ø160 (PE) ķeta sedlu uzmavu montāža tranšejā | gb | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta sedlu uzmava PE caurulem Ø160 ar iekšējo vītnes atzaru 1” | gb | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | kalk | Ūdensvada Ø200 (PE) ķeta sedlu uzmavu montāža tranšejā | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta sedlu uzmava PE caurulem Ø200 ar iekšējo vītnes atzaru 1” | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kalk | PE PN10 D32 veidgabalu montāža | gb | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE PN10 D32 caurules pāreja uz ārejo vītni 1" | gb | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE PN10 D32 kompresijas korķis | gb | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kalk | Ķeta savienojuma veidgabals metāla caurules savienošanai ar PE cauruli (d pēc nepieciešamības) | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | kalk | Aizbīdņa DN200 montāža dzelzsbetona akā | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku aizbīdnis DN200 ar elastīga blīvējuma (NBR vai EPDM) ķīli, īsā tipa F4 EN 558 (komplektā ar rokratu, bultskrūvēm un blīvgumijām)(Ū1-1;Ū1-2) | kpl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | kalk | Aizbīdņa DN150 montāža dzelzsbetona akā | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku aizbīdnis DN150 ar elastīga blīvējuma (NBR vai EPDM) ķīli, īsā tipa F4 EN 558 (komplektā ar rokratu, bultskrūvēm un blīvgumijām)(Ū1-1;Ū1-2;Ū1-3;Ū1-4;Ū1-H1) | kpl. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | kalk | Aizbīdņa DN100 montāža dzelzsbetona akā | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku aizbīdnis DN100 ar elastīga blīvējuma (NBR vai EPDM) ķīli, īsā tipa F4 EN 558 (komplektā ar rokratu, bultskrūvēm un blīvgumijām)(Ū1-5) | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | kalk | Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdņa PE caurulei Ø32mm montāža tranšejā, t.sk. pagarinātājkāts, ielas kape un betona laukumiņš | gb | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis ar uzmavām PE caurules Ø32 pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ķeta ielas kapi) | kpl. | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis ar uzmavām PE caurules Ø32 pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,75 - 2,90m un ķeta ielas kapi) | kpl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona laukumiņš 0,50x0,50m apkārt pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdņa ielas kapei un betona palstplātne zem ielas kapes. | gb | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | kalk | TT tipa siltināta hidranta DN100 PN16 teleskopiski regulējama montāža akā | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts hidranta pamatnes pēdai (izmēri m x m/m3-0,74x0,30/0,19) | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TT tipa hidrants DN100 PN16 teleskopiski regulējams (H=1,4-1,7m) komplektā ar atloku aizbīdni un informatīvo plāksnīti | kpl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | kalk | Betona balstu montāža tranšejā līkumam | gb | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts līkumam DN110 (izmēri m x m/m3 - 0,35x0,50/0,05) | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts līkumam DN160 (izmēri m x m/m3 - 0,65x0,70/0,14) | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts līkumam DN200 (izmēri m x m/m3 - 0,80x0,90/0,24) | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | kalk | Dzelsbetona akas DN1500 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblī- vēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas, lūku, apkopes trepju montāža, ūdensvada armatūras balstu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utml) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzbetona akas komplekts DN1500, ietverot pārsedzi, grodus, akas dibenu,apkopes trepes utml | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 tn ķeta lūka ar vāku ar fiksējošām atsperēm, SIA''KULDĪGAS ŪDENS'' logo,blīvgumiju | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts caurulei Ø110 , noslēgatlokiem, krustgabaliem un t-gabaliem DN100 (izmēri m x m/m3 - 0,54x0,30/0,10) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts caurulei Ø160 , noslēgatlokiem, krustgabaliem un t-gabaliem DN160 (izmēri m x m/m3 - 0,65x0,70/0,14) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aizsarguzmava caurulei Ø110 šķērsošanas vietā ar dz.bet. akas grodu | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aizsarguzmava caurulei Ø160 šķērsošanas vietā ar dz.bet. akas grodu | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apbetonējums ap ķeta lūku C20/25 | m3 | 1.428 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | kalk | Dzelsbetona akas DN2000 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblī- vēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas, lūku, apkopes trepju montāža, ūdensvada armatūras balstu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utml) | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzbetona akas komplekts DN2000, ietverot pārsedzi, grodus, akas dibenu,apkopes trepes utml | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 tn ķeta lūka ar vāku ar fiksējošām atsperēm, SIA''KULDĪGAS ŪDENS'' logo,blīvgumiju | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts caurulei Ø160 , noslēgatlokiem, krustgabaliem un t-gabaliem DN160 (izmēri m x m/m3 - 0,65x0,70/0,14) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts caurulei Ø200 , noslēgatlokiem,krustgabaliem un t-gabaliem DN200 (izmēri m x m/m3 - 0,80x0,90/0,24) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aizsarguzmava caurulei Ø160 šķērsošanas vietā ar dz.bet. akas grodu | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aizsarguzmava caurulei Ø200 šķērsošanas vietā ar dz.bet. akas grodu | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apbetonējums ap ķeta lūku C20/25 (0.714m3) | m3 | 2.856 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_6
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.6 Ārējais ūdensvads
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā"
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 27-000 | Ārējais ūdensvads un kanalizācija.
Ūdensvads U1
1 | kalk | Ūdensvada Ø110 (PE) montāža tranšejā (tai skaitā kontaktmetināšana, hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi) | m | 466.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE caurule Ø110 PN10 | m | 480.4126 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Ūdensvada Ø63 (PE) montāža tranšejā (tai skaitā kontaktmetināšana, hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi) | m | 16.90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE caurule Ø63 PN10 | m | 17.407 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Ūdensvada Ø32 (PE) montāža tranšejā (tai skaitā kontaktmetināšana, hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi) | m | 108.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE caurule Ø32 PN10 | m | 130.356 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kalk | Ūdensvada Ø110 (PE)veidg montāža tranšejā(uzmavu metināšana) | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE trejgabals uzmavu elektrometināšanai Ø110/110 PN10 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE līkums Ø110/11....900 PN10 uzmavu elektrometināšanai | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE dubultuzmava elektrometināšanai Ø110 PN10 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE noslēgtapa elektrometināšanai Ø110 PN10 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kalk | Ūdensvada Ø63 (PE)veidg montāža tranšejā(uzmavu elektrometināšana) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE līkums Ø63/11....900 PN10 uzmavu elektrometināšanai | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE noslēgtapa elektrometināšanai Ø63 PN10 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kalk | Ūdensvada Ø32 (PE)veidg montāža tranšejā(uzmavu elektrometināšana) | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE līkums Ø32/11....900 PN10 uzmavu elektrometināšanai | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kalk | Ūdensvada Ø110 (PE) ķeta veidgabalu montāža tranšejā/akā | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku adapters DN100 PE caurulēm Ø110(stiepes izturīgs) (Ū1-M1;Ū1-1;Ū1-2) | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku diametru pāreja DN100/50(Ū1-2) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta noslēgatloks DN100(Ū1-2) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku līkums DN100 (Ū1-M1) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta krustgabals ar atlokiem DN100 (Ū1-1;Ū1-2) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kalk | Ūdensvada Ø63 (PE) ķeta veidgabalu montāža tranšejā/akā | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku adapters DN50 PE caurulēm Ø63(stiepes izturīgs) (Ū1-2) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kalk | Ūdensvada Ø110 (PE) ķeta sedlu uzmavu montāža tranšejā | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta sedlu uzmava PE caurulem Ø110 ar iekšējo vītnes atzaru 1” | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kalk | PE PN10 D32 veidgabalu montāža | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE PN10 D32 caurules pāreja uz ārejo vītni 1" | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE PN10 D32 kompresijas noslēgs | gb | 22 | [6 empty] | 0
11 | kalk | Aizbīdņa DN100 montāža dzelzsbetona akā | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku aizbīdnis DN100 ar elastīga blīvējuma (NBR vai EPDM) ķīli, īsā tipa F4 EN 558 (komplektā ar rokratu, bultskrūvēm un blīvgmijām) | kpl. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kalk | Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdņa PE caurulei Ø32mm montāža tranšejā, t.sk. pagarinātājkāts, ielas kape un betona laukumiņš | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis ar uzmavām PE caurules Ø32 pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ķeta ielas kapi) | kpl. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis ar uzmavām PE caurules Ø32 pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,75 - 2,90m un ķeta ielas kapi) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona laukumiņš 0,50x0,50m apkārt pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdņa ielas kapei. | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | kalk | Virszemes tipa hidranta DN100 montāža tranšejā | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts hidranta pamatnes pēdai (izmēri m x m/m3-0,74x0,30/0,19) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TTMP tipa virszemes hidrants DN100 PN16 teleskopiski regulējams (H=1,4-1,7m) komplektā ar atloku aizbīdni, drenāžas cauruli un informatīvo plāksnīti | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kalk | Betona balstu montāža tranšejā ķeta līkumam | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts līkumam DN100 (izmēri m x m/m3 - 0,54x0,30/0,10) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | kalk | Drenāžas šķembu apbēruma ierīkošana apkārt hidranta pamatnei | m3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drenāžas šķembu apbērums apkārt hidranta pamatnei hidrantu iztukšošanai (skalotas dolomīta šķembas fr. D5-15mm) | m3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | kalk | Dzelsbetona akas DN1500 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblī- vēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas, lūku, apkopes trepju montāža, ūdensvada armatūras balstu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utml) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzbetona akas komplekts DN1500, ietverot pārsedzi, grodus, akas dibenu,apkopes trepes utml | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 tn ķeta lūka ar vāku ar eņģi,blīvgumiju | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts caurulei Ø110 un Ø50, noslēgatlokiem un krustgabaliem DN100 (izmēri m x m/m3 - 0,54x0,30/0,10) | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aizsarguzmava caurulei Ø110 šķērsošanas vietā ar dz.bet. akas grodu | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aizsarguzmava caurulei Ø50 šķērsošanas vietā ar dz.bet. akas grodu | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apbetonējums ap ķeta lūku C20/25 | m3 | 1.428 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_7
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.7 Ārejā pašteces sadzīves kanalizācija
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: „Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, 1.kārta.
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 27-000 | Ārējais ūdensvads un kanalizācija.
Sadzīves kanalizācija K1
1 | kalk | Sadzīves kanalizācijas Ø630 (PP) montāža tranšejā(tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, TV inspekcija un citi saistītie darbi) | m | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dubultsienu PP caurule, ar uzmavu Ø630 T8 | m | 78.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Sadzīves kanalizācijas Ø200 (PP) montāža tranšejā(tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, TV inspekcija un citi saistītie darbi) | m | 347 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dubultsienu PP caurule, ar uzmavu Ø200 T8 | m | 357.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PP D200 caurules pieslēgšana skatakai | kompl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Sadzīves kanalizācijas Ø160 (PP) montāža tranšejā (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, TV inspekcija un citi saistītie darbi) | m | 202 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dubultsienu PP caurule, ar uzmavu Ø160 T8 | m | 232.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PP caurules dubultuzmava D160 | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PP caurules aizbāznis D160 | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esoša cauruļvada savienošana ar PP cauruļvadu vai pieslēdzot pie PE/PP akas | kompl | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PP caurules pieslēgšana pie esošas Dz/b akas | kompl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kalk | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 800/630 (PP caurulēm Ø630) montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu pārkrituma skataka 800/630 PP caurulēm Ø630; Ø200,(dziļumam līdz 3,10m) ar 40 tn ķeta lūku ar vāku ar fiksējošām atsperēm,blīvgumiju, SIA "KULDĪGAS ŪDENS" logo, apbetonējumu ap lūku 0.714m3 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu skataka 800/630 PP caurulēm Ø630,(dziļumam līdz 3,10m) ar 40 tn ķeta lūku ar vāku ar fiksējošām atsperēm,blīvgumiju,SIA"KULDĪGAS ŪDENS" logo, apbetonējumu ap lūku 0.714m3 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esošā betona cauruļvada pieslēgšana PE/PP akai | kompl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kalk | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 630/500 (PP caurulēm Ø200) montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu skataka 630/500 PP caurulēm D200, D160,(H=2,00.....2,99m) ar 40 tn ķeta lūku ar vāku ar fiksējošām atsperēm, blīvgumiju,SIA"KULDĪGAS ŪDENS" logo, un apbetonējumu ap lūku 0.66m3 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kalk | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 400/315 (PP caurulēm Ø200, Ø160) montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu skataka 400/315 PP caurulēm Ø200, Ø160,(H< 1,99m) ar 40 tn ķeta lūku ar vāku ar eņģi,blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku 0.56m3 | gb | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kalk | Dzelsbetona pārsedzes DN1000 montāža | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kalk | 40 tn ķeta lūkas D600m montāža, ar vāku ar eņģi,blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku 0.714m3 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kalk | Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšana kolektora izbūves laikā. | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27-000 | Ūdensvada aku drenāža K2
10 | kalk | Lietus ūdens kanalizācijas Ø110 (PP) montāža tranšejā (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, TV inspekcija un citi saistītie darbi) | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dubultsienu PP caurule, ar uzmavu Ø110 T8 | m | 18.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aizsarguzmava PP110 caurulei | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pieslēgums esošai PE/PVC akai | kompl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_8
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.8 Ārejā pašteces sadzīves kanalizācija
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā"
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 27-000 | Ārējais ūdensvads un kanalizācija.
Sadzīves kanalizācija K1
1 | kalk | Sadzīves kanalizācijas Ø200 (PP) montāža tranšejā(tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, TV inspelcija un citi saistītie darbi) | m | 421.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dubultsienu PP caurule, ar uzmavu Ø200 T8 | m | 434.4231 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Savienojuma veidgabals PP D200 caurule / PVC caurule D200 (PP D200 pievienojums pie KSS-1) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Sadzīves kanalizācijas Ø160 (PP) montāža tranšejā tai skaitā metāla aizsargcaurules montāža (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, TV inspelcija un citi saistītie darbi) | m | 106.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dubultsienu PP caurule, ar uzmavu Ø160 T8 | m | 122.3025 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PP caurules dubultuzmava D160 | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PP caurules aizbāznis D160 | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 800/630 (PP caurulēm Ø200) montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu pārkrituma skataka 800/630 PP caurulēm Ø200,(dziļumam 3,08m) ar 40 tn ķeta lūku ar vāku ar eņģi,blīvgumiju, apbetonējumu ap lūku 0.714m3 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kalk | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 630/500 (PP caurulēm Ø200, Ø160) montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu pārkrituma skataka 630/500 PP caurulēm D200, D160,(H=2,00.....2,99m) ar 40 tn ķeta lūku ar vāku ar eņģi,blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku 0.66m3 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu skataka 630/500 PP caurulēm D200, D160,(H=2,00.....2,99m) ar 40 tn ķeta lūku ar vāku ar eņģi,blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku 0.66m3 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kalk | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas PE/PP monolītsienu skatakas 400/315 (PP caurulēm Ø200, Ø160) montāža | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu pārkrituma skataka 400/315 PP caurulēm Ø200, Ø160,(H< 1,99m) ar 40 tn ķeta lūku ar vāku ar eņģi,blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku 0.56m3 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienu skataka 400/315 PP caurulēm Ø200, Ø160,(H< 1,99m) ar 40 tn ķeta lūku ar vāku ar eņģi,blīvgumiju un apbetonējumu ap lūku 0.56m4 | gb | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_9
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.9 Ārējais sadzīves kanalizācijas spiedvads un sūkņu satacija KSS-1
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā"
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 27-000 | Ārējais ūdensvads un kanalizācija.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1sp
1 | kalk | Sadzīves kanalizācijas spiedvada D63 (PE) montāža tranšejā (tai skaitā kontaktmetināšana un hidrauliskā pārbaude) | m | 71.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE caurule Ø63 PN10 | m | 73.439 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Ūdensvada Ø63 (PE)veidg montāža tranšejā(uzmavu elektrometināšana) | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE līkums Ø63/5....600 PN10 uzmavu elektrometināšanai | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Ķeta atloku adapteru DN50 PE caurulēm Ø63, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku adapters DN50 PE caurulēm Ø63, (stiepes izturīgs) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kalk | Dzelsbetona akas DN1000 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblī- vēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas, lūku, apkopes trepju montāža, kanalizācijas armatūras balstu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utml) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzbetona akas komplekts DN1000, ietverot pārsedzi, grodus, akas dibenu,apkopes trepes utml | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 tn ķeta lūka ar vāku ar eņģi,blīvgumiju | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsts caurulei D50 PN10, līkumam DN50 (izmēri m x m/m3 - 0,54x0,30/0,10) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aizsarguzmava caurulei Ø63 šķērsošanas vietā ar dz.bet. akas grodu | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apbetonējums ap ķeta lūku C20/25 | m3 | 0.714 |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | Ķeta veidgabalu montāža akā | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku adapters DN50 PE caurulēm Ø63(stiepes izturīgs) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta atloku diametru pāreja DN100/50 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķeta noslēgatloks DN100 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija
1 | kalk | Rūpnieciski izgatavotas pazemes tipa kanalizācijas sūkņu stacijas montāža būvbedrē ,KSS vadības skapja un automātikas iekārtas montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rūpnieciski izgatavota pazemes tipa kanalizācijas sūkņu stacija (DN1250, dziļums h=4.5m, 2 sūkņi H=10.7m, Q=1.49l/sek P2=0.9kW, plūsmas mērītājs, cauruļvadi DN50, atkritumu savākšanas grozs, nažveida aizbīdnis DN200 u.c.). KSS vadības skapis GRUNDFOS, avārijas vadības automātikas iekārta GRUNDFOS, elektrības sadales skapis ar ievada aizsardzību, pārslēdzi un ģenerātora pieslēguma vietu. Atbilstoši TP materiālu specifikācijai, pasūtītāja prasībām un ražotāja rekomendācijām | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Šķembu pamatnes montāža KSS balstplātnei 2,3x2,3x0,150m | m3 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķembu maisījums fr.0-20mm | m3 | 1.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Dzelzsbetona balstplātne montāza 2,1x2,1x0,65m | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzsbetona balstplātne 2,1x2,1x0,65m | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_10
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.10 Ceļi un laukumi
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: „Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, 1.kārta.
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 35-000 | Ceļi un laukumi
Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā
1 | kalk | Asfaltbetona seguma atjaunošana (seguma konstruktīvie slāņi atbilstoši lapai ŪKT-14) | m2 | 595 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Grants seguma atjaunošana (seguma konstruktīvie slāņi atbilstoši lapai ŪKT-14) | m2 | 1436 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Zaļās zonas (zālāja) atjaunošana apsējot ar zālāju sēklām, tai skaitā melnzeme 15cm biezā slānī (skatī lapu ŪKT-14) | m2 | 285 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kalk | Granīta laukakmens bruģa seguma atjaunošana (seguma konstruktīvie slāņi atbilstoši lapai ŪKT-14) no demontētā materiāla, ievērtējot jauna granīta laukakmens ( līdz 10%) pievešanu. | m2 | 1430 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kalk | Betona bruģakmens seguma atjaunošana brauktuvē (seguma konstruktīvie slāņi atbilstoši lapai ŪKT-14) | m2 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kalk | Betona bruģakmens seguma atjaunošana ietvē (seguma konstruktīvie slāņi atbilstoši lapai ŪKT-14) | m2 | 147 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kalk | Betona plātņu seguma atjaunošana (seguma konstruktīvie slāņi atbilstoši lapai ŪKT-14) | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kalk | Betona bortakmeņu montāža (skatī lapu ŪKT-14) | m2 | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______

## Lokala_Tame_Nr_11
Būvniecības izmaksu tāmes veidlapa
Lokālā tāme Nr.11 Ceļi un laukumi
Līguma nosaukums: „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas pilsētas Ausekļa, Klusā un Ventspils ielās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas aglomerācijā, 2. kārta”
Būvobjekta nosaukums: "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā"
Būvobjekta adrese: Kuldīga, Kuldīgas novads
Darba nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve. Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā. Esošo kabeļtīklu aizsardzība.
Sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātā Tehniskā projekta darbu apjomu un materiālu specifikācijām.
[11 empty] | Tames izmaksas: | 0 | Eur
Tāme sastādīta 2015.gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
| 35-000 | Ceļi un laukumi
Esošo segumu atjaunošana ŪKT tiklu darbu zonā
1 | kalk | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 17.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kalk | Grants seguma atjaunošana | m2 | 2062.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kalk | Zaļās zonas (zālāja) atjaunošana apsējot ar zālāju sēklām, tai skaitā melnzeme 15cm biezā slānī | m2 | 481.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izmaksas __% no materiāla izmaksām | [12 empty] | 0
|  | Uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 % |  | 0.2359 | [10 empty] | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā (t.sk. uzņēmuma sociālais nodoklis 23,59 %) | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [7 empty] | 2015.gada _______
|  | Pārbaudīja: | [7 empty] | 2015.gada _______