## KULDĪGĀ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2012/18

## APSTIPRINĀTI

## ar Kuldīgas novada Domes

## 2012.gada 30.augusta

sēdes lēmumu

(prot. Nr.11, p.8.)

SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KRĀJREZERVUĀRU IZBŪVES, REĢISTRĀCIJAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI KULDĪGAS NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi

- Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas kārtību Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un pagastu ciemu teritorijās un to uzdevums ir:

  - novērst grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem;

  - nodrošināt notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklos speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā;

  - nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu izvešanu un novadīšanu attīrīšanas iekārtās, lai novērstu pēkšņu notekūdeņu sastāva pasliktināšanos attīrīšanas iekārtās.

- Noteikumi ir saistoši fiziskām vai juridiskām personām Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

- Saistošajos noteikumos lietotie termini:

  - Klients – krājrezervuāra īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai apsaimniekotājs vai viņu pilnvarota juridiska vai fiziska persona.

  - Krājrezervuārs – jebkurš sadzīves notekūdeņu kanalizācijas rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi.

  - Lokālās attīrīšanas iekārtas – rūpnieciski vai individuāli ražotas attīrīšanas iekārtas  (septiķi, grants filtri, u.c) un kanalizācijas tīkls, kurš nav pievienots pilsētas kanalizācijas tīklam.

  - Pieņemšanas punkts – speciāli izbūvēta vieta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu izvešanas automašīnu tukšošanai.

  - Sadzīves notekūdeņi - notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ.

  - Izvedējs – Kuldīgas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimniekotājs vai uzņēmums, kuram ir līgums ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimniekotāju.

  - Apsaimniekotājs - Kuldīgas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimniekotājs.

- Kuldīgas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu Apsaimniekotāji ir:

  - SIA ”KULDĪGAS ŪDENS” - uzņēmums, kura īpašumā ir Kuldīgas pilsētas un/vai pagastu kanalizācijas maģistrālie ielu cauruļvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas;

  - Kuldīgas novada pagastu pārvaldes.

II Krājrezervuāru izbūves un reģistrācijas kārtība

- Krājrezervuāriem jābūt izbūvētiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem.

- Par krājrezervuāru tehnisko stāvokli ir atbildīgs Klients.

- Klientam līdz 2012. gada 31.decembrim ir jāreģistrē krājrezervuārs pie Apsaimniekotāja un jānoslēdz līgums ar Izvedēju par notekūdeņu izvešanu un attīrīšanu.

- Ja vienam krājrezervuāram pievienotas vairākas individuālas mājas, tad katras mājas īpašnieks slēdz atsevišķu līgumu.

- Līdz 2013.gada 30.jūnijam esošo lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem jāsaskaņo ar Apsaimniekotāju to atbilstība normatīvajiem aktiem; ja tie nav atbilstoši, tad jāveic to rekonstrukcija vai jāizbūvē jauns krājrezervuārs.

- Visiem ēku īpašniekiem, kuriem nav krājrezervuāru, lokālo attīrīšanas iekārtu un kuru ēkas nav iespējams pieslēgt centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ir pienākums izbūvēt krājrezervuārus līdz 2013.gada 30.jūnijam.

- Vietās, kur ir iespējams pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem (ja tie izbūvēti gar ielu, kas pieguļ zemesgabalam), jaunu krājrezervuāru izbūvēšana ir aizliegta.

- Sākot ar 2012.gada 31.decembri jaunizbūvēto krājrezervuāru izbūve un nodošana ekspluatācijā jāsaskaņo ar Apsaimniekotāju.

- Sākot ar 2012.gada 31.decembri Izvedējiem jānoslēdz līgums ar Apsaimniekotāju par notekūdeņu pieņemšanu.

III Notekūdeņu kvalitātes prasības krājrezervuāros

- Notekūdeņu kvalitātei krājrezervuāros jāatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām, kādas noteiktas Ministru kabineta noteikumos vai citos normatīvajos aktos un kuri nesatur bīstamas ķīmiskas vielas (tas ir, toksiskas, kodīgas, kaitīgas, kairinošas, spēcīgus oksidētājus, viegli uzliesmojošus un sprādzienbīstamas ķīmiskas vielas vai ķīmiskus produktus, piemēram – krāsas, eļļas, taukus, acetonu, minerālmēslus utt.).

- Izvedējam ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja:

  - tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;

  - tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm, par ko izvedējam ir tiesības uzlikt par pienākumu klientam iztīrīt krājrezervuāru no mehāniskajiem piemaisījumiem ar saviem līdzekļiem un paša spēkiem.

- Krājrezervuāru izvešanas atteikuma gadījumā Klientam 1 (viena) mēneša laikā ir jāuzrāda Apsaimniekotājam dokuments, kas apliecina tiesisku un normatīviem atbilstošu notekūdeņu kvalitātes prasībām neatbilstošo notekūdeņu utilizāciju.

IV Krājrezervuāru satura izvešana

- Krājrezervuāru satura izvešanu veic Izvedējs.

- Krājrezervuāru izved pēc Klienta pieprasījuma, ņemot vērā krājrezervuāra tilpumu un ūdens patēriņu, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

- Krājrezervuāru izvešanas laiks ir jāsaskaņo ar Izvedēju.

- Notekūdeņus drīkst iepludināt kanalizācijas tīklos speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā tikai Izvedējs.

- Izvedējam jānoslēdz līgums ar Apsaimniekotāju par notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu.

V Krājrezervuāru satura izvešanas apmaksas kārtība

- Par krājrezervuāru izvešanu Klienti maksā Izvedējam.

- Apmaksas apmēru un kārtību nosaka Klienta un Izvedēja savstarpējais līgums.

VII Kontrole un atbildība

- Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

- Tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus ir pašvaldības policijai un valsts policijai.

- Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

VIII Noslēguma jautājumi

- Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kuldīgas novada vēstis” un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv.

- Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja                                                                         Inga Bērziņa

Saistošo noteikumu Nr. 2012/18

„SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KRĀJREZERVUĀRU IZBŪVES, REĢISTRĀCIJAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI KULDĪGAS NOVADĀ”

paskaidrojuma raksts

| Paskaidrojuma raksta sadaļas | Norādāmā informācija |
| --- | --- |
| 1. Projekta nepieciešamības pamatojums | Kuldīgas novadā nav bijuši saistošie noteikumi par no notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas kārtību. Lai sakārtotu jautājumus, kas saistīti ar notekūdeņu uzkrāšanu un izvešanu, nepieciešams noteikt atbilstošu kārtību |
| 2. Īss projekta satura izklāsts | Saistošie noteikumi nosaka notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas kārtību Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un pagastu ciematu teritorijās un to uzdevums ir: novērst grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem; nodrošināt notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklos speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā; nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu izvešanu un novadīšanu attīrīšanas iekārtās, lai novērstu pēkšņu notekūdeņu sastāva pasliktināšanos attīrīšanas iekārtās. |
| 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu | Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs |
| 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā | Nav attiecināms |
| 5. Informācija par administratīvajām procedūrām | Nav attiecināms |
| 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām | Konsultācijas ar pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem, pagastu pārvalžu vadītājiem |

Domes priekšsēdētāja						Inga Bērziņa